检 测 报 告

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-

2024年外委监测项目—2023年08月废水车间排口检测

报告编号：             BG2209010301051

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期：             2023年08月18日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

- 声 明

- 1.本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。

- 2.本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。

- 3.本报告印发原件有效，未经本单位书面批准不得复制（全文复制除外）报告；复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。

- 4.本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。

- 5.如对本报告有异议，须在收到报告之日起15个工作日内向本单位提出，逾期不提出视为认可。

- 6.本单位不负责抽样时，结果仅适用于客户提供的样品。

- 7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，我公司不承担相关责任。

- 8. 检验结果中“—”表示“不适用”，“/”表示“未检验”，“*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称：内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路768号铁龙小区综合楼4层2044

邮编：010051

联系电话：0471-3298420

电子邮件：ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

项目基本情况一览表

| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 呼和浩特市金桥开发区 |  |  |  |  |
| 受检单位 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |  |  |  |  |
| 受检单位地址 | 呼和浩特市金桥开发区 |  |  |  |  |
| 联系人 | 李正芳 |  | 联系方式 | 13451344157 |  |
| 采样日期 | 2023.08.08 |  | 采样人 | 张春风、李保华、刘兵 |  |
| 收样日期 | 2023.08.08 |  | 检测日期 | 2023.08.08-2023.08.10 |  |
| 检测人 | 蔚红芳 |  |  |  |  |
| 监测技术规范 | - 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019及相关检测方法 |  |  |  |  |
| 备注 | — |  |  |  |  |
| （检验检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  | 编制人：丁 媛 |  |  |  |
|  |  | 审核人：崔义慧 |  |  |  |
|  |  | 批准人：刘 芳 |  |  |  |

前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于2023年08月08日对“中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年外委监测项目—2023年08月废水车间排口检测”项目进行检测。

- 废水检测

1.样品信息及检测项目、检测频次

表1 采样点位、样品编号、检测项目及频次一览表

| 采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#循环水塔进口 | 2209010301Y08-FS05-001 | 总有机碳 | 检测1天， 1次/点/天。 |
| 1#循环水塔出口 | 2209010301Y08-FS06-001 |  |  |
| 2#循环水塔进口 | 2209010301Y08-FS07-001 |  |  |
| 2#循环水塔出口 | 2209010301Y08-FS08-001 |  |  |

2.样品状态

表2 样品状态描述一览表

| 检测类别 | 样品编号 | 样品状态描述 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 2209010301Y08-FS05-001 | 微黄、有异味、有肉眼可见物的液体 |
|  | 2209010301Y08-FS06-001 | 微黄、有异味、有肉眼可见物的液体 |
|  | 2209010301Y08-FS07-001 | 微黄、有异味、有肉眼可见物的液体 |
|  | 2209010301Y08-FS08-001 | 微黄、有异味、有肉眼可见物的液体 |

3.检测方法、使用仪器和检出限

表3  检测方法、使用仪器和检出限一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有机碳 | 《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》 HJ 501-2009 | TOC-2000 总有机碳分析仪（NRJJ-S-138） | 0.1 mg/L |
| 备注 |  | — |  |  |

4.检测结果

表4  样品分析结果表

| 检测项目 |  | 采样点位、样品编号及检测结果 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#循环水塔进口 | 1#循环水塔出口 | 2#循环水塔进口 | 2#循环水塔出口 |  |
|  |  | 2209010301Y08-FS05-001 | 2209010301Y08-FS06-001 | 2209010301Y08-FS07-001 | 2209010301Y08-FS08-001 |  |
| 总有机碳（mg/L） | 直接法 | 22.7 | 22.2 | 14.6 | 13.8 | — |
|  | 差减法 | 25.8 | 24.6 | 14.8 | 13.9 |  |
| 备注 |  | - 直接法为不可吹扫有机碳（NPOC），差减法为总有机碳（TOC）。 |  |  |  |  |

——报告结束——