中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司突发环境事件

风险评估报告

（第二版）

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

颁布日期：二〇二四年十二月

目 录

1前言	1

2总则	4

2.1编制原则	4

2.2编制依据	4

2.2.1相关法律	4

2.2.2相关法规及规章	5

2.2.3相关规范性文件及技术指南	7

2.2.4相关应急预案	7

2.3评估范围	8

2.4评估方法	8

3资料准备与环境风险识别	10

3.1企业基本信息	10

3.1.1项目概况	10

3.1.2工艺流程	12

3.1.3污染物处理措施	79

3.2项目自然环境概况	85

3.3环境功能区划及环境质量现状	89

3.4企业周边环境风险受体情况	90

3.5风险识别	94

3.5.1环境风险物质识别	94

3.5.2风险单元识别	132

3.5.3生产工艺和设施风险识别	134

3.5.4环保设备风险识别	134

3.6企业现有的应急措施及物资	135

3.6.1现有环境管理制度情况	135

3.6.2应急设施、物资及装备情况	136

3.6.3 现有环境风险防范与应急措施情况	136

4组织机构及职责	142

4.1组织体系	142

4.2人员构成及职责	143

4.2.1应急领导小组职责	143

4.2.2应急领导小组组长职责	144

4.2.3应急领导小组副组长职责	144

4.2.4应急指挥办公室人员组成及职责	145

4.2.5应急救援小组人员组成及职责	145

4.3应急领导小组主要负责人替补原则	147

5突发环境事件及后果分析	148

5.1突发环境事件情景分析	148

5.1.1典型事故案例	148

5.1.2本企业可能发生突发环境事件情景	151

5.2突发环境事件情景源强分析（储运工程、公用及环保工程、生产故障等情节）	152

5.2.1生产过程中突发环境事件情景分析	152

5.2.2储运过程中突发环境事件情景分析	153

5.2.3生产装置停车、检修过程突发环境事件情景分析	153

5.2.4公用工程突发环境事件情景分析	154

5.2.5其他突发环境事件情景分析	154

5.3突发环境事件情景源强分析	155

5.3.1原油储罐火灾次生风险源强分析	155

5.3.2苯罐泄露源强分析	156

5.3.3液氨储罐泄露源强分析	158

5.3.4甲醇储罐泄露事故源强分析	159

5.3.5硫磺回收装置酸性气体泄露源强分析	160

5.3.6污水处理站运行不正常源强分析	161

5.3.7危险废物事故源强	162

5.3.8毒性气体泄漏事故后果分析	162

5.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	164

5.4.1风险事故大气环境影响分析	164

5.4.2风险事故水环境影响分析	165

5.5突发环境事件危害后果分析	167

5.5.1原油储罐着火次生SO2、CO影响预测及后果分析	167

5.5.2苯罐泄漏影响预测及后果分析	172

5.5.3液氨泄漏影响预测及后果分析	175

5.5.4甲醇泄漏影响预测及后果分析	178

5.5.5硫磺回收装置故障预测及后果分析	181

5.5.6污水处理站运行后果分析	185

5.5.7危险废物事故后果分析	186

5.5.8风险事故环境风险分析	186

6现有环境风险防控和应急措施差距分析	189

6.1环境风险管理制度	189

6.2环境风险防控与应急措施	189

6.3环境应急资源	190

6.4差距性分析	191

7完善环境风险防控和应急措施的实施计划	192

8企业突发环境事件等级确定	193

8.1环境风险评价等级	193

8.2突发大气环境事件风险分级	195

8.2.1生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	196

8.2.2突发大气环境事件风险等级确定	199

8.3突发水环境事件风险等级	199

8.3.1生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	202

8.3.2突发水环境事件风险等级确定	206

8.4企业突发环境事件风险等级确定	207

1前言

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司位于呼和浩特市赛罕区金河镇，原名呼和浩特炼油厂，曾隶属华北石油管理局、华北油田公司， 是国家"八五"重点工程之一，与二连油田开发、阿赛输油管线并称内蒙古三项石油工程。工程于1988年开始筹建，1992年9月29日正式投产。中国石油重组改制后，于2000年7月1日划归中国石油天然气股份有限公司直接管理，并正式更名为“中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司”。

更名后，公司决定在原厂拆除原有装置的基础上进行新建，实施中国石油呼和浩特石化公司500×104t/a炼油扩能改造项目。该项目以长庆原油、二连原油、塔木察格等混合原油为原料，生产汽油、柴油、石脑油等优质清洁燃料和化工原料，并副产聚丙烯、燃料油、苯、液化气、硫磺等产品。2009年10月26日，原环保部以环审[2009]459号《关于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目环境影响报告书的批复》给予批复。

2009年12月3日，内蒙古自治区发展和改革委员会以内发改工字[2009]2617号文《关于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目核准的批复》核准了该项目。

2012年10月，内蒙古自治区环境保护厅以内环字[2012]187 号文《关于同意中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目试生产的审查意见》批复其进入试生产。呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程于2012年10月28日全面建成并一次开车成功。主体工程内容包括500万吨/年常压蒸馏、280万吨/年催化裂化、60万吨/年连续重整、10万吨/年苯抽提、170万吨/年柴油加氢精制(包括30万吨/年航煤加氢精制)、150 × 104t/a 催化汽油选择性加氢装置(含30万吨/年轻汽油醚化装置)、90万吨/年柴油加氢改质降凝、15万吨/年聚丙烯、8万吨/年MTBE、50万吨/年气体分馏、0.5万吨/年硫磺回收装置及 30000Nm3/h 氢气提纯装置。呼和浩特石化公司定位于“短流程、燃料型”炼油厂， 主要生产车用汽柴油、3#喷气燃料、燃料油、液化石油气、聚丙烯树脂、石油苯、工业硫磺等6 大类13种产品，主要满足内蒙古、山西及周边地区市场需求，并出口蒙古国。

按照国家油品质量升级要求，后续公司投资4.1×108元配套建设并投产了汽油质量升级项目。又建设了280×104t/a 催化再生烟气脱硫脱硝项目、车用柴油质量升级(国V) 项目、全厂含氢尾气氢气回收改造项目(改扩建2#PSA装置)、国V汽油质量升级改造项目、减压蒸汽系统优化运行改造节能项目、油品罐区及装卸VOCs治理项目、重整装置再生烟气环保达标治理项目、废水收集及处理系统 VOCs 污染源治理项目、硫磺回收装置双系列改造项目、航煤接卸与储存设施改造项目、5万吨年丙烷脱氢项目、原油储运系统适应性改造项目、污泥减量化技术服务项目等共计13个项目。

中国环境监测总站曾于2013年12月组织内蒙古自治区环境监测中心站，按照国家相关管理要求和技术规范，对中国石油呼和浩特石化公司500×104t/a 炼油扩能改造项目环保验收制定了验收监测方案。内蒙古自治区环境监测中心站分别于2014年8月和9月、2015年1月和4月，按照验收监测方案进行了现场监测工作。其后，因项目卫生防护距离范内居住区未完成搬迁等问题，验收工作搁置。2017年9月，建设单位委托北京凯悦阳光环境技术咨询有限公司编制完成《中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目卫生防护距离专题报告》。

2017年9月，建设单位委托北京国环建邦环保科技有限公司结合中国环境监测总站和内蒙古自治区环境监测中心站的验收监测结果编制了《中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目竣工环保验收监测报告》，于2017年11月2日在呼和浩特市召开竣工环保验收监测报告技术评审会，会后编制单位结合专家意见制定了进一步验收监测方案，并由内蒙古富源新纪检测有限责任公司于2017年11月按照监测方案进行现场监测工作。2018年1月，北京国环建邦环保科技有限公司结合进一步验收监测结果编制完成500万吨/年炼油扩能改造项目竣工环保验收监测报告。

2023年内蒙古信中生态环境技术有限公司编制完成《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司掺炼巴彦原油过渡改造项目环境影响报告书》；2023年4月7日呼和浩特市生态环境局以呼环政批字【2023】47号文予以批复。2024年1月26日，完成自主验收。

2总则

## 2.1编制原则

（1）实事求是，基于企业实际生产情况及相关资料，对企业内部可能存在环境风险的环节逐一排查；

（2）突出重点，识别企业设备、原辅材料风险，分析企业现有环境风险防控和应急措施情况，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划；

（3）科学规范，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求分析，并编制评估报告。

## 2.2编制依据

2.2.1相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.01.01；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.01.01；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022.06.05；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020.9.1；

（6）《中华人民共和国安全生产法》2021.9.1

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》2007.11.1

2.2.2相关法规及规章

（1）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

（2）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

（3）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

（5）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）

（6）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）

（7）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）

（8）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）

（9）《重点监管危险化工工艺目录》(2016年完整版)；

（10）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10号）。

（11）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY119或0483-8695311-80580-2013）；

（12）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2011）。

（13）《国家突发环境事件应急预案》国办函〔2014〕119号；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号；

（15）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（16）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 第34号 ）；

（17）《突发事件应急预案管理办法》（国办发【2013】101号）；

（18）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急【2018】8号）；

（19）《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018。

（20）《危险化学品名录》2018版

（21）《国家危险废物名录》2020年11月25日

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（23）《关于印发<企业突环境事件风险评估指南(试行)的通知>》（环办[2014]34号）；

（24）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）；

（25）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发〔2011〕35号

（26）《产业结构调整指导目录》2022年版

2.2.3相关规范性文件及技术指南

（1）《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（环保部环发[2015]4号）

（2）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018 ）

（5）《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）

2.2.4相关应急预案

（1）《国家突发公共事件总体应急预案》2006年1月8日

（2）《国家突发公共事件医疗卫生救援应急预案》

（3）《国家突发公共卫生事件应急预案》

（4）《国家突发环境事件应急预案》国办函[2014]119号

（5）《内蒙古自治区突发公共事件总体应急预案》

（6）《内蒙古自治区突发环境事件应急预案（试行）》（内政办发〔2016〕44号）

## 2.3评估范围

本预案适用于中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司可能发生的突发环境事件的环境风险等级进行评估。

## 2.4评估方法

通过定量分析企业生产、加工、使用、储存或释放的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业环境风险等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。划分等级后对企业可能发生突发环境事件及其后果进行分析，提出环境风险防控措施对策建议。

环境风险评估方法如图2.4-1所示。

图2.4-1  企业环境风险评估方法

3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

3.1.1项目概况

（1）建设地点：呼和浩特市金桥开发区金河镇

（2）生产规模：炼油能力500万吨/年

（3）原料供应：长庆原油、二连原油

（4）产品范围：主要产品是汽柴油、航空煤油、石脑油、溶剂油、重油、液化石油气、燃料油、精丙烯、聚丙烯、苯、硫磺、液氨等7 大类17 种产品。

（5）地理位置：呼和浩特石化公司位于呼和浩特市赛罕区，地理坐标为东经111°45'，北纬40°43'。厂区北临呼凉公路（102省道），东面有地区公路通过，设有铁路专用线与国铁京包线接轨于白塔车站。

（6）平面布置：

公司厂区按功能分区布置，各功能区之间采用通道分隔。功能分区主要包括：厂前区、生产装置区、辅助设施区、储存设施区、公用工程设施区。

厂前区：包括综合办公楼、食堂、小车库、消防站及气防站、三修车间、全厂仓库、中心控制室及化验室等。

生产装置区布置在厂区的中西部，包括：炼油一部（包括500万吨/年常压蒸馏装置、280万吨/年催化裂化装置、50万吨/年气体分馏装置（后改扩建至65万吨/年）、8万吨/年MTBE装置、5万吨/年丙烷脱氢装置）、炼油二部（包括140万吨/年柴油加氢降凝装置、30万吨/年煤油加氢精制装置、90万吨/年柴油加氢改质装置、60万吨/年连续重整装置、120万吨/年催化汽油加氢脱硫、30万吨/年轻汽油醚化装置、3套含氢尾气氢气回收装置）、硫磺装置布置在厂区西南侧（包括新建氨精制装置）；聚丙烯装置布置在厂区南侧；聚丙烯仓库布置在聚丙烯装置的东侧。供热供风联合区域布置在厂区西北角空地内，包括供水设施（含处理设施）、消防设施、空分、空压、除盐水及动力站等。

原油罐区、汽柴油及航煤罐区布置在厂区最南端，其它罐区及气柜布置在厂区东侧的储罐区内。汽车装车设施布置在厂区东南角，铁路装车设施布置在厂区南端。

表3.1-1 企业基本信息

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 | 机构代码 | 91150100814190106A |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 刘振宏 | 联系电话 | 0471-3351001 |
| 联系人 | 马志远 | 联系电话 | 15849373501 |
| 传真 | 0471-3351067 | 电子邮箱 | mazyhsh@petrochina.com.cn |
| 行业类别 | 石油炼制业 | 性质 | 国有控股 |
| 占地面积 | 130公顷 | 所属集团 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 厂址中心坐标 | 北纬40°44'6.69"，东经111°45'6.59" | 所在地 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 |
| 建厂时间 | 1992年9月 | 最新改扩建时间 | 2022年3月 |
| 从业人数 | 1720人 | 建设规模 | 炼油能力500万吨/年 |

3.1.2工艺流程

全厂总加工流程选择常压蒸馏－催化裂化—柴油加氢精制—连续重整技术路线。项目11套生产工艺装置中有两套装置采用了国外技术：其一是连续重整装置购买重整专利工艺包（重整部分为UOP公司技术）；其二是聚丙烯装置采用了BASELL公司的SpheripolⅡ专利技术，其余9套工艺装置全部采用国产化技术。

500万吨/年混合原油进常压蒸馏装置加工，采用电脱盐-闪蒸塔-常压塔流程，将混合原油分馏为干气、直馏石脑油、直馏煤油、直馏柴油与常压渣油。常压渣油去催化裂化装置，直馏柴油、直馏煤油分别去煤柴油加氢精制装置的柴油部分和煤油部分，直馏石脑油作连续重整装置预处理单元进料，干气送催化裂化装置回收液化气并脱硫。

（1）渣油加工

常压渣油进催化裂化装置加工，采用多产丙烯、兼顾柴油的产率及质量的方案。

（2）柴油加工

由于呼和浩特石化公司的柴油市场范围较大，南北气候差异明显，尤其冬季需要同时出厂多种牌号的低凝柴油，一套加氢装置较难满足要求，需设置两套柴油加氢装置。本项目总流程设计全厂全年加工分为冬夏两季操作方案，其中夏季操作时间7个月，约占全厂开工时间的58%，冬季操作时间5个月，约占42%，两个方案区别在于两套柴油加氢装置是否投用第二台反应器，总流程中数据为冬夏两方案的年平均值。

煤柴油加氢精制装置柴油部分加工直馏柴油，装置串联设置加氢精制和加氢降凝反应器各1台，夏季精制产品可满足0#国III柴油标准，冬季降凝产品可满足-35#国III柴油标准。

柴油加氢改质装置加工催化柴油，装置串联设置加氢精制和加氢改质反应器各1台，夏季精制产品与精制直柴和精制航煤调合，可满足0#国III柴油标准，冬季改质产品与部分降凝直柴和精制航煤调合，可满足-20#国III柴油标准。

（3）煤油加工

直馏煤油进煤柴油加氢精制装置煤油部分加工，生产质量满足GB6537-2006的3#喷气燃料要求，部分精制航煤作为柴油调合组份。

（4）石脑油加工

直馏石脑油与加氢石脑油进连续重整装置加工。混合石脑油经预处理单元脱除杂质并分离出轻重石脑油，其中轻石脑油作为汽油调合组份，重石脑油去连续重整单元生产高辛烷值汽油组份。

（5）气体加工

全厂干气送催化裂化装置脱硫并回收轻烃，脱硫后干气进入全厂燃料气管网，剩余干气作为产品外售。

柴油加氢精制和柴油加氢改质的低分气集中脱硫，送氢提纯装置回收氢气，解析气送燃料气管网。

企业全厂生产工业流程见图3.1.2-1。

图3.1.2-1   全厂工艺流程图

#### 3.1.2.1炼油一部

炼油一部主要包括500万吨/年常压装置，280万吨/年催化裂化装置，50万吨/年气体分馏装置（后改扩建至65万吨/年），8万吨/年MTBE装置，5万吨/年丙烷脱氢装置。

1、常压蒸馏装置

本装置的进料为长庆原油、二连原油、塔木察格原油组成的混合原油，年加工能力500万吨/年。装置主要由原油电脱盐、换热网络、闪蒸塔、常压塔等部分组成。装置的主要产品为常顶干气、常顶石脑油、常一线航煤馏分、常二、三线柴油馏分油及常压渣油。其中常顶干气经压缩机升压后送至催化V203回收；常顶石脑油送至连续重整装置做重整原料；常一线馏分油送至煤油加氢精制装置做原料、常二三线馏分油送至柴油加氢精制装置做原料；常压渣油送至催化裂化装置做原料。

（1）工艺流程

约40℃的原油由原油泵抽入装置，先与初、常顶的油气进行换热，然后分四路进入换热网络与本装置的热油品进行换热至130℃左右进入电脱盐进行脱盐脱水。

电脱盐系统设二级电脱盐，经过脱盐脱水后的原油分二路进入换热网络，换热加热至225℃，进入闪蒸塔进行初步分馏。在闪蒸塔大部分的石脑油被分离出来，一部分作为石脑油送出装置，另一部分作为冷回流返回闪蒸塔顶。

未凝的油气引至初常顶气压缩机入口分液罐，闪蒸塔设一条侧线，以液相抽出直接送到常压塔常一中返塔线上。初底油由泵自闪蒸塔底抽出送入换热网络换热，换热终温约300℃进入常压炉加热至约360℃送入常压塔进行分馏。

常压塔设三条侧线、两个中段回流和一个顶循环回流，常顶设冷凝冷却系统。常顶油气经与原油换热、空冷冷却至60℃进入常顶回流罐，一部分作为塔顶回流，另一部分继续冷凝冷却至40℃进入常顶产品罐，冷凝的油品作为石脑油送出装置。未凝的油气引至常顶气压缩机入口分液罐。常压塔的常一线作石脑油、常二线和常三线作柴油馏分，经换热冷却之后送出装置，常压重油由常底泵抽出经换热送至催化裂化装置。

闪蒸塔、常压塔顶设有气体压缩机系统，升压后送至燃料气系统。

（2）装置操作条件

装置主要操作条件见表3.1.2-1。

表3.1.2-1   常压蒸馏装置主要操作条件表

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 | 名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油进装置温度 | ℃ | 21 | 常三线抽出温度 | ℃ | 318 |
| 2 | 原油进装置流量 | kg/h | 595238 | 常顶石脑油流量 | kg/h | 67143 |
| 3 | 原油电脱盐温度 | ℃ | 125 | 常一线油流量 | kg/h | 31191 |
| 4 | 原油电脱盐操作压力 | MPa | 1.60 | 常二线油流量 | kg/h | 85000 |
| 5 | 常压炉入口温度 | ℃ | 322 | 常三线油流量 | kg/h | 78809 |
| 6 | 常压炉出口温度 | ℃ | 365 | 常顶循油抽出温度 | ℃ | 139 |
| 7 | 闪蒸塔进料温度 | ℃ | 200 | 常顶循油返回温度 | ℃ | 90 |
| 8 | 闪蒸塔顶压力 | MPa | 0.08 | 常顶循油循环量 | kg/h | 217232 |
| 9 | 闪蒸塔顶温度 | ℃ | 193 | 常一中油抽出温度 | ℃ | 184 |
| 10 | 闪蒸塔底温度 | ℃ | 193 | 常一中油返回温度 | ℃ | 134 |
| 11 | 常压塔顶压力 | MPa | 0.07 | 常一中油循环量 | kg/h | 381584 |
| 12 | 常压塔顶温度 | ℃ | 125 | 常二中油抽出温度 | ℃ | 275 |
| 13 | 常压塔底温度 | ℃ | 358 | 常二中油返回温度 | ℃ | 205 |
| 14 | 常一线抽出温度 | ℃ | 196 | 常二中油循环量 | kg/h | 300965 |
| 15 | 常二线抽出温度 | ℃ | 217 | 常压渣油流量 | kg/h | 332024 |

（3）原料、辅助材料及产品

①原料

装置加工原料为长庆原油、二连原油及塔木察格的混合原油，混合比例为82：14：4（重量），密度通常为0.85g/cm3。

②辅助材料

装置的辅助材料主要为破乳剂、缓蚀剂及纯氨等化学药剂，其中破乳剂消耗量为230 t/a，缓蚀剂为14.5t/a，纯氨消耗量为23t/a。

③产品

装置的主要产品有直馏石脑油、航煤馏份、直馏柴油馏分和常压渣油等。其中常顶石脑油作为连续重整装置原料，常一线生产航煤馏分作为煤油加氢精制装置原料，常二线、常三线生产直馏柴油馏分作为柴油加氢精制装置原料，常压渣油作为催化裂化装置原料。

（4）装置的“三废”污染源排放

本装置废气主要来自常压加热炉燃料燃烧产生的烟气G1，烟气经余热回收系统后，通过80m高烟筒排入大气。主要污染物为SO2、NOX、烟尘。

废水主要是来自地面冲洗等构成的含油废水W1；电脱盐排出的含盐废水W2（经分析该废水中的盐含量只有141mg/L，仍按含油污水考虑）；初顶、常顶回流及产品分离罐排出的含硫污水W3；生活污水等。

常压装置工艺流程见图3.1.2-2。

图3.1.2-2   常压蒸馏装置工艺流程图

2、催化裂化装置

本装置的加工原料为来自常压蒸馏装置生产的常压渣油，主要生产产品为催化汽油、催化柴油、液化石油气、催化油浆、干气、焦炭等。催化汽油送至催化汽油加氢装置处理；催化柴油送至柴油加氢改质降凝装置处理；液化石油气送至气体分馏装置作气体分离处理；催化油浆去全厂燃料油罐区做燃料产品外销；干气经脱硫处理后送至PSA装置处理；焦炭作为装置自身的加热用燃料；催化汽油，通过加氢脱硫技术生产低硫汽油组分，使全厂汽油经调合后达到欧Ⅲ、欧IV排放标准的汽油。

装置主要由反应再生、分馏、吸收稳定、主风机烟气能量回收机组、余热锅炉以及配套产品精制等部分组成。其中产品精制部分主要包括干气脱硫，液化气脱硫及脱硫醇和汽油脱硫醇。

催化裂化装置设计规模280万吨/年，实际进料量281.8万吨/年，年开工时间8400小时。汽油加氢精制装置设计规模120万吨/年，实际进料115.16万吨/年。装置所用氢气0.16万吨/年，由PSA装置提供。

(1)主要工艺技术特点

①反应技术

采用先进、成熟、可靠的两段提升管技术。该技术具有分段反应、催化接力、短反应时间和大剂油比优点，可以强化整个反应过程的催化作用、抑制过裂化反应，避免不同反应组分的恶性竞争。很好地解决了常规催化裂化提升管反应器的弊端,可以显著改善产物分布，增加装置的操作灵活性。

②再生技术

采用快速床－湍流床串联再生形式。用大孔径分布板将一、二密隔开，形成烟气串联再生技术,一再为快速床，烧焦强度高；两器高度较低，两器差压较小，气压机入口压力高；再生效果好，再生剂定碳<0.1%；主风、烟气流程简单，操作简单；系统催化剂藏量少，催化剂平均活性高；配置下流式外取热器，增压风动力消耗少且调节灵活。

③加氢技术

采用国外Prime-G+选择性加氢脱硫工艺，该技术具有成熟可靠、脱硫率98%、辛烷值损失小、无含碱水处理污染问题、投资小、工业化应用范围广等优点。

(2)工艺流程

⑴催化裂化部分

①反应－再生部分

原料油自装置外进入原料缓冲罐，经原料油泵升压后，再经顶循环油－原料油换热器、原料油－循环油浆换热器加热至200℃左右，分六路经原料油雾化喷嘴进入一段提升管反应器；分馏部分来的回炼油和回炼油浆混合后分四路经回炼油雾化喷嘴进入二段提升管反应器。两段提升管进料在提升管内与690℃～700℃的高温催化剂接触进行原料的升温、汽化及反应。反应油气与待生催化剂在提升管出口处经粗旋风分离器迅速分离，再经单级旋风分离器进一步除去携带的催化剂细粉，最后离开沉降器，进入分馏塔。

待生催化剂经提升管出口粗旋及沉降器单级旋风分离器料腿进入位于沉降器下部的汽提段，在此与蒸汽逆流接触以置换催化剂所携带的油气。汽提后的催化剂沿待生斜管下流，经待生滑阀进入烧焦罐，在此与再生器二密相来的再生催化剂及外取热器来的催化剂混合烧焦，在催化剂沿烧焦罐向上流动的过程中，烧去大部分焦炭，同时温度升至700℃。含炭较低的催化剂在烧焦罐顶部经大孔分布板进入二密相，最终完成焦炭及CO的燃烧过程。烧焦过程中产生的过剩热量由外取热器取走。再生后的催化剂通过再生斜管，进入提升管反应器底部，以干气(或蒸汽)作提升介质，完成催化剂加速、整流过程，然后与雾化原料接触。

再生器烧焦所需的主风由主风机提供，其中部分主风经增压机升压后，分别作为二密相和外取热器流化风。

再生器烧焦产生的烟气，先经再生器旋风分离器分离其中携带的催化剂，再经三级旋风分离器进一步分离催化剂后，进入烟气轮机膨胀作功，驱动主风机组。烟气出烟气轮机后，进入余热锅炉进一步回收烟气的显热后经烟囱排入大气。

②分馏部分

由沉降器来的反应油气进入分馏塔底部，通过人字挡板与循环油浆逆流接触，洗涤反应油气携带的催化剂并脱除过热，使油气呈饱和状态进入分馏塔中上部进行分馏。

分馏塔顶油气经分馏塔顶油气—热水换热器换热后，再经分馏塔顶油气空冷器和分馏塔顶油气冷凝冷却器冷却至40℃，进入分馏塔顶油气分离器进行气液相分离。分离出的粗汽油由粗汽油泵抽出后打入吸收塔作吸收剂。富气进入气压机。酸性水由酸性水泵抽出，作为富气洗涤水送至气压机出口管线。粗汽油和酸性水均有部分去提升管作反应中止剂。

轻柴油自分馏塔自流至轻柴油汽提塔，汽提后的轻柴油由轻柴油泵抽出，经原料油—轻柴油换热器、轻柴油—富吸收油换热器、轻柴油—热水换热器及轻柴油空冷器冷却至60℃后，一路作为产品直接出装置，另一路经贫吸收油冷却器冷却到40℃送至再吸收塔作吸收剂。

回炼油自分馏塔自流至回炼油罐，经回炼油泵升压后，一路经过回炼油蒸汽发生器冷却后进入提升管反应器，一路返回分馏塔。

分馏塔多余的热量分别由顶循环回流、中段循环回流及油浆循环回流取走。顶循环回流自分馏塔抽出，用顶循环油泵升压，经原料油－顶循环油换热器，顶循环油—热水换热器温度降至80℃后返回分馏塔；回炼油自分馏塔28板抽出，经过回炼油蒸汽发生器，温度降到260℃返回分馏塔；中段回流油自分馏塔抽出后，经稳定塔底重沸器、中段油—热水换热器，温度降至165℃返回分馏塔。油浆自分馏塔底由油浆泵抽出后经原料油—循环油浆换热器换热，再经循环油浆蒸汽发生器发生中压饱和蒸汽后，温度降至280℃，一部分返回分馏塔底。一部分作为产品经产品油浆冷却器冷却至90℃后，直接出装置送至燃料油罐区。必要时回炼油浆可自泵出口直接送至提升管反应器回炼。

③吸收稳定部分

从分馏塔顶油气分离器来的富气进入气压机进行压缩。气压机出口富气、富气洗涤水、气体分馏装置脱乙烷塔顶的脱吸气和解吸塔顶气汇合一起至压缩富气空冷器冷凝，再与吸收塔底油混合，经压缩富气冷凝冷却器冷却至40℃，进入气压机出口油气分离器进行气、液分离，分离后的气体进入吸收塔用粗汽油及稳定汽油作吸收剂进行吸收，吸收过程放出的热量由两个中段回流取走。贫气至再吸收塔，用轻柴油作吸收剂进一步吸收后，干气自塔顶分出送至工厂燃料系统。

凝缩油由解吸塔进料泵从气压机出口油气分离器抽出后分成两路，一路直接进入解吸塔顶部，另一路经稳定汽油一凝缩油换热器加热进入解吸塔上部。解吸过程由塔底重沸器提供热量，以解吸出凝缩油中的C3组分。解吸塔重沸器采用低压蒸汽作热源，脱乙烷汽油由塔底经稳定塔进料泵抽出，经稳定塔进料换热器与稳定汽油换热后送至稳定塔进行多组分分馏，稳定塔底重沸器由分馏塔中段循环回流油提供热量。

液化石油气从塔顶馏出，经稳定塔顶油气冷凝冷却器冷至40℃后进入稳定塔顶回流罐。液化石油气经稳定塔顶回流油泵抽出后，一部分作稳定塔回流，其余作为液化石油气产品送至产品精制部分脱硫及脱硫醇。

稳定汽油从稳定塔底流出，经稳定塔进料换热器，稳定汽油—凝缩油换热器，稳定汽油—除盐水换热器，分别与脱乙烷汽油、凝缩油、热水换热后，再经稳定汽油冷却器冷却至40℃，一部分由稳定汽油泵抽出送至吸收塔作补充吸收剂，其余部分送至催化汽油加氢精制装置。

气压机出口油气分离器分离出的酸性水，送至酸性水汽提装置处理。

(3)产品精制

由于使用了硫转移助剂，催化原料中的大部分硫都集中到干气、液化气和汽油中。

①干气、液化气脱硫

采用醇胺法脱硫技术，选用复合型甲基二乙醇胺(MDEA)溶剂。该溶剂对H2S有较高的选择吸收性能，溶剂再生后酸性气中硫化氢浓度可以达到70%（V）以上；溶剂损失量小、化学性质稳定、降解物少；腐蚀性轻；装置能耗低。

含硫干气、液化石油气分别进入干气、液化石油气分离罐，再进入干气、液化石油气脱硫塔下部，自塔底由下而上与来自塔顶的MDEA脱硫剂贫液逆向接触。含硫干气、液化石油气中的硫化氢和部分二氧化碳即被溶液所吸收，脱硫后的净化干气进入全厂燃料气管网，脱硫后的液化石油气自塔顶流出进入液化石油气脱硫醇部分，含硫化氢的富MDEA溶液自塔底送至硫磺的溶剂再生部分进行再生。

②液化气脱硫醇

采用国内固定床无碱脱硫工艺技术，该技术是以金属为活性组分的新型高效脱硫剂，利用固定床脱除液化气中硫醇。具有投资少、流程简单、三废排放量少、不产生碱渣等优点，固体脱硫剂可回收或填埋处理。

经MDEA醇胺法脱除H2S的液化气，进入固定床脱硫醇部分。液化气首先进入水洗沉降罐水洗，再经胺液过滤器进一步分离出携带的胺液，以防夹带胺液中的H2S加速脱硫剂的失活。除去胺液的液化气进入装有JX-6B羟基硫脱硫剂的固定床底部，液化气中羟基硫COS等经JX-6B脱硫剂转化为硫化氢，再经精脱硫反应器利用JX-2B脱硫剂，精脱除掉硫化氢及危害JX-2A硫醇转化催化剂的其它有害物质。

精脱除硫化氢的液化气，进入醇硫转化反应器下部，在JX-2A脱硫剂作用下，利用溶解在液化气中的溶解氧将液化气中低分子硫醇转化为二硫化物，保证液化气产品铜片腐蚀合格和总硫合格。

③汽油脱硫醇

自催化裂化吸收稳定部分来的汽油，经汽油-助剂混合器与助脱硫剂混合后进入汽油脱硫化氢反应器，汽油脱硫化氢反应器内装有预制脱硫剂，汽油中的硫化氢被脱除，助脱硫剂按汽油量的50～150ppm（有效浓度）加入。脱除硫化氢后的汽油经汽油/空气混合器与空气、助催化剂混合后，进入汽油脱硫醇反应器，反应器内装有预制脱硫醇催化剂，在催化剂的作用下，硫醇被氧化成二硫化物并溶于汽油中，在助催化剂作用下，有利于将高分子硫醇氧化为二硫化物，从而确保汽油产品博士试验合格，助催化剂按汽油量的50～150ppm（有效浓度）加入。

脱硫醇后的汽油所夹带的尾气在汽油沉降罐（中沉降分离，经汽油成品泵，并由砂滤塔进一步分离水份等杂质后，加入防胶剂、金属钝化剂，送至成品罐区。

自汽油沉降罐顶部分离出的尾气，经尾气分液罐分液后，送至尾气油气回收设施回收油分后，尾气排空。

(4)装置操作条件

装置的操作条件见表3.1.2-2～3.1.2-5。

表3.1.2-2   催化裂化装置反应部分主要操作条件表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降器压力 | MPa（A） | 0.330 |  |
| 2 | 二反出口反应温度 | ℃ | 500 |  |
| 3 | 一反出口反应温度 | ℃ | 510 |  |
| 4 | 新鲜原料油量 | kg/h | 332024 |  |
| 5 | 原料油预热温度 | ℃ | 180~220 |  |
| 6 | 回炼比 |  | 0.05 |  |
| 7 | 两器间催化剂循环量 | t/h | 1799 |  |
| 8 | 剂油比（对新鲜进料） |  | 5.42 |  |
| 9 | 提升管预提升段内径 | mm | 900 | 衬里后内径 |
| 10 | 提升管预提升段线速 | m/s | 3.02 |  |
| 11 | 提升管第一反应区内径 | mm | 1440 | 衬里后内径 |
| 12 | 第一反应区油气平均线速 | m/s | 7.98 |  |
| 13 | 第一反应区油气停留时间 | s | 1.25 |  |
| 14 | 提升管第二反应区内径 | mm | 3400 | 衬里后内径 |
| 15 | 第二反应区油气平均线速 | m/s | 2.45 |  |
| 16 | 第二反应器油气停留时间 | s | 4.49 |  |
| 17 | 第二反应区重时空速 | h-1 | 15.0 |  |
| 18 | 二反后部输送管内径 | mm | 1360 | 衬里后内径 |
| 19 | 二反后部输送管线速 | m/s | 18.50 |  |
| 20 | 二反后部油气停留时间 | s | 0.81 |  |
| 21 | 汽提蒸汽量 | kg/h | 6500 |  |
| 22 | 雾化蒸汽量 | kg/h | 17000 |  |
| 23 | 防焦蒸汽量 | kg/h | 800 |  |
| 24 | 预提升干气量 | kg/h | 5000 |  |
| 25 | 沉降器粗旋组数 |  | 3 |  |
| 26 | 沉降器粗旋线速 | m/s | 17 |  |
| 27 | 沉降器单级旋分组数 |  | 6 |  |
| 28 | 沉降器单级旋分线速 | m/s | 21 |  |

表3.1.2-3  催化裂化装置再生部分主要操作条件表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生器压力 | MPa（A） | 0.345 |  |
| 2 | 密相温度 | ℃ | 685 |  |
| 3 | 稀相温度 | ℃ | 690 |  |
| 4 | 烧焦罐内径 | mm | 9200 | 衬里后内径 |
| 5 | 稀相内径 | mm | 15400 | 衬里后内径 |
| 6 | 烧焦量 | kg/h | 29882 |  |
| 7 | 主风量 | Nm3/min | 6300 | 湿基 |
| 8 | 两器间催化剂循环量 | t/h | 1799 |  |
| 9 | 烟气过剩氧 | V% | 3.9 |  |
| 10 | 烧焦罐线速 | m/s | ~1.69 |  |
| 11 | 稀相线速 | m/s | ~0.62 |  |
| 12 | 旋分组数 |  | 18 |  |
| 13 | 一级旋分入口线速 | m/s | 20 |  |
| 14 | 二级旋分入口线速 | m/s | 22 |  |
| 15 | 再生器总取热负荷 | kW | 113267 |  |

表3.1.2-4   催化裂化装置分馏及吸收稳定部分主要操作条件表

| 序号 | 名称 | 设计数据 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 分馏部分 |  |
| （一） | 分馏塔 |  |
| 1 | 分馏塔顶温度，℃ | 123 |
| 2 | 分馏塔底温度，℃ | 350 |
| 3 | 分馏塔顶压，MPa（A） | 0.305 |
| 4 | 分馏塔顶油气分离器压力，MPa | 0.27 |
| 二 | 气压机 |  |
| 1 | 气压机负荷，Nm3/min（冬季工况） | 1063 |
| 2 | 气压机出口压力，MPa | 1.5 |
| 三 | 吸收-稳定部分 |  |
| （一） | 吸收塔 |  |
| 1 | 吸收塔顶温度，℃ | 44.3 |
| 2 | 吸收塔底温度，℃ | 40.0 |
| 3 | 吸收塔顶压，MPa（A） | 1.50 |
| （二） | 解吸塔 |  |
| 1 | 解吸塔顶温度，℃ | 51.7 |
| 2 | 解吸塔底温度，℃ | 132.4 |
| 3 | 解吸塔顶压，MPa（A） | 1.65 |
| 4 | 解吸塔中间重沸器进口/出口温度，℃ | 81.8/92 |
| 5 | 解吸塔底重沸器（一）进口/出口温度，℃ | 106.8/115 |
| 5 | 解吸塔底重沸器进口/出口温度，℃ | 132.4/154.6 |
| （三） | 再吸收塔 |  |
| 1 | 再吸收塔顶温度，℃ | 43.3 |
| 2 | 再吸收塔底温度，℃ | 54.0 |
| 3 | 再吸收塔顶压，MPa（A） | 1.45 |
| （四） | ·稳定塔 |  |
| 1 | 稳定塔顶温度，℃ | 62.3 |
| 2 | 稳定塔底温度，℃ | 180 |
| 3 | 稳定塔顶压，MPa（A） | 1.25 |
| 4 | 稳定塔底重沸器进口/出口温度，℃ | 180/191 |

表3.1.2-5   催化裂化装置产品精制部分主要操作条件表

| 序号 | 项目 |  | 操作压力MPa | 操作温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干气脱硫塔 | 塔顶 | 1.22 | 40.3 |
|  |  | 塔底 | 1.25 | 45.3 |
| 2 | 液化石油气脱硫抽提塔 | 塔顶 | 1.78 | 40.1 |
|  |  | 塔底 | 1.8 | 41.2 |
| 3 | 液化石油气水解塔 |  | 1.60 | 40.1 |
| 4 | 液化石油气脱硫塔 |  | 1.55 | 40.1 |
| 5 | 液化石油气脱硫醇塔 |  | 1.50 | 40.1 |
| 6 | 汽油脱硫化氢反应器 |  | 0.6 | 36 |
| 7 | 汽油脱硫醇反应器 |  | 0.6 | 36 |
| 8 | 汽油沉降罐 |  | 0.3 | 36 |

（5）原料、辅助材料和产品

①原料

催化裂化单元进料为常压渣油，另有常压蒸馏、石脑油加氢、聚丙烯、气分、柴油加氢改质、柴油加氢精制以及预留催化汽油加氢装置的干气进催化装置分馏和吸收-稳定部分进行综合回收利用。

产品精制单元主要原料有催化干气、催化液化石油气、催化汽油及贫胺液。

②辅助材料

本装置的辅助材料见表3.1.2-6和3.1.2-7。

表3.1.2-6  催化裂化部分辅助物料及用量表

| 序号 | 物料名称 | 型号或规格 | 用量t/a | 一次装入量t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化剂 |  | 4393 | 527t |
| 2 | CO助燃剂 | Pt：0.05% | 17.6 | 527kg |
| 3 | 磷酸三钠 | 95％（wt） | 4.2 |  |
| 4 | 阻垢剂 |  | 11.2 | 250kg |
| 5 | 硫转移剂 |  | 18.4 |  |
| 6 | 钝化剂 | 含锑25％（wt） | 200 |  |

表3.1.2-7   产品精制部分辅助物料及用量表

| 序号 | 物料名称 | 型号或规格 | 年用量t/a | 一次装入量t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羰基硫水解催化剂 | JX－6B | - | 84.78m3 |
| 2 | 精脱硫催化剂 | JX－2B | - | 169.56m3 |
| 3 | 硫醇转化催化剂 | JX－2A | - | 84.78m3 |
| 4 | 预制脱硫催化剂 | THS－1 | - | 158.96m3 |
| 5 | 预制脱硫醇催化剂 | AFS－12 | - | 190.76m3 |
| 6 | 助脱硫剂 | TM－1 | 129 | 5.54 |
| 7 | 助催化剂 | HY－1 | 126 | 5.41 |
| 8 | 防胶剂 | - | 69.5 | 3.1 |
| 9 | 金属钝化剂 | - | 6.9 | 0.31 |
| 10 | 瓷球、瓷砂 | - | - | 63.7m3 |
| 11 | 不锈钢散堆填料 | DN38 | - | 92.0 |
| 12 | 碱液 | 30% | - | 12.7 |

③产品

催化裂化部分主要产品为汽油、轻柴油、液化石油气，副产品为干气、油浆。其中轻柴油去柴油加氢改质装置，油浆出装置送入罐区；催化汽油和液化石油气均进入产品精制单元。

精制单元主要产品为净化干气、精制液化石油气和精制汽油，净化干气至燃料气管网，精制液化石油气至气体分馏装置，精制汽油至成品罐区。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置产生的污染源有废气、废水和固体废物三部分。

催化裂化装置废气污染源主要为再生烟气G1，这部分烟气经三级旋风分离器回收催化剂颗粒后送余热锅炉发生蒸汽，回收热量后经120m高烟筒排入大气，主要污染物为SO2、NOX和废催化剂粉尘；产品精制装置排放的废气主要为干气、液化气脱硫/脱硫醇产生的工艺尾气（罐顶气）G2，主要污染组分为微量烃类和恶臭；汽油分馏塔重沸炉烟气G3和加氢反应产物加热炉烟气G4，经各自烟气余热回收系统后，分别汇集进入50m高烟筒排入大气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘。另有装置运行过程中泄露等造成的无组织排放的烃类气体。

废水为来自催化裂化装置塔顶分液罐废水、低压油水分离罐排出的含油废水、机泵冷却、地面冲洗等构成的含油污水W1；来自分馏塔、稳定塔顶分离器和回流罐、汽提塔顶回流罐分出的含硫污水W2；来自余热锅炉等产汽系统排出的生产废水W3；来自产品精制装置的地面冲洗水、机泵冷却水等构成的含油废水W4；产品精制过程中产生的极少量废碱液W5；蒸汽凝结水回收不外排。

固体废物有来自装置排放的废催化剂粉末S1等；来自液化气脱硫醇部分水解罐、精脱硫罐、脱硫醇罐及硫醇转化罐等中的废催化剂S2等；加氢反应器产生的废加氢催化剂S3；废加氢保护剂S4；废加氢脱硫剂S5；废瓷球S6；废硫化剂S7等。催化裂化装置工艺流程见图3.1.2-3。

图3.1.2-3   催化裂化装置工艺流程图

3、气体分馏装置

本装置加工原料为来自催化裂化装置脱硫及脱硫醇后的液化气，通过三座分馏塔分离出干气、丙烷、精丙烯、混合C4组分。干气送至全厂燃料气管网做燃料；丙烷作为液化石油气组分；精丙烯送至聚丙烯装置做原料；混合C4送至MTBE装置作原料。装置设计规模为50万吨/年（后改扩建至65万吨/年），年开工时间8400小时。装置主要由脱丙烷塔、脱乙烷塔、丙烷－丙烯分离塔等部分组成，包括其配套的重沸、冷凝及产品冷却系统。

（1）主要工艺技术特点

采用常规三塔分离流程。第1塔分离C4馏分和≤C3馏分；第2塔分离C2馏分和C3馏分；第3塔分离丙烷和丙烯；利用催化裂化装置低温余热作为丙烯塔塔底重沸器的热源，达到节能和节省投资的双重目的；采用高效浮阀塔盘。

（2）工艺流程

催化裂化装置的液化石油气自产品精制装置进入本装置的原料缓冲罐，再经丙烷塔进料泵送至丙烷塔进料加热器，用热水加热至泡点后，进入丙烷塔。碳二、碳三馏分从塔顶部蒸出，经丙烷塔顶空冷器冷凝后，进入丙烷塔顶回流罐，冷凝液一部分用丙烷塔顶回流泵抽出，作为丙烷塔回流；另一部分用乙烷塔进料泵抽出，送至脱乙烷塔进料加热器，用热水加热至泡点后，进入乙烷塔作为乙烷塔进料。丙烷塔塔底物料经冷却器冷却后自压送至液化气罐区，作为MTBE原料。脱丙烷塔重沸气热源为1.0MPa蒸汽。

乙烷塔塔顶碳二、碳三气体经乙烷塔顶冷凝器部分冷凝后，进入乙烷塔顶回流罐。不凝气自乙烷塔回流罐顶经压控阀送至催化裂化装置或燃料气管网，冷凝液用乙烷塔回流泵送回乙烷塔顶全部作为回流，乙烷塔底物料自压至丙烯精馏塔A，作为丙烯精馏塔进料。脱乙烷塔重沸器热源为90℃热水。

丙烯精馏塔因板数较多，分为两塔串联操作。丙烯精馏塔A塔顶气体进入丙烯精馏塔B底部，塔底丙烷馏分经丙烷冷却器冷却至40℃后，用丙烷产品泵送出装置；丙烯精馏塔B底部液体由丙烯精馏塔中间泵送回丙烯精馏塔A顶部作为回流，丙烯精馏塔B塔顶气体经丙烯精馏塔顶冷凝器冷凝后，进入丙烯精馏塔顶回流罐，冷凝液一部分用丙烯精馏塔回流泵抽出，送回丙烯精馏塔B顶部作为回流；另一部分冷却至40℃后送至聚丙烯装置。

（3）装置操作条件

装置的操作条件见表3.1.2-8。

表3.1.2-8   气体分馏装置主要操作条件表

| 序号 | 设备名称 | 压力MPa（a） |  | 温度℃ |  |  |  | 回流比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 塔顶 | 塔底 | 进料 | 回流 | 塔顶 | 塔底 |  |  |
| 1 | 脱丙烷塔 | 2.10 | 2.15 | 67 | 51 | 52.6 | 111 | 2.67 | 1 |
| 2 | 脱乙烷塔 | 2.65 | 2.70 | 53.1 | 45.3 | 53.6 | 65.2 | 70 | 2 |
| 3 | 丙烯塔 | 2.1 | 2.2 | 55 | 50.3 | 51 | 61.3 | 19.5 | 3 |

（4）原料、辅助材料和产品

①原料

装置原料为来自重油催化裂化装置的脱硫液化石油气。

②产品

产品有丙烯、丙烷、C4组份，副产少量含丙烯的脱乙烷塔顶不凝气。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置的废气主要为无组织排放的COD气体。

本装置废水主要为机泵冷却水、地面冲洗水等构成的含油污水W1；各分馏塔顶回流罐排出的含油污水W2；生活污水等。蒸汽凝结水回收不外排。

本装置基本不产生固体废物。气体分馏装置工艺流程见图3.5-4。

图3.1.2-4  气体分馏装置工艺流程

4、MTBE装置

本装置的加工原料为来自气体分馏装置的混合C4组分（异丁烯组成）和外购的优质甲醇，生产MTBE产品；未反应的C4馏分送至液化气罐区作产品外销。

本装置设计规模为MTBE产品8万吨/年，年开工时间8400小时。

（1）主要工艺技术特点

采用国内普通型混相膨胀床＋催化蒸馏组合工艺。主要特点为：

采用混相膨胀床技术，通过反应压力来调节物料的汽化率，从而达到对反应温度及反应转化率的控制。由于充分利用了反应热，降低重沸器热量，从而达到了节能的目的。此外，反应物料自下部进入反应器，在一定的线速下，催化剂颗粒呈膨胀状态，且催化剂颗粒有轻微扰动，这大大加快了床层内的质量传递和热量传递，从而避免局部过热所造成的催化剂寿命缩短、催化剂结块等不良现象，同时也减少了二甲醚（DME）副反应的发生。

转化率高。在反应蒸馏段，采用边分离边反应的多段分离和反应技术，不断打破合成MTBE的反应平衡，使化学反应不断向生成MTBE的方向进行，异丁烯的总转化率可达98%以上。

在反应后期，为避免因催化剂活性降低所造成的异丁烯转化率的下降，可提压操作，使反应温度提高，加快反应速度。

催化剂采用大孔强酸阳离子交换树脂，此催化剂交换当量高，低温活性好，耐高温，强度大。

（2）工艺流程

从上游气体分馏装置来的C4馏分进入C4原料缓冲罐，在此沉降分离掉可能携带的游离水，经C4原料泵升压后送至碳四净化器。从罐区来的甲醇经甲醇泵升压后一路送至催化蒸馏塔反应段的中部；另一路送至碳四甲醇混合器在此与C4充分混合后，醇烯比（摩尔比）保持在1.1:1左右，进入原料预热器加热后进入醚化反应器。

反应器中装有大孔径磺酸阳离子交换树酯，原料中的异丁烯和甲醇在此反应生成MTBE。由于此反应为放热反应，温度由上而下逐步升高，物料部分气化，以气液混相从反应器顶部流出进入催化蒸馏塔进料-产品换热器，与MTBE产品换热至70℃后进入催化蒸馏塔。液相MTBE从塔底流出，经MTBE产品冷却器冷却至40℃后，送至罐区储存。未反应的甲醇和C4馏份以共沸物从塔顶馏出，经催化蒸馏塔冷凝器冷凝后进入催化蒸馏塔回流罐，由催化蒸馏塔回流泵抽出，冷凝液一部分送往塔顶作为回流，另一部分经萃取塔进料冷却器冷却后，送至甲醇萃取塔的下部作为进料。

甲醇萃取塔用于分离未反应甲醇和C4馏份，用水作萃取剂。水进入萃取塔上部，向下流动，与自下而上的甲醇和C4馏份共沸物逆流接触，甲醇进入水相。萃余液从塔顶排至未反应C4罐，然后用未反应C4泵送至液化气罐区储存。萃取液为甲醇水溶液，从塔底用甲醇回收塔进料泵抽出，送至甲醇回收塔进料-萃取水换热器换热后进入甲醇回收塔。

在甲醇回收塔中甲醇从水溶液中解析出来从塔顶馏出，经甲醇回收塔冷凝器冷凝后进入甲醇回收塔回流罐，由甲醇回收塔回流泵抽出，一部分送往塔顶作为回流，另一部分在装置内循环使用或送至甲醇罐区。塔底流出的是含微量甲醇的水，由萃取水泵加压后先和甲醇回收塔进料换热，再经萃取水冷却器冷却后送入甲醇萃取塔顶部循环使用。

（3）装置操作条件

装置的操作条件见表3.1.2-9～3.1.2-10。

表3.1.2-9   MTBE装置预反应器主要操作条件表

| 项目 | 预反应器 |  |
| --- | --- | --- |
| 工况 | 初期 | 后期 |
| 反应温度℃ | 75 | ≤80 |
| 压力MPa（A） | 0.85 | 1.0 |
| 醇烯比（分子比） | 1.15:1 | 1.15:1 |

表3.1.2-10   MTBE装置塔器主要操作条件表

| 项目 进料 | 操作温度℃ |  |  |  | 操作压力MPa（A） |  |  |  | 回流比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进料 | 塔顶 | 塔底 | 回流罐 |  | 塔顶 | 塔底 | 回流罐 |  |
| 催化蒸馏塔 | 75.0 | 63.0 | 135.1 | 58.7 |  | 0.8 | 0.85 | 0.75 | 1 |
| 萃取塔 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0.6 | 0.7 |  |  |
| 甲醇塔 | 75 | 81.8 | 124 | 71.0 |  | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 10 |

（4）原料、产品

①装置原料为工业甲醇和混合碳四。

②辅助材料主要为净化器催化剂、预反应器催化剂和催化蒸馏塔催化剂。

③装置的产品为MTBE。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置产生的污染物主要有废气、废水和固体废物。

本装置的废气主要来自甲醇回收塔顶回流罐工艺废气G1及装置无组织排放的废气，主要含COD和甲醇。

本装置废水主要来自机泵冷却、地面冲洗及原料罐（C4混合组分）切出的含油废水W1；甲醇回收塔进料闪蒸罐排出的含微量甲醇的废水W2；生活污水等。蒸汽凝结水回收不外排。本装置固体废物为原料净化-醚化反应器排出的各种废树脂催化剂等MTBE装置工艺流程见图3.1.2-5。

图3.1.2-5   MTBE装置工艺流程

- 5、丙烷脱氢装置

本装置以呼和浩特石化公司现有280万吨/年催化裂化装置副产丙烷为原料，建设5万吨/年丙烷脱氢装置，将丙烷脱氢的富含丙烯的混合碳三产品（以下简称混合碳三）送至现有气体分馏装置进行分离，干气送至PSA II装置回收氢气。呼和浩特石化公司建设丙烷脱氢装置，原料丙烷供应有保障，增产丙烯厂内加工无需外销，依托条件好，项目效益较好。

（1）主要工艺技术特点

装置采用循环流化床脱氢工艺，反应和再生均连续进行，两器均采用“同向并流反应器结构”，催化剂利用“气力输送原理”由气相介质输送至高位缓存区，从而实现两器间催化剂密相下流式输送，最大程度降低氮气用量。反应器采用密相流化床层反应器，通过高温再生催化剂携带的热量补充丙烷脱氢反应所需要的反应热，由于反应器床层线速偏低，反应器内烷烃与催化剂接触效率较低，为保证烷烃与催化剂充分接触需设置烷烃与催化剂间的强化传质传热设施，实现脱氢反应。再生选用烧焦罐快速床再生方式，气体为连续相、催化剂为分散相，具有烧焦效率高、传热速度快，加之后部的稀相管，可实现催化剂、烟气的强制二次混合、促进CO燃烧，从而大大降低了稀相及后部尾燃的机率，二密相仅作为再生催化剂的缓冲空间，基本不参与烧焦，杜绝了大剂油比对再生烧焦过程的影响，使再生过程更加稳定、安全。

ADHO脱氢催化剂采用中国石油大学（华东）开发的具有自主知识产权的绿色环保型催化剂-W系烷烃脱氢催化剂，采用喷雾干燥成型技术制得脱氢催化剂的各物性参数（磨损指数、粒度分布等）均达到了循环流化床反应器对催化剂的性能要求，装置内催化剂消耗为自然跑损（约1.6kg/t丙烷）。

（2）工艺流程

- 反应再生及主风机部分

经反应油气-丙烷原料换热器（E-201）预热后的丙烷原料气体，送至原料预热炉（F-101）进一步升温后进入反应器（R-101）底部，通过分布器均匀分配后进入催化剂床层进行脱氢反应。反应油气经稀相管出口快分气固分离，催化剂进入二密相，气相进入反应器稀相，在稀相经过两级旋风分离器与催化剂分离后离开反应器，经反应油气-丙烷原料换热器（E-201）冷却后进入反应油气水洗塔（C-202）。

反应器二密相内的待生催化剂经待生斜管靠重力流输送至再生器（R-102）烧焦罐床层与主风接触烧焦。烟气与再生催化剂经过稀相管出口快分进行初步分离，催化剂进入二密相，一部分进入再生催化剂汽提段，汽提后经再生斜管靠重力流进入反应器床层，二密相其余催化剂经外循环管滑阀返回烧焦罐底部，目的是提高烧焦罐底部温度，满足补燃的燃料气的起燃温度要求。烟气经两级旋风分离器，分离出催化剂细粉后，先送至余热锅炉（B-501），再送至烟气水洗塔（C-201）。

由于丙烷脱氢反应过程生焦量太低无法维持热平衡，因此烧焦罐密相需引入燃料气，通过燃料气燃烧放热维持装置整体热平衡。再生器烧焦及补燃所需的主风由主风机（K-101）提供。

- 水洗及余热锅炉部分

(1)烟气水洗部分

再生器出口烟气进入余热锅炉（B-501）回收热量后，进入烟气洗涤塔（C-201）下部，烟气在洗涤塔内经过水洗后脱除烟气中携带的催化剂细粉后排入大气。烟气洗涤塔共设一个洗涤段，包括20层挡板和4层塔板。塔底洗涤水自流进入烟气洗涤水沉降罐（D-201），沉降后浓浆经烟气浓浆泵（P-201AB）送至油气洗涤水沉降罐（D-202）。清液经由烟气洗涤水循环泵（P-202AB）加压并通过烟气洗涤水冷却器（E-203）冷却后，返回塔顶。

(2)油气水洗部分

冷却后的反应油气进入反应油气洗涤塔（C-202）下部，油气在洗涤塔内顺序经过两段水洗后脱除油气中携带的催化剂细粉，并将油气温度降到40℃左右后进入富气压缩机（K-301），经过三级压缩后的富气冷却后送至吸收稳定部分。

洗涤塔下段洗涤水从洗涤塔底自流进入洗涤水沉降罐（D-202），沉降后的催化剂浓浆经反应油气浓浆泵（P-204AB）送至催化装置进行处理。沉降罐清液经净化水泵（P-203AB）加压后，一部分送至烟气洗涤水沉降罐（D-201），一部分返回洗涤塔下段人字挡板上部。上段洗涤水从塔盘下部集油箱抽出后，通过洗涤塔中段水循环泵（P-206AB）加压，大部分经反应油气上段洗涤水水冷器（E-204AB）降温至40℃，并返回反应油气洗涤塔（C-202）塔顶，洗涤塔顶部设有除盐水补水线。少量上段洗涤水返回洗涤塔下段人字挡板上部。

- 气压机部分收集的含油污水均返回水洗部分进行循环利用。

- 吸收稳定及丙烷汽化部分

来自罐区的液相丙烷送至丙烷原料汽化罐（D-303），罐下设置两台热虹吸式丙烷汽化器（E-308、E-309），其中循环汽油-丙烷汽化器（E-308）使用循环汽油作为热源，凝结水-丙烷汽化器（E-309）使用稳定塔底重沸器加热蒸汽凝结水作为热源。汽化后的丙烷气体经过丙烷原料-循环汽油换热器（E-307），送至反应油气-丙烷原料换热器（E-201）。

富气自反应油气水洗塔（C-202）塔顶至富气压缩机（K-301）进行三级压缩，经过冷却和分液后的气相进入吸收塔（C-301）塔底。吸收剂自吸收塔塔顶进入，吸收塔设置两个冷却中段。塔顶干气送至PSAII装置，塔底油经过吸收塔底油泵（P-301AB）压送至稳定塔进料换热器（E-310），与稳定塔底油换热后进入稳定塔（C-302）。

稳定塔顶分离出混合碳三后，送至气分装置进行进一步分离。稳定塔顶回流罐（D-304）气相经稳定塔顶不凝气过冷器（E-313）冷却至15℃，进入稳定塔顶不凝气分液罐（D-306），该罐气相返回气压机出口，液相自流回稳定塔顶回流罐（D-304）。

稳定塔底循环汽油（即作为循环吸收剂的加氢轻汽油）依次给稳定塔进料、丙烷原料和丙烷气化器加热后，冷却至15℃返回吸收塔顶，为避免二烯烃及C5以上组分累积，加氢汽油外甩约2.7t/h返回汽油加氢装置。

热水型溴化锂制冷机组（WCH-501）所产生的7℃冷媒水经泵压送至各冷媒水用水点后，升温至12℃返回该撬装。

- 装置操作条件

- 表5-3-1主要操作条件

| - 名称 | - 项目 | - 单位 | - 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 反应部分 | - 反应器顶部压力 | - MPa | - 0.01~0.05 |
|  | - 原料预热温度 | - ℃ | - 400~530 |
|  | - 反应器反应温度 | - ℃ | - 560~620 |
|  | - 反应器藏量 | - t | - 20~30 |
| - 再生部分 | - 再生器顶部压力 | - MPa | - 0.01~0.05 |
|  | - 再生器床层温度 | - ℃ | - 670~745 |
|  | - 再生催化剂循环量 | - t/h | - 270~310 |
|  | - 烟气过剩氧含量 | - vol.% | - 3.0~7.0 |
| - 反应油气水洗部分 | - 水洗塔顶压力 | - MPa | - 0.001~0.010 |
|  | - 水洗塔顶温度 | - ℃ | - 40~50 |
|  | - 水洗塔底温度 | - ℃ | - 65~80 |
| - 再生烟气水洗部分 | - 水洗塔底压力 | - MPa | - 0.02~0.05 |
|  | - 水洗塔顶温度 | - ℃ | - 45~55 |
|  | - 水洗塔底温度 | - ℃ | - 55~65 |
| - 气压机部分 | - 气压机入口压力 | - MPa | - 0.001~0.003 |
|  | - 气压机出口压力 | - MPa | - 1.1~1.3 |
| - 吸收稳定部分 | - 吸收塔顶压力 | - MPa | - 0.8~1.2 |
|  | - 吸收塔顶温度 | - ℃ | - 12~20 |
|  | - 吸收塔底温度 | - ℃ | - 40~50 |
|  | - 稳定塔顶压力 | - MPa | - 1.3~1.8 |
|  | - 稳定塔顶温度 | - ℃ | - 40~55 |
|  | - 稳定塔底温度 | - ℃ | - 150~162 |

- 原料、辅助材料和产品

- 原料为气分装置产品丙烷，其规格见下表。

- 表5-4-1丙烷脱氢装置原料丙烷性质

| - 性质 | - 数值 |
| --- | --- |
| - 密度（kg/m3） | - 453 |
| - C3H8 | - 98.49% |
| - C3H6 | - 1.45% |
| - C4 | - 0.06% |
| - 合计 | - 100% |

- ADHO技术对原料的纯度没有要求，对硫、金属等含量也没有限制，不需要对原料进行预处理，表中原料性质可以满足装置的运行要求。

- 吸收剂来源与性质

- 装置外引少量催化汽油加氢装置轻汽油作为吸收塔的吸收剂。

- 表5-4-2轻汽油性质

| - 项目 | - 单位 | - 数值 |
| --- | --- | --- |
| - 密度 | - kg/m3 | - <650 |
| - 初馏点 | - ℃ | - 28.9 |
| - 10% | - ℃ | - 32.9 |
| - 30% | - ℃ | - 36.5 |
| - 50% | - ℃ | - 40.3 |
| - 70% | - ℃ | - 45.6 |
| - 90% | - ℃ | - 57.2 |
| - 终馏点 | - ℃ | - 76.7 |

- 产品性质

- 丙烷脱氢反应产生的气体包括干气、丙烯、未反应丙烷、少量碳四。副产品干气送至PSAII装置，稳定塔顶的液态烃送至呼和浩特石化原有气体分馏装置进行分离。

- 表5-4-3丙烷脱氢装置混合碳三组成

| - 序号 | - 物料名称 | - 收率，wt% |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - H2O | - 0.02 |
| - 2 | - H2 | - 0.03 |
| - 3 | - N2 | - 0.06 |
| - 4 | - CH4 | - 0.15 |
| - 5 | - C2H6 | - 0.5 |
| - 6 | - C2H4 | - 0.20 |
| - 7 | - C3H8 | - 65.39 |
| - 8 | - C3H6 | - 32.45 |
| - 9 | - C4 | - 0.9 |
| - 10 | - C5+ | - 0.3 |
|  | - 合计 | - 100.00 |

- 表5-4-4丙烷脱氢装置干气产品组成

| - 序号 | - 物料名称 | - 收率，mol% |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - H2 | - 75.21 |
| - 2 | - H2O | - 0.02 |
| - 3 | - N2 | - 5.18 |
| - 4 | - CH4 | - 6.69 |
| - 5 | - C2H6 | - 0.62 |
| - 6 | - C2H4 | - 1.51 |
| - 7 | - iC4H10 | - 0.08 |
| - 8 | - nC4H10 | - 0.23 |
| - 9 | - iC4H8 | - 0.09 |
| - 10 | - nC4H8 | - 0.07 |
| - 11 | - cC4H8 | - 0.35 |
| - 12 | - 1，3-C4H6 | - 0.37 |
| - 13 | - C5+ | - 9.58 |
|  | - 合计 | - 100 |

- （5）装置的“三废”污染源排放

- 本装置产生的污染源有废气、废水和固体废物三部分。

- 丙烷脱氢装置废气污染源主要为再生烟气G1、原料预热炉烟气G2，再生烟气经余热锅炉过热蒸汽，回收热量后经烟气洗涤塔后排入大气，原料预热炉烟气直接排放，主要污染物为SO2、NOx和废催化剂粉尘；另有装置运行过程中泄露等造成的无组织排放的烃类气体。在丙烷脱氢装置设置烟气污染物在线监测系统，监测数据送中心控制室DCS系统，并与呼市环保局在线联网。在线检测系统每班巡检一次，并建立台账，发现问题及时向相关处室汇报。

- 废水为来自丙烷脱氢装置分液罐废水、机泵冷却、地面冲洗等构成的含油污水W1；来自余热锅炉等产汽系统排出的生产废水W2；

- 本项目无废渣排放，催化剂细粉通过洗涤水浓浆夹带至催化装置处理。

- 丙烷脱氢装置的工艺流程及排污节点见下图。

- 图5-5-1再生烟气排放点G1

- 图5-5-2原料预热炉烟气排放点G2

- 图5-5-3含油污水排放点W1

- 图5-5-4生产废水排放点W2

#### 3.1.2.2炼油二部

炼油二部主要包括60万吨/年连续重整装置，10万吨/年苯抽提装置，140万吨/年柴油加氢降凝装置，120万吨/年汽油加氢装置，90万吨/年柴油加氢改质装置，30000标立方米/小时氢气提纯装置，30万吨/年煤油加氢精制装置，30万吨/年轻汽油醚化装置。

1、连续重整装置

本装置的加工原料为来自常压蒸馏装置生产的直馏石脑油、柴油加氢改质装置生产的改质石脑油、柴油加氢精制装置生产的精制石脑油，主要生产轻石脑油、脱戊烷油，同时副产H2、液化气、干气等。其中轻石脑油出装置作为高辛烷值汽油调合组分；脱戊烷油送至苯抽提装置；H2去PSA提纯装置提纯后作为全厂加氢装置的氢源；液化气做调和商品出售；干气则送入燃料气管网作燃料。

装置主要由原料预处理、重整反应、氢气再接触、催化剂再生和公用工程五个部分组成。装置建设规模60万吨/年（其中原料预处理部分60×104t/a、重整反应部分60×104t/a、催化剂再生部分680kg/h），年开工时间8400 小时。

（1）主要工艺技术特点

①原料预处理部分采用先分馏后加氢工艺技术；

②连续重整部分采用美国UOP 第三代连续重整工艺（Cyclemax）；

③重整反应器采用四台叠置式，物流上进上出（中心管），降低了重整临氢系统压降；对流室发生3.5MPa蒸汽，供装置内压缩机透平使用，全炉热效率可达90%以上。

④催化剂再生部分采用UOP最新的第三代再生工艺（CycleMax）；⑤重整循环氢和重整产氢分别由不同的压缩机增压配置方案。

（2）工艺流程

①原料预处理部分原料预处理的目的是将混合石脑油进行加氢处理，脱除杂质。由装置外来的混合石脑油经泵升压并换热后进入预分馏塔。塔顶分出轻石脑油，塔底物料进入加氢精制反应器，脱出硫、氮等杂质。加氢反应产物与进料换热并经冷却后进行气液分离，分离罐顶气体经预加氢循环压缩机压缩后循环使用，氢气循环回预加氢压缩机入口，来自氢气再接触部分的增压氢作为补充氢，分离罐底液体与汽提塔底物料换热后，进入重整装置。

②重整反应部分精制石脑油与循环氢混合后进入重整进料换热器，换热后再经加热炉加热进入第一重整反应器上部，在反应器内与自上而下流动的催化剂径向接触，进行反应，然后经中心管由第一重整反应器上部进入第二重整加热炉，再依次进入第二重整反应器、第三重整加热炉、第三重整反应器、第四重整加热炉，直至由第四重整反应器上部出来。重整是吸热反应，四台反应器均配有加热炉，在催化剂作用下，石脑油中的环烷烃脱氢环化成芳烃，同时还发生异构化、加氢裂化等反应。反应产物经换热、空冷后进入反应产物分离罐，罐顶气体进入重整循环氢压缩机升压，一部分氢气作为重整循环氢与反应进料混合，其余作为重整产氢送至氢气再接触部分。重整生成油与氢气再接触后进入重整汽油脱氯罐，脱氯后送至稳定塔。

经再接触后的重整生成油与脱戊烷塔底产物换热后进入脱戊烷塔。塔顶物经冷凝，冷却后进入塔顶回流罐。罐顶气体返回再接触系统回收其中夹带的液体，塔顶液体一部分作为回流，另一部分进入C4/C5分离塔，塔底脱戊烷油去苯抽提装置，进行C6分离和苯抽提。

重整产氢经重整氢增压机增压后与重整生成油混合，并经氨冷冻系统进一步冷却后进行油气分离，使氢气纯度提高，重整生成油收率增加，提纯后的重整氢气，一小部分送至催化剂再生部分作为还原氢，剩余部分重整氢气进行脱氯处理，脱氯后的重整氢纯度可达91%，送出装置。

③催化剂再生部分

主要包括催化剂再生、放空气碱洗、催化剂粉尘回收等工序。

催化剂再生：

来自重整反应部分的待生催化剂，在第四反应器底部的催化剂收集器内，先经氢气（由重整循环氢压缩机出口来）置换出所携带的烃类，然后进入 “L”阀组件，用提升气风机送来的氮气作为一、二次提升气提升至再生器上部的分离料斗，在此用淘析气吹去催化剂上的粉尘后，进入再生器。

待生催化剂在再生器中自上而下经烧焦、再加热、氯化、干燥后出再生器，经过氮封罐用氮气置换后进入氢气环境的闭锁料斗，由逻辑控制系统通过压力平衡进行闭锁料斗的待命、加压、卸料、减压和装料五个步骤，以控制催化剂的循环量。

催化剂流出闭锁料斗后，又经过一个“L”阀组件，由重整增压氢提供的一、二次提升气提升至第一反应器顶部的还原区，再接触后的重整氢经换热和加热后作为还原氢，将催化剂由氧化态还原。至此催化剂完成了一个循环过程。恢复活性的再生重整催化剂又循环回重整反应器，进行重整反应。

再生放空气碱洗：

再生烧焦后的放空气含有氯化物，这部分含氯气体在碱洗塔中与碱充分接触，生成易溶于水的盐类，经水洗脱除氯化物后放空，废碱液排出装置统一处理。

催化剂粉尘回收：

含有催化剂粉尘的淘析气进入粉尘收集器，通过滤网回收催化剂粉尘，再定期将粉尘装桶后送往催化剂厂回收贵金属。除去粉尘的淘析气经除尘风机升压后又循环至分离料斗，至此完成催化剂粉尘回收的循环。

（3）装置操作条件

装置主要操作条件见表3.1.2-11～3.1.2-13。

表3.1.2-11   预处理部分主要操作条件表

| 项目 |  | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预加氢反应部分 | 反应产物分离罐压力， MPa | 2.0 |  |
|  | 催化剂装填量 | 体积，m3 | 重量，t |
|  | RS-1 | 17.9 | 14.32 |
|  | 体积空速，h-1 | 6 |  |
|  | 反应器温度，℃ | 280~320 |  |
|  | 氢油比，Nm3/m3 | 100 |  |
| 汽提塔 | 塔顶压力，MPa | 1.25 |  |
|  | 塔顶温度，℃ | 104 |  |
|  | 塔底温度，℃ | 223 |  |
|  | 回流比（对进料） | 0.25 |  |
| 石脑油分馏塔 | 塔顶压力，MPa | 0.40 |  |
|  | 塔顶温度，℃ | 105 |  |
|  | 塔底温度，℃ | 179 |  |
|  | 回流比 | 2.75 |  |

表3.1.2-12   重整反应操作条件表

| 项目 |  | 数值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重整反应部分 |  | 一反 | 二反 | 三反 | 四反 |
|  | 催化剂型号 | R-234 |  |  |  |
|  | 反应温度（入口/出口），℃ | 549/442 | 549/475 | 549/494 | 549/512 |
|  | 反应压力，MPa | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
|  | 反应空速（LHSV），h-1 | 1.82 |  |  |  |
|  | 氢油比，（H2/HC） | 2.0 |  |  |  |
|  | 反应产物分离器压力，MPa | 0.24 |  |  |  |
|  | 催化剂装填比，％ | 13 | 16 | 21 | 50 |
|  | 装填量，t | 3.892 | 4.883 | 6.373 | 14.890 |
|  | 催化剂循环速率，kg/h | 454 |  |  |  |
|  | C5+产品辛烷值 | 102 |  |  |  |
|  | C5+产品液收，wt% | 90.6% |  |  |  |
|  | 纯氢产率，wt% | 3.91% |  |  |  |
| 再接触部分 | 1号再接触罐压力，MPa | 1.23 |  |  |  |
|  | 1号再接触罐温度，℃ | 36 |  |  |  |
|  | 2号再接触罐压力，MPa | 2.66 |  |  |  |
|  | 2号再接触罐温度，℃ | 4 |  |  |  |
| 脱戊烷塔 | 塔顶压力，MPa | 0.95 |  |  |  |
|  | 塔顶温度，℃ | 85 |  |  |  |
|  | 塔底温度，℃ | 220 |  |  |  |
|  | 回流比 | 6.85 |  |  |  |
| 脱C6塔操 | 塔顶压力，MPa | 0.03 |  |  |  |
|  | 塔顶温度，℃ | 80 |  |  |  |
|  | 塔底温度，℃ | 150 |  |  |  |
|  | 回流比 | 2.80 |  |  |  |
| C4/C5分离塔 | 塔顶压力，MPa | 1.25 |  |  |  |
|  | 塔顶温度，℃ | 75 |  |  |  |
|  | 塔底温度，℃ | 147 |  |  |  |
|  | 回流比 | 4.82 |  |  |  |

表3.1.2-13   催化剂再生操作条件表

| 项目 |  | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧焦区 |  |  |  |
| 温度，℃ |  | 516 |  |
| 压力，MPa |  | 0.241 |  |
| 闭锁料斗 |  |  |  |
| 温度，℃ |  | 149 |  |
| 压力，MPa |  | 0.241 |  |
| 还原区 |  |  |  |
| 一段 | 温度，℃ |  | 399 |
| 压力，MPa |  | 1.22 |  |
| 二段 | 温度，℃ |  | 538 |
| 压力，MPa |  | 0.61 |  |

（4）原料、辅助材料和产品

①原料

装置原料为常压装置生产的直馏石脑油56.48万吨/年（约占85.4%），直柴加氢精制石脑油6.84万吨/年（约占10.3%）和催柴加氢精制石脑油2.79万吨/年（约占4.3%）

②辅助材料

预加氢催化剂采用中石化石油化工科学研究院的FH-40C；重整催化剂采用UOP连续重整催化剂R-234。

装置所用氢气脱氯剂包括用于脱去含氢气体中氯化氢的低温脱氯剂和用于脱去预加氢反应产物中氯化氢的高温脱氯剂，高温脱氯剂采用国内的JX-5A型脱氯剂，低温脱氯剂采用国内的JX-5B型脱氯剂；C6馏分脱氯剂用于脱除C6馏分中的氯化氢，采用国内的JX-5D型脱氯剂。

装置使用的硫化剂为二甲基二硫（DMDS），使用的氯化物为全氯乙烯，采用三种惰性瓷球，规格分别为Φ3、Φ6和Φ19，采用多面瓷球，重整氢再接触制冷系统采用丙烷作为制冷剂。

③产品

装置主要产品为高辛烷值汽油组分、C6馏分、含氢气体、液化气及少量含硫燃料气。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置废气主要是来自四合一加热炉G1、催化剂再生烟气G2，主要污染物为SO2、NOX、烟尘及再生烟气中少量的氯化氢。

本装置废水主要为原料油罐排水、部分机泵冷却水、地面冲洗水等产生的含油污水W1；各塔顶回流罐分出的含硫污水W2；重整催化剂再生烟气碱液洗涤塔排出的含碱废水W3；余热锅炉排污水W4；生活污水等；蒸汽凝结水回收处理不外排。

本装置固体废物主要是连续重整装置排出的预加氢废催化剂S1；废重整催化剂S2；废重整脱氯剂S3；废瓷球S4；装置开工过程投加的废液S5等。

工艺流程见图3.1.2-6、3.1.2-7。

图3.1.2-6   连续重整装置工艺流程图

图3.1.2-7   连续重整装置工艺流程图

2、苯抽提装置

本装置的加工原料为来自连续重整装置生产的重整汽油（脱戊烷油），主要生产苯、溶剂油和抽余汽油。其中苯（可满足GB3405-89中的优级品标准）和溶剂油主要作为产品外销，抽余汽油主要作为汽油调和组分。

本装置主要由预分馏、抽提、非芳烃水洗、汽提脱轻烃、溶剂回收、水汽提脱非芳烃和溶剂再生等部分组成。装置设计规模10万吨/年（以预分馏出的C6馏分计），年开工时间8400小时。

（1）主要工艺技术特点

采用SUPER-SAE-Ⅱ液液抽提工艺技术；

选用环丁环丁砜作抽提溶剂；

（2）工艺流程

预分馏：自重整装置来的重整汽油先进入重整汽油缓冲罐，经泵提压后与塔底抽余汽油换热后进入原料预分馏塔。塔顶为抽提蒸馏原料，经回流罐、抽提进料泵、抽提塔进料加热器后进入抽提塔；预分馏塔底的物料为汽油调和组分，与进料换热后再经过水冷器后送出装置。

环丁环丁砜抽提：自预分馏来的抽提进料经换热到规定的温度后进入抽提塔，回收塔底的贫溶剂泵送来的贫溶剂从抽提塔上部进入抽提塔，溶剂与芳烃组分在塔内逆流接触，经塔板的多段逆流抽提作用，使原料中的芳烃和少量的非芳烃溶解于环丁环丁砜中，形成富溶剂。富溶剂靠自压送往汽提塔，来自汽提塔顶的少量非芳烃和部分芳烃作为回流从抽提塔下部进入抽提塔，使提取液中芳烃纯度得到进一步提高。

非芳烃水洗：由抽提塔顶部排出的含有少量溶剂的非芳烃物流，进入抽余油水洗塔，用水洗的方法回收非芳烃中的环丁环丁砜。出抽提塔顶的抽余油与来自抽余油水洗塔二段的水混合后进入抽余油冷却器冷却，送入抽余油水洗塔的一段进行油水分离以回收溶剂，含溶剂的水洗水送至水汽提塔进行汽提。自一段的抽余油与自回收塔回流罐的水混合后送入抽余油水洗塔的二段进一步回收溶剂，除掉溶剂后的抽余油送出装置。

提脱轻烃：由抽提塔底来的富溶剂在贫富溶剂换热器换热后，送往汽提塔，在汽提塔内，非芳烃与一定量的芳烃从汽提塔顶出来。塔顶物与水汽提塔顶物料一起在空冷器内冷凝后流入汽提塔顶回流罐汽提塔顶罐，分出的油送往抽提塔塔底作芳烃反洗。分离出的水则经汽提塔顶罐水泵增压与来自抽余油水洗塔的水洗水会合后一同送至水汽提塔汽提除去水中的烃类。塔底的富溶剂油作为回收塔的进料。

回收分离芳烃和环丁环丁砜：回收塔采用常压操作。从汽提塔塔底出来的富溶剂经汽提塔底泵升压后进入回收塔中部。从水汽提塔来的蒸汽和水送往回收塔底作为汽提介质。在回收塔内，苯与水蒸汽从塔顶蒸出，贫溶剂从塔底抽出，回收塔顶物料经回收塔顶空冷器和回收塔后冷器冷却后进入回流罐使芳烃与水分离。从回流罐出来的苯经回收塔回流泵升压后一部分作为回收塔的回流，其余部分去白土罐经处理后进入苯产品中间罐；塔底的贫溶剂部分返回抽提塔循环使用，部分去溶剂再生部分。

水洗水汽提脱芳烃：为防止非芳烃在水洗系统中聚集，影响苯产品的质量，需要将水中的非芳烃除去。将非芳烃水洗塔底和汽提塔顶回流罐来的含有微量非芳烃的水送入水汽提塔，靠水蒸汽的汽提作用将非芳烃除去，水在整个系统中循环使用。

溶剂再生：由于长期的连续运转使用，会有一部分溶剂发生分解、老化、聚合等，为保证溶剂良好的使用性能，需要从系统中脱除老化变质的溶剂。将部分贫溶剂送至多级专用溶剂过滤再生系统过滤，除去机杂、焦质和聚合物等。过滤器用蒸汽、蒸汽冷凝水和氮气反吹再生。

（3）装置主要操作条件

本装置的主要操作条件见表3.1.2-14。

表3.1.2-14   苯抽提装置主要操作条件表

| 项目 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 苯抽提塔 | 塔顶压力，MPa | 0.06 |
|  | 塔顶温度，℃ | 88 |
|  | 塔底温度，℃ | 131 |
|  | 回流比（对进料） | 0.025 |
|  | 溶剂比 | 4.2 |
| 溶剂回收塔 | 塔顶压力，MPa | -0.04 |
|  | 塔顶温度，℃ | 55 |
|  | 塔底温度，℃ | 174 |
|  | 回流比（对进料） | 0.054 |
| 苯塔 | 塔顶压力，MPa | 0.06 |
|  | 塔顶温度，℃ | 95 |
|  | 塔底温度，℃ | 106 |
|  | 回流比（对进料） | 1.2 |

（4）原料、辅助材料和产品

装置主要原料为连续重整装置脱C6塔顶的C6馏分油。

辅助材料有环丁环丁砜溶剂、消泡剂、单乙醇胺（MEA）和颗粒白土。

装置主要产品为苯以及非芳烃。苯去罐区作为产品外售，非芳烃作为汽油调和组分。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置正常生产时不产生有组织排放的废气，装置排放的废气为各回流罐的微量不凝气和氮封气G1，含有挥发性烃，其中大部分是氮气，送往全厂的火炬系统焚烧排放。在装置开、停工或生产不平衡等非正常工況下，从安全阀和其它调节阀排出的烃类气体，通过管道送全厂燃料气管网。

本装置产生的污水主要是部分机泵冷却、地面冲洗等构成的含油废水W1，经装置内隔油池一次隔油后排入含油污水场，生活污水，凝结水回收不外排。

本装置产生的固体废物主要是装置定期排放的废白土S1；废环丁环丁砜溶剂及分解物S2等。

工艺流程见图3.1.2-8、3.1.2-9。

图3.1.2-8   苯抽提装置工艺流程

图3.1.2-9   苯抽提装置工艺流程

3、氢气提纯装置

本装置是以催化裂化装置干气、柴油加氢精制装置的低分气、柴油加氢改质降凝装置的低分气以及连续重整装置的重整氢为氢提纯原料，经变压吸附等处理生产纯氢，为全厂加氢处理装置提供氢源。

装置设计规模为工业氢气3万吨/年（30000Nm3/h），实际产氢量2.5万吨/年，年开工时间8400小时。装置主要由膜分离、原料预处理、PSA和解吸气压缩四部分组成。

装置的主要产品为工业氢（纯度99.90%），作为全厂加氢处理装置的氢源。装置副产的变压吸附尾气作为燃料气经压缩后送入燃料气管网作燃料。

（1）主要工艺技术特点

以催化干气、加氢低分气和重整氢为原料进行PSA氢提纯；

采用真空变压吸附路线

（2）工艺流程

原料预处理单元：

来自界区外的含氢原料气压力0.6MPa、温度40℃，进入本装置后，首先经原料气压缩机压缩至2.2MPa，然后进入前处理塔分离并吸附掉其中夹带和冷凝出的液滴后，送入变压吸附单元。

变压吸附单元：

变压吸附单元总共10台吸附塔，2塔始终处于同时进料吸附的状态，吸附和再生工艺过程由吸附、连续六次均压、顺放、冲洗、连续六次均压升压和产品气升压等步骤组成。主要过程如下：

- 吸附过程

原料气自塔底进入正处于吸附状态的吸附塔内，在多种吸附剂的依次选择吸附下，其中的H2O、CO2、CH4和其它烃类等杂质被吸附下来。未被吸附的氢气作为产品从塔顶流出，经压力调节系统稳压后送出界区。当被吸附杂质的传质区前沿到达床层出口预留段时，关掉该吸附塔的原料气进料阀和产品气出口阀，停止吸附，吸附床转入再生过程。

- 均压降压过程

吸附过程结束后，顺着吸附方向将塔内的较高压力的氢气放入其它已完成再生的较低压力吸附塔的过程，该过程不仅是降压过程，更是回收床层死空间氢气的过程，本流程共包括六次连续的均压降压过程，可保证氢气的充分回收。

- 顺放过程

吸附过程结束后，首先顺着吸附方向将吸附塔顶部的产品氢气快速回收进顺放气缓冲罐的过程，这部分氢气将用作吸附剂的再生气源。

- 逆放过程

顺放过程结束后，吸附前沿已达到床层出口。这时，逆着吸附方向吸附塔压力降至0.05MPa左右，此时被吸附的杂质开始从吸附剂中大量解吸出来，逆放解吸气进逆放解吸气缓冲罐。

- 真空过程

在逆放过程全部结束后，为使吸附剂得到彻底的再生，用顺放气缓冲罐中的氢气逆着吸附方向对吸附床层进行冲洗，进一步降低杂质组分的分率，使吸附剂得以彻底再生，该过程应尽量缓慢匀速以保证再生的效果。

- 均压升压过程

在冲洗再生过程完成后，用来自其它吸附塔的较高压力氢气依次对该吸附塔进行升压，这一过程与均压降压过程相对应，不仅是升压过程，而且更是回收其它塔的床层死空间氢气的过程，本流程共包括了连续六次均压升压过程。

- 产品气升压过程

在六次均压升压过程完成后，为了使吸附塔可以平稳的切换至下一次吸附并保证产品纯度在这一过程中不发生波动，需要通过升压调节阀缓慢而平稳地用产品氢气将吸附塔压力升至吸附压力。

经这一过程后吸附塔便完成了一个完整的“吸附-再生”循环，又为下一次吸附做好了准备。

解吸气压缩单元：

解吸气由解吸气缓冲罐出口压力0.035MPa经解吸气压缩机压缩至0.65MPa后送入装置外燃料气管网。

（3）装置操作条件

本装置的操作条件见表3.1.2-15。

表3.1.2-15   装置主要操作条件表

| 序号 | 项目 | 温度，℃ | 压力，MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料气分液罐 | 40 | 2.4 |
| 2 | 吸附塔（C-501A~J） | 40 | -0.08～2.4 |
| 3 | 吸附塔（C-502A~D） | 40 | 0.05～2.3 |
| 4 | 解吸气压缩机 | 40 | 0.02/0.5 |
| 5 | 氢气压缩机 | 40 | 2.25/6.2 |

（4）原料、辅助材料和产品

装置原料为脱硫催化干气、重整氢气、脱硫低分气及其混合气。

辅助材料主要为变压吸附剂。

本装置主要产品为氢气、高纯氢及解吸气，氢气（29964Nm3/h）去加氢改质装置，高纯氢（280Nm3/h）去聚乙烯装置，解吸气（3700.3Nm3/h）去燃料气管网。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置的废气主要安全阀排气G1，非正常工况下气体放空气G2，装置开工过程的置换气G3。

本装置的废水主要来自地面冲洗水和真空出口的气体夹带水W1；生活污水等。

本装置固体废物来自于装置产生的废吸附剂S1和废焦炭S2。

4、柴油加氢改质降凝装置

本装置的加工原料为来自催化裂化装置的催化柴油，经过加氢改质降凝处理生产优质低凝柴油调合组分，使与直馏柴油和加氢精制柴油组分调和后，生产满足国Ⅲ和国Ⅳ质量标准的柴油产品，副产的改质石脑油作为石脑油产品和汽油调和组分。

装置设计规模为90万吨/年，实际进料86.37万吨/年。装置所用氢气1.38万吨/年，由PSA装置提供。年开工时间8400 小时。装置主要由反应部分和分馏部分组成。

装置的主要产品为改质石脑油、改质柴油、H2S、低分气、干气。其中改质石脑油送至连续重整单元石脑油预处理装置作原料；改质柴油做柴油产品调和组分；H2S气体去全厂硫磺回收装置生产硫磺；低分气去PSA装置制氢和提纯；干气脱硫后去燃料气管网作燃料。

（1）主要工艺技术特点

采用抚顺石化研究院MCI中压加氢技术，精制剂采用FH-98，改质剂采用3963，降凝催化剂采用FC-20；

加氢装置反应部分采用冷高分流程；

加氢装置分馏部分采用双塔汽提流程，产品分馏塔采用蒸汽汽提；

采用高压空冷器前注水；

采用双壳程换热器，提高换热效率，减少换热面积，节省投资；

反应器入口温度通过加热炉燃料量控制，床层温度通过急冷氢量来控制；

采用炉前混氢方案，提高换热器效率和减缓结焦程度；

采用催化剂器外再生。

（2）工艺流程

反应部分：

原料油自装置外来，进入原料油罐，经过滤后进入滤后原料油缓冲罐，再由反应进料泵抽出升压后，先与氢气混合，再与加氢反应产物进行换热，然后经加热炉加热至要求温度，然后经加热炉加热至要求温度，自上而下先后流经加氢精制反应器和加氢改质反应器。在整个应器中，原料油和氢气在催化剂作用下，进行加氢脱硫、脱氮、脱氧、烯烃饱和、芳烃饱和及部分裂化等反应。

从加氢改质反应器出来的反应产物与混氢原料油换热后，再进入反应产物空冷器，冷却至50℃左右进入高压分离器，进行油、水和汽三相分离。为了防止加氢反应生成的硫化氢和氨在低温下生成铵盐，堵塞空冷器，在空冷器前注入洗涤水。高压分离器顶含氢气体经循环氢压缩机升压后，与新氢混合，返回到反应系统。为保证必要的氢浓度，根据需要在高分顶可以排放一定量的尾氢至氢气提纯装置。

从高压分离器下部出来的液体减压后进到低压分离器中，继续进行油、水、汽三相分离。油相去汽提部分。

从高压分离器及低压分离器底部出来的含硫、含铵污水经减压稳定后，送至酸性水汽提装置处理。

分馏部分：

低分油经换热升温后进入硫化氢汽提塔。塔顶油气经塔顶空冷器冷却后进入塔顶回流罐进行油、气、水三相分离，回流罐中气体至干气脱硫塔脱硫，水相至酸性水汽提装置，油相经塔顶回流泵升压后，全部作为塔的回流。硫化氢汽提塔采用水蒸汽汽提，塔底物料与改质柴油换热后进分馏塔。

分馏塔顶气体经塔顶空冷器、后冷器冷却后进入塔顶回流罐，回流罐油相经分馏塔顶回流泵升压后，一部分作为分馏塔的回流，另一部分作为石脑油产品出装置。分馏塔底油先后与硫化氢汽提塔底油、低分油换热，然后经空冷器冷却至50℃送出装置。

（3）装置主要操作条件

本装置主要操作条件见表3.1.2-16～3.1.2-17。

表3.1.2-16   反应部分操作条件表（冬季工况）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入口氢分压，MPa | 10.0 |
| 2 | 精制反应器 |  |
| 2.1 | 入口氢油比，Nm3/m3 | 600：1 |
| 2.2 | 反应器平均温度，℃ | 355/376（初期/末期） |
| 2.3 | 精制段体积空速，h-1 | 2 |
| 3 | 改质反应器 |  |
| 3.1 | 反应器平均温度，℃ | 369/392（初期/末期） |
| 3.2 | 改质段体积空速，h-1 | 1.2 |

表3.1.2-17   高、低压分离器及分馏塔操作条件表

| 项目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压分离器 | 温度 | ℃ | 50 |
|  | 压力 | MPa | 9.9 |
| 低压分离器 | 温度 | ℃ | 50 |
|  | 压力 | MPa | 2.8 |
| 硫化氢汽提塔 | 温度 | ℃ | 198 |
|  | 塔顶压力 | MPa | 0.71 |
| 分馏塔 | 温度 | ℃ | 292 |
|  | 塔顶压力 | MPa | 0.17 |

（4）原料、辅助材料和产品

装置以冷、热催化柴油的混合油为原料，新氢由制氢装置提供，其进装置的边界条件为：温度40℃，压力2.3MPa。

装置使用保护剂、催化剂、化学药剂等辅助材料，

装置主要产品为精制柴油，副产品为石脑油、汽提塔顶气及低分气。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置的废气主要是来自加氢反应进料加热炉的烟气G1；分馏塔加热炉产生的烟气G2。经各自烟气余热回收系统后，分别汇集进入50m高烟筒排入大气。装置无组织排放的烃类气体。主要污染物为SO2、NOX、烟尘。

本装置废水主要为部分机泵冷却水、地面冲洗水等构成的含油污水W1；高压分离器、汽提塔顶回流罐等排出的含硫污水W2；生活污水等。

本装置废渣主要是加氢反应器产生的废催化剂S1、废瓷球S2、废加氢保护剂S3等。

工艺流程见图3.1.2-10。

图3.1.2-10   柴油加氢改质降凝装置工艺流程

5、煤柴油加氢精制装置

本装置的加工原料为来自常压蒸馏装置的常二、常三线直馏柴油，经过加氢精制工艺生产柴油调和组分，经与其它柴油组分调和后生产满足国Ⅲ和国Ⅳ质量标准的柴油产品，副产的精制石脑油与直馏石脑油和改质石脑油混合作为连续重整单元石脑油预处理装置的原料。直馏煤油进煤柴油加氢精制装置煤油部分加工，生产质量满足GB6537-2006标准的3#喷气燃料，满足市场需求后，部分精制航煤也可作为柴油调和组分。

装置实际建设规模为170万吨/年，其中煤油加氢装置规模为30万吨/年。年开工时间8400小时。装置由反应部分（包括新氢压缩机、循环氢压缩机）和分馏部分组成。

装置的主要产品为：H2S、低分气、干气、精制石脑油、精制柴油。其中H2S气体去全厂硫磺回收装置生产硫磺；精制石脑油送至连续重整单元石脑油预处理装置作原料；精制柴油做柴油产品调和组分；低分气去PSA装置制氢和提纯；干气脱硫后去燃料气管网作燃料。航煤做为产品外售。

（1）主要工艺技术特点

采用抚顺石化研究院中压加氢技术，精制剂FH-98；

加氢装置反应部分采用冷高分流程；

加氢装置分馏部分采用双塔汽提流程，产品分馏塔采用蒸汽汽提；

采用高压空冷器前注水；

采用双壳程换热器，提高换热效率，减少换热面积，节省投资；

采用优工艺流程化、应用高效换热设备和新型内构件等综合节能技术；

采用炉前混氢方案，提高换热器效率和减缓结焦程度；

采用催化剂湿法硫化、器外再生。

（2）工艺流程

①柴油加氢精制

反应部分：

原料油自装置外来，进入原料油罐，经过滤后进入滤后原料油缓冲罐，再由反应进料泵抽出升压后，先与氢气混合，再与加氢精制反应产物进行换热，然后经加热炉加热至要求温度，自上而下流经加氢精制反应器。在反应器中，原料油和氢气在催化剂作用下，进行加氢脱硫、脱氮、烯烃饱和等精制反应。

从加氢精制反应器出来的反应产物与混氢原料油换热后，再进入反应产物空冷器，冷却至50℃左右进入高压分离器进行油,水，汽三相分离。为了防止加氢反应生成的硫化氢和氨在低温下生成铵盐，堵塞空冷器,在空冷器前注入洗涤水。高压分离器顶气体经循环氢压缩机升压后，与新氢混合，返回到反应系统。为保证必要的氢浓度，根据需要在高分顶排放一定量的尾氢。

从高压分离器下部出来的液体减压后进到低压分离器中，继续进行油、水、汽三相分离。油相去汽提部分。

从高压分离器及低压分离器底部出来的含硫、含铵污水经减压后，送至酸性水汽提装置处理。

分馏部分：

低分油经换热后进入硫化氢汽提塔。塔顶油气经塔顶空冷器、后冷器冷却后进入塔顶回流罐进行油、气、水三相分离，回流罐中气体至干气脱硫塔脱硫，水相至酸性水汽提装置，油相经塔顶回流泵升压后，全部作为塔的回流。硫化氢汽提塔采用水蒸汽汽提，塔底物料与精制柴油换热后进分馏塔。

分馏塔顶气体经塔顶空冷器、后冷器冷却后进入塔顶回流罐，回流罐油相经分馏塔顶回流泵升压后，一部分作为分馏塔的回流，另一部分作为石脑油产品出装置。分馏塔底油先后与硫化氢汽提塔底油、低分油换热，然后经空冷器冷却至40℃送出装置。

②煤油加氢精制

煤油加氢反应部分

直馏航煤自装置外来，经煤油加氢原料油过滤器、煤油加氢原料油脱水器进行过滤、脱水，除去原料中大于25μm的杂质和原料油中的水后进入煤油加氢原料油缓冲罐，再经煤油加氢反应进料泵升压后，与混合氢混合作为混合进料。

混合进料经煤油加氢反应产物/混氢油换热器换热后，进入煤油加氢反应进料加热炉加热至反应所需温度，再进入煤油加氢精制反应器，在催化剂作用下进行脱硫、脱硫醇、脱酸等反应。

来自煤油加氢精制反应器的反应产物，经煤油加氢反应产物/混氢油换热器换热，再经煤油加氢反应产物空冷器冷却后，进入煤油加氢低压分离器进行气、液分离。顶部出来的气体（循环氢）与重整氢（新氢）混合，再经煤油加氢循环氢压缩机入口分液罐分液后，进入煤油加氢循环氢压缩机升压至2.7MPa，与原料油混合作为混合进料。煤油加氢低压分离器的液体经精制航煤/低分油换热器与精制航煤换热后进入煤油加氢分馏塔。

煤油加氢分馏部分

从反应部分来的低分油经精制航煤/低分油换热器换热后、进入煤油加氢分馏塔第26层塔盘，煤油加氢分馏塔设有30层浮阀塔盘，塔底设有煤油加氢分馏塔底重沸器，热源由柴油加氢部分的精制柴油提供。塔顶油气经煤油加氢分馏塔顶空冷器、煤油加氢分馏塔顶后冷器冷凝冷却至40℃，进入煤油加氢分馏塔顶回流罐进行气﹑油﹑水分离。闪蒸出的气体送至常压蒸馏装置与直馏干气一起升压后送去脱硫。回流罐液相经煤油加氢分馏塔顶回流泵升压后，一部分作为分馏塔的回流，另一部分与柴油加氢部分石脑油产品合并后送出装置。

为抑制硫化氢对塔顶管道和冷换设备的腐蚀，在塔顶管道注入缓蚀剂。

塔底精制航煤经精制航煤泵升压后，依次经精制航煤/低分油换热器、精制航煤空冷器、精制航煤后冷器冷却至45℃，再经精制航煤脱硫罐、精制航煤过滤器，最后在线加入抗氧化剂后送出装置。

（3）装置主要操作条件

本装置主要操作条件见表3.1.2-18～3.1.2-19。

表3.1.2-18   柴油加氢部分主要操作条件表

| 项目 |  |  | 操作条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应器入口氢分压 MPa |  |  | ≥3.2 |  |  |  |
| 主催化剂体积空速 h-1 | 加氢精制反应器 RS-1000 |  | 4.0 |  |  |  |
|  | 加氢降凝反应器 RDW-1/RS-1000 |  | 2.0/20 |  |  |  |
| 反应器入口氢油比 |  | Nm3/m3 | 300：1 |  |  |  |
| 操作方案 |  |  | 夏季（精制） |  | 冬季（精制+降凝） |  |
| 运转时间 |  |  | 初期 | 末期 | 初期 | 末期 |
| 加氢精制反应器 | l床层入口温度 | ℃ | 315 | 363 | 320 | 365 |
|  | l床层出口温度 | ℃ | 330 | 375 | 337 | 378 |
|  | 2床层入口温度 | ℃ | 330 | 370 | 337 | 373 |
|  | 2床层出口温度 | ℃ | 345 | 386 | 352 | 389 |
|  | 平均反应温度 | ℃ | 330 | 372 | 337 | 378 |
|  | 总温升 | ℃ | 30 | 28 | 32 | 29 |
| 加氢降凝反应器 | 入口温度 | ℃ | - | - | 348 | 388 |
|  | 出口温度 | ℃ | - | - | 340 | 380 |
|  | 平均反应温度 | ℃ | - | - | 344 | 384 |
| 化学耗氢 |  | wt% | 0.32 | 0.30 | 0.68 | 0.67 |
| 高压分离器 | 温度 | ℃ | 50 |  |  |  |
|  | 压力 | MPa | 3.8 |  |  |  |
| 低压分离器 | 温度 | ℃ | 50 |  |  |  |
|  | 压力 | MPa | 2.8 |  |  |  |
| 脱硫化氢汽提塔 | 进料温度 | ℃ | 200 |  | 180 |  |
|  | 塔顶温度 | ℃ | 198 |  | 86 |  |
|  | 塔顶压力 | MPa | 0.8 |  | 0.8 |  |
|  | 塔底温度 | ℃ | 198 |  | 165 |  |
| 产品分馏塔 | 进料温度 | ℃ | 255 |  | 200 |  |
|  | 塔顶温度 | ℃ | 139 |  | 127 |  |
|  | 塔顶压力 | MPa | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 塔底温度 | ℃ | 315 |  | 294 |  |

3.1.2-19   煤油加氢部分主要操作条件表

| 项目 |  |  | 操作初期 | 操作末期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应器入口总压 |  | MPa | 2.0 |  |
| 主催化剂体积空速 |  | h-1 | 4.0 |  |
| 反应器入口氢油比 |  | Nm3/m3 | ≥50 |  |
| 加氢反应器 | 入口温度 | ℃ | 240 | 280 |
|  | 出口温度 | ℃ | 241 | 282 |
|  | 平均反应温度 | ℃ | 240.5 | 281.5 |
| 低压分离器 | 温度 | ℃ | 50 |  |
|  | 压力 | MPa | 1.5 |  |
| 煤油加氢分馏塔 | 进料温度 | ℃ | 210 |  |
|  | 塔顶温度 | ℃ | 204 |  |
|  | 塔顶压力 | MPa | 0.23 |  |
|  | 塔底温度 | ℃ | 247 |  |

（4）原料、辅助材料和产品

①原料

柴油加氢部分原料为常压蒸馏装置提供的直馏柴油，煤油加氢部分原料为常压蒸馏装置提供的直馏煤油，氢气为60×104t/连续重整装置提供的重整氢。

②辅助材料

装置的柴油加氢精制催化剂为RS-1000，加氢降凝催化剂为RDW-1，航煤加氢精制催化剂为RSS-1A。此外，装置还使用二甲基二硫、脱硫剂等化学药品。

③产品

装置柴油加氢部分的主要产品是精制柴油，副产品是石脑油、低分气和脱硫化氢汽提塔顶不凝气；煤油加氢部分的主要产品是精制航煤，副产品是石脑油和塔顶不凝气。

装置主要产品为精制柴油和精制航煤，柴油满足国Ⅲ标准，冬季生产-35℃低凝柴油。煤油满足我国GB6537-2006标准要求的3#喷气燃料。副产品石脑油作为连续重整装置的原料。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置的废气主要是来自加氢反应进料加热炉烟气G1、分馏塔加热炉烟气G2，经各自烟气余热回收系统后，分别汇集进入50m高烟筒排入大气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘。

本装置废水主要为部分机泵冷却水、地面冲洗水等构成的含油废水W1；高压分离器排出的含油废水W2、汽提塔顶回流罐等排出的含硫污水W3；生活污水等。

本装置废渣主要是加氢反应器产生的废加氢催化剂S1、废加氢保护剂S2、废瓷球S3等。

煤油加氢精制装置及柴油加氢精制工艺流程图见图3.1.2-11。

图3.1.2-11   煤油加氢精制装置工艺流程图

图3.1.2-12   柴油加氢精制装置工艺流程图

#### 3.1.2.3炼油三部

炼油三部主要包括15万吨/年聚丙烯装置和硫磺回收装置。

1、聚丙烯装置

本装置加工原料为来自气体分馏装置的精丙烯，经聚合后生产聚丙烯产品，尾气去燃料气回收系统。

装置设计规模为聚丙烯产品15万吨/年，实际生产量15.85万吨/年，年开工时间8400小时。装置由丙烯精制、催化剂配制、聚合、丙烯回收、聚合物汽蒸和干燥、挤压造粒、产品均化和储存等部分组成。

（1）主要工艺技术特点

采用国产化的第二代环管式反应器聚丙烯工艺。

该工艺系20世纪90年代末期，我国根据当时的HIMONT的Spheripol工艺进行了工艺和设备的一系列国产化开发工作，实现了设备和工艺的国产化，并利用该工艺建设了多套聚丙烯装置，这些装置以生产均聚物和无规共聚物为主。

该工艺采用液相本体聚合工艺，采用高效催化剂，生成的聚丙烯粉料粒度分布可以调节，既可宽又可窄。反应器为两个串联的环管式反应器，具有传热系数大、单位体积产率高、流速快、催化剂体系分布均匀，反应条件较易控制、结构简单、材质要求低等特点。

（2）工艺流程

聚丙烯工艺包括丙烯精制、催化剂配制、聚合、丙烯回收、聚合物汽蒸和干燥、挤压造粒、产品均化和贮存等工序。

①丙烯精制

由气体分馏装置来的丙烯在聚丙烯装置的精制工段进行精制，通过轻组分气提塔脱去一氧化碳和其它轻组分；通过自动再生并且氮气可内部循环的脱水系统脱出水分；通过固定床容器脱出硫、羰基硫和胂等杂质。精制后的丙烯与回收丙烯一起贮存在聚合工段中的丙烯罐供聚合用。

②催化剂配制

丙烯聚合使用三种催化剂，即主催化剂和两种助催化剂。桶装助催化剂-1（给电子体）用烃类油稀释后与钢瓶装助催化剂-2（100％三乙基铝）分别经各自的计量泵送入预接触罐。主催化剂用烃类油和脂稀释、搅拌，确保主催化剂均匀地分散在油脂混合物中。稀释液冷却后用计量泵进行液压控制送往预接触罐。

在预接触罐中，主催化剂与两种助催化剂搅拌混合后供聚合用。

③预聚合与聚合

从预接触罐溢流的催化剂混合物与低温液态丙烯进行在线混合后，进入小型液相反应器，在20℃，3.3MPa下，进行预聚合反应。预聚合液用泵打循环。反应热通过环管夹套内的循环水撤出。

经预聚合的催化剂浆液进入第一台环管反应器，在此加入丙烯和用于分子量控制的氢气，在65℃～75℃，3.3MPa下，一部分丙烯聚合，未聚合的液态丙烯作为固体聚合物的稀释剂，浆液浓度保持在50％～55％(wt)。环管反应器内的物料通过轴流泵维持高速流动以获得非常均匀的混合。

从第一台聚合反应器出来的物流与新鲜的丙烯和氢气物流一起送入第二台环管反应器，继续进行聚合反应。这两台环管反应器的物理条件和几何形态是一样的。反应物料在两台反应器中的总停留时间大约1.5小时。反应热经夹套循环水，并在换热器中均匀撤出。

未反应的部分液态丙烯作为固体聚合物的稀释剂，聚合浆液用轴流泵高速循环并连续从环管反应器经套管加热器加热保证单体完全汽化后，直接排到旋风式闪蒸罐中，该罐操作压力为1.5MP～1.8MPa。而后聚合物靠压差连续排放至袋式过滤器中。

④聚合物脱气和汽蒸

收集在闪蒸罐底部的片状聚合物送到袋式过滤器，其压力基本保持为常压，以便从聚合物中分离出剩余的未反应的单体。工艺抗氧剂也注入汽蒸器的进料管线中。未反应的丙烯在低压丙烯洗涤塔中冲洗，分离出夹带的聚合物粉末之后，由循环气压缩机压缩，然后送到丙烯回收工段。

⑤聚合物汽蒸、干燥

片状聚合物由重力排放到汽蒸器中，新鲜蒸汽由此注入，以脱除最后残余下来的单体和丙烷，并将三乙基铝脱活，以改善产品质量。残余未反应的单体和丙烷通过压缩，送出界区用作燃料气或单体回收。聚合物从汽蒸器排放到流化床干燥器，用热氮脱除其表面水分。干燥的聚合物由另一氮气闭路气动输送机送到储存料仓。

⑥公用工程系统

本装置设有反应紧急排放系统，由高压排放罐、低压排放罐及和旋风分离系统组成，将排放物中的粉末和单体分离。蒸汽凝液进入蒸汽冷凝液罐中，除掉凝液中的杂质。凝液经泵送至界区。

⑦添加剂处理和挤出造粒

从干燥器出来的片状聚合物进到挤出机的进料料仓，片状聚合物由气动输送系统输送。片状聚合物从料仓排出，通过计量装置按比例连续计量，进入混合器，然后进挤压机。袋装添加剂称重后，由破袋器破袋，排入掺混器内。添加剂通常与来自干燥器的聚合物掺混。混合后，添加剂和聚合物经计量装置连续按比例计量，排到挤压机的进料混合器中。片状聚合物和添加剂在挤压面中均匀熔化、凝胶，并在水下切粒机中切粒。切粒后的聚丙烯颗粒进到干燥器中，在此分离出水，再进到振动筛中，筛出粗粒和细粒后，聚丙烯颗粒进入气动输送系统，送到均化器/储存料仓。

⑧产品均化和储存

来自挤压工段的聚丙烯是颗粒经气动输送系统送到重力掺混器，重力掺混器还用作储存料仓。通过气动输送系统将掺混器内一定量的储存颗粒进行循环使产品均化，同一气动输送系统也用来将均化颗粒送到装袋料仓。聚丙烯颗粒由储存料仓送到装袋进料仓。包装厂房设1条25kg/袋包装码垛生产线，每条包装线的能力为1200袋/小时。包装机为全自动包装机，包装料斗中的聚丙烯粒料进入包装码垛生产线，经自动上袋、称量、装袋、折边、封口、倒袋、金属检测、重量检测、批号打印，最后合格产品经输送机运送入自动码垛机码垛成形。由操作工用叉车将载有成品的托盘运送至成品仓库贮存并等待装火车或汽车。

（3）装置主要操作条件

①预聚条件

预聚温度：20℃；

预聚压力：3.81MPa；

停留时间：12min。

②反应器操作条件

反应温度：70～73℃；

反应压力：3.8MPa，高压操作时4.5MPa；

停留时间：~1.5h（在最大负荷时）；

浆液浓度：大约50%（wt）。

（4）原料、辅助材料和产品

①原料

原料丙烯由50万吨/年气体分馏装置输送至丙烯罐区储存，再通过管道输送至本装置；氢气由氢提纯装置通过管道送至本装置。

②产品

装置可生产37个牌号的聚丙烯均聚物（包括高刚性均聚牌号），不预留无规共聚物，聚合物颗粒尺寸范围从2.5mm到3mm，取决于催化剂载体成份PSD 的不同。

（5）装置的“三废”污染源排放

本装置产生的污染物主要有废气、废水和固体废物。

本装置的废气主要来自丙烯和乙烯净化时产生的工艺废气G1、循环丙烯精制时排放的工艺尾气G2、聚合物造粒、储存和风送系统排出的废气G3。其中净化废气排入火炬回收系统；循环丙烯精制时排放的工艺废气在装置内进行回收；送系统排出的废气中含有一定微量的丙烯和聚合物粉尘。

本装置废水主要来自聚合物汽提塔排水W1；汽蒸干燥系统排水W2；机泵冷却、地面冲洗等构成的含油废水W3；生活污水等。

本装置固体废物主要为原料气净化排放的废催化剂S1、废吸附剂S2；催化剂配制系统排出的催化剂废液S3；造粒、储存和包装等过程产生的聚丙烯颗粒S4等。工艺流程见图3.1.2-13。

图3.1.2-13聚丙烯装置主要工艺流程

2、硫磺回收装置

本装置为与各生产装置配套的环保装置，包括酸性水汽提、溶剂再生及硫磺回收三个部分。其中酸性水汽提对常压蒸馏装置、连续重整装置、催化裂化装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质降凝装置以及硫磺回收部分等产生的酸性水进行脱气、除油、汽提处理，满足净化水回用和污水处理场的进水水质要求；溶剂再生对全厂生产装置脱硫单元的富液进行集中再生，满足脱硫单元所需贫液的质量要求；硫磺回收对本装置酸性水汽提和溶剂再生产生的酸性气进行处理，回收硫磺，并配套建设相应的尾气处理设施，使总硫回收率达到99.5%以上，排放尾气中SO2浓度符合国家大气污染物排放标准的要求。本装置年运行时间8400小时。

硫磺回收装置设置了1套0.5万吨/年、1套0.8万吨/年，其中酸性水汽提装置设计规模33.6万吨/年；溶剂再生装置设计规模11.65万吨/年。

各部分之间的关系如下：

酸性水汽提装置进料为本项目常压蒸馏装置、连续重整装置、催化裂化装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质降凝装置以及硫磺回收部分等产生的酸性水，处理后净化水H2S≤20ppm、NH3-N≤50ppm，部分回用，余下排入污水处理场处理。

溶剂再生装置进料为本项目生产装置气体脱硫产生的各种富含H2S的溶剂，处理后的贫液H2S≤1g/L，循环至本项目上游装置用于气体脱硫；含硫化氢的酸性气进硫磺回收装置生产硫磺。

硫磺回收装置采用部分燃烧法、经两级转化的常规Claus制硫工艺转化成质量达到GB2449-92 标准中优等品质量标准的固体硫磺产品；尾气采用加氢还原工艺，使尾气达标排放，最终保证总硫回收率达到99.5%以上。

1、主要工艺技术特点

酸性水汽提

采用单塔低压全吹出汽提工艺。

溶剂再生

采用常规蒸汽汽提再生工艺法，以复合型MDEA作脱硫剂。

硫磺回收及尾气处理

采用部分燃烧、两级转化的常规Claus制硫工艺，尾气处理采用常规SCOT工艺。

2、工艺流程

酸性水汽提

自各装置来的混合酸性水进入原料水脱气罐，脱出的轻油气送至火炬系统。脱气后的酸性水进入原料水罐沉降脱油，再经酸性水加压进入原料水除油器进一步除油后进入原料水缓冲罐。自原料缓冲罐和原料水除油器脱出的轻污油自流至地下污油罐，经地下污油泵间断送出装置。除油后的酸性水经原料水泵加压后经原料水－净化水换热器换热与净化水换热后，进入主汽提塔的第一层塔盘。塔底用1.0MPa蒸汽通过重沸器加热汽提。塔顶酸性气用空冷器冷凝冷却后进入回流罐，分离出的冷凝液经泵返塔作为回流，酸性气送至硫磺回收酸性气燃烧炉。汽提塔底净化水与原料水换热后，一部分送至电脱盐装置和加氢装置作工艺注水，剩余部分再经过净化水空冷器和净化水冷却器冷却至40℃，排至含油污水管网。

原料水罐顶部设置氮封和密闭排放系统，以密闭有害气体的排放，减轻对操作环境的污染。在开工初期，净化水可通过开工循环线返至原料水罐，实现内部循环，直到净化水合格。

溶剂再生

来自各装置的富溶剂经贫富液换热器与再生塔塔底来的贫液换热至79℃后进入溶剂再生塔上部。塔底通过重沸器用1.0MPa蒸汽加热量，温度控制在130℃左右。由于重沸器的加热作用，液体中的硫化氢和部分二氧化碳被解析出来，经再生塔塔顶冷凝冷却器冷却至40℃进入再生塔顶回流罐，罐顶部分出的酸性气进入硫磺回收部分，罐底的酸性水经酸性水回流泵，加压后打入再生塔顶部作回流。贫液从塔底出来经换热、冷却后送至各装置循环使用。

硫磺回收及尾气处理

来自酸性水汽提部分和溶剂再生部分的混合酸性气经进入酸性气分液罐分液，然后通过酸性气预热器预热后进入酸性气燃烧炉，按烃类完全燃烧和1/3硫化氢生成二氧化硫控制来自燃烧炉鼓风机的风量，在酸性气进口管道上设有酸性气在线分析仪，分析硫化氢及烃类含量，及时调节风量，使过程气中的硫化氢和二氧化硫尽量接近2:1，最大限度提高硫化氢转化率，提高克劳斯部分硫回收率。燃烧后高温过程气进入余热锅炉产生1.0MPa蒸汽，过程气被冷却至350℃，继续进入一级冷凝冷却器冷却至170℃，液硫从一级冷凝冷却器底部自流经液硫封罐进入硫池。来自一级冷凝冷却器的过程气经一级中压蒸汽加热器加热至240℃，进入一级反应器，在催化剂的作用下，硫化氢与二氧化硫发生反应，生成硫磺。反应后过程气经二级冷凝冷却器冷却至160℃，液硫从二级冷凝冷却器底部自流经液硫封罐进入硫池。来自二级冷凝冷却器的过程气经二级中压蒸汽加热器加热至220℃，进入二级反应器，在催化剂的作用下，硫化氢与二氧化硫继续发生反应生成硫磺。二级反应器的产物进入三级冷凝冷却器，冷却至150℃。液硫从三级冷凝冷却器底部自流经液硫封罐进入硫池。尾气再经液硫捕集器进一步捕集硫雾后，送至尾气处理系统。液硫从硫池经液硫泵加压后进入硫磺造粒机，经包装缝袋后存放在仓库中，用汽车送出装置。硫池中的液硫随着温度的降低会释放出少量硫化氢气体，用蒸汽喷射器抽送至尾气焚烧炉。

酸性气分液罐分出的酸性液进入酸性液压送罐，酸性液定期用氮气压送至酸性水汽提装置原料水罐进一步处理。

自液硫捕集器来的硫磺尾气经尾气-烟气换热器换热至280℃后与外来氢气混合进入加氢反应器。在还原水解催化剂的作用下，SO2、COS、CS2及液硫、气态硫等均被转化成H2S。加氢反应为放热反应，离开反应器后温度为347℃的过程气经尾气废热锅炉换热后进入急冷塔。

尾气在急冷塔内利用循环急冷水来降温。70℃的急冷水从急冷塔底部流出，经急冷水泵加压后，进入急冷水冷却器冷却至40℃后，进入急冷塔顶部。少部分急冷水经急冷水过滤器过滤后返回急冷水泵入口。急冷水冷却时产生的少量酸性水由急冷水泵送至酸性水汽提装置。为了防止酸性水对设备的腐蚀，需向急冷水中注氨，操作过程中根据pH值的大小，确定注入的氨量。

自急冷塔顶出来的尾气进入尾气吸收塔，用30%的贫醇胺溶液吸收尾气中的硫化氢。从塔顶出来的净化尾气进入尾气焚烧炉焚烧。通过燃料气的流量控制炉膛温度，在焚烧炉内，尾气中残存的硫化氢及其它硫化物几乎完全转化成二氧化硫，焚烧后的烟气用空气混兑后冷却至400℃，经尾气-烟气换热器换热至350℃经烟囱高空排放。吸收塔底部的富溶剂进入溶剂集中再生部分进行集中再生。

3、装置主要操作条件

本装置主要操作条件见表3.1.2-20。

表3.1.2-20   装置主要操作条件表

| 序号 | 设备名称 | 温度（℃） | 压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 酸性水汽提部分 |  |
| 1 | 主汽提塔 | 160 | 0.65 |
| 二 |  | 溶剂再生部分 |  |
| 1 | 再生塔 | 170 | 塔底0.5 |
| 三 |  | 硫磺回收部分 |  |
| 1 | 酸性气焚烧炉 | 1350 | 0.06 |
| 2 | 反应器 | 一级反应器：入口240，出口285， 二级反应器：入口220，出口243， 加氢反应器：入口280，出口347 | 一级反应器：0.04 二级反应器：0.03 加氢反应器：0.015 |
| 3 | 急冷塔 | 塔底80，塔顶40 | 0.02 |
| 4 | 尾气吸收塔 | 40 | 0.02 |
| 5 | 尾气焚烧炉 | 入口650，炉膛800 | 0.02 |

4、原料、辅助材料和产品

（1）原料

①酸性水汽提部分

处理全厂各装置（包括常压装置、催化裂化装置、加氢改质装置、加氢精制装置以及本装置）排放的混合酸性水。

②溶剂再生部分

处理来自各装置脱硫单元（包括催化干气及液化石油气脱硫单元、加氢改质装置脱硫单元）及硫磺回收尾气处理部分的混合富液。

混合富溶剂中H2S + CO2含量：0.13kmol/kmol MDEA。

③硫磺回收部分

处理来自酸性水汽提和溶剂再生的混合酸性气。

（2）辅助材料

辅助材料见表3.1.2-21。

表3.1.2-21   辅助材料表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 年用量（t） | 一次装填量（m3） | 预期寿命 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸性水汽提部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 不锈钢散堆填料 | DN38 |  | 4.7 |  |
| 2 | 硫磺回收部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | CLAUS 催化剂 |  |  | 8.36 | 3 |
| 2.2 | 加氢催化剂 |  |  | 4.54 | 3 |
| 2.3 | 磷酸三钠 |  | 0.1 | 0.05t |  |
| 2.4 | 瓷球 |  |  | 2.76 | 3 |
| 2.5 | 编织袋 | 60kg | 11万条 |  |  |
| 3 | 溶剂再生部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 脱硫溶剂MDEA | 30％ |  | 60t |  |

（3）产品

净化水中H2S≤20ppm，NH3≤50ppm。

贫液中H2S≤0.7g/l，CO2≤0.3g/l。

固体硫磺质量达到GB2449-2006标准中一等品质量标准。

5、装置的“三废”污染源排放

本装置产生的污染源有废气、废水和废渣三部分。

废气主要来自尾气焚烧后排出的烟气G1，主要污染物为SO2、NOX、烟尘和10ppm以下浓度的H2S。装置无组织排放的气体G2，主要是少量的H2S、SO2等。

废水主要为地面冲洗水、机泵冷却等构成的含油废水W1；酸性气分液罐和急冷塔底排出的含硫污水W2；酸性水汽提装置排出的净化污水W3；生活污水等。蒸汽凝结水回收处理后，不排放。

废渣主要是硫转化器排出的废硫转化催化剂S1；尾气加氢反应器排出的废催化剂S2；废活性碳S3等。

工艺流程见图。

图3.1.2-14硫磺回收装置工艺流程图

3.1.2.4丙烷脱氢项目

1.反应再生及主风机部分

经反应油气-丙烷原料换热器（E-201）预热后的丙烷原料气体，送至原料预热炉（F-101）进一步升温后进入反应器（R-101）底部，通过分布器均匀分配后进入催化剂床层进行脱氢反应。反应油气经稀相管出口快分气固分离，催化剂进入二密相，气相进入反应器稀相，在稀相经过两级旋风分离器与催化剂分离后离开反应器，经反应油气-丙烷原料换热器（E-201）冷却后进入反应油气水洗塔（C-202）。

反应器二密相内的待生催化剂经待生斜管靠重力流输送至再生器（R-102）烧焦罐床层与主风接触烧焦。烟气与再生催化剂经过稀相管出口快分进行初步分离，催化剂进入二密相，一部分进入再生催化剂汽提段，汽提后经再生斜管靠重力流进入反应器床层，二密相其余催化剂经外循环管滑阀返回烧焦罐底部，目的是提高烧焦罐底部温度，满足补燃的燃料气的起燃温度要求。烟气经两级旋风分离器，分离出催化剂细粉后，先送至余热锅炉（B-501），再送至烟气水洗塔（C-201）。

由于丙烷脱氢反应过程生焦量太低无法维持热平衡，因此烧焦罐密相需引入燃料气，通过燃料气燃烧放热维持装置整体热平衡。再生器烧焦及补燃所需的主风由主风机（K-101）提供。本反应的生焦率约为1%，所产生的焦炭附着与待生催化剂上，待生催化剂进入再生器后，其上的焦炭会燃烧并生成碳氧化物随烟气排放。由于本反应的生焦率很低，因此烧焦所产生的热量并不能维持再生器的操作温度，因此需要通过补充燃料气来升温将再生温度维持在700°C以上。这是由于丙烷脱氢反应是强吸热反应，需要通过再生后的高温催化剂将携带热量返回反应器，为反应提供足够的热量。本反应的催化剂，在正常反应过程中不会发生中毒或失活，催化剂的损耗仅来源于细粉跑损。

反应相关方程式如下：

丙烷脱氢的主反应为：

C3 H8 →C3 H 6 + H 2                      H o -124.3kJ / mol

在反应的过程中，还伴随有副反应的发生，如：

C3H8→CH4+C2H4                 C2H4+H2→C2H6	           C2H2+2H2→C2H6

C3H6+CH4→C4H10             C4H10→C4H8+H2               C4H8→C4H6+H2

C4H10→C4H6+2H2

2.水洗及余热锅炉部分

（1）油气水洗部分：

冷却后的反应油气进入反应油气洗涤塔（C-202）下部，油气在洗涤塔内顺序经过两段水洗后脱除油气中携带的催化剂细粉，并将油气温度降到40℃左右后进入富气压缩机（K-301），经过三级压缩后的富气冷却后送至吸收稳定部分。

洗涤塔下段洗涤水从洗涤塔底自流进入洗涤水沉降罐（D-202），沉降后的催化剂浓浆经反应油气浓浆泵（P-204AB）送至催化装置进行处理。沉降罐清液经净化水泵（P-203AB）加压后，一部分送至烟气洗涤水沉降罐（D-201），一部分返回洗涤塔下段人字挡板上部。上段洗涤水从塔盘下部集油箱抽出后，通过洗涤塔中段水循环泵（P-206AB）加压，大部分经反应油气上段洗涤水水冷器（E-205）降温至40℃，并返回反应油气洗涤塔（C-202）塔顶，洗涤塔顶部设有除盐水补水线。少量上段洗涤水返回洗涤塔下段人字挡板上部。

气压机部分收集的含油污水均返回水洗部分进行循环利用。

（2）烟气水洗部分：

再生器出口烟气进入余热锅炉（B-501）回收热量后，进入烟气洗涤塔（C-201）下部，烟气在洗涤塔内经过水洗后脱除烟气中携带的催化剂细粉后排入大气。

烟气洗涤塔共设一个洗涤段，包括10层挡板和4层塔板。塔底洗涤水自流进入烟气洗涤水沉降罐（D-201），沉降后浓浆经烟气浓浆泵（P-201AB）送至油气洗涤水沉降罐（D-202）。清液经由烟气洗涤水循环泵（P-202AB）加压并通过烟气洗涤水冷却器（E-203）冷却后，返回塔顶。

（3）吸收稳定及丙烷汽化部分

来自罐区的液相丙烷送至丙烷原料汽化罐（D-303），罐下设置两台热虹吸式丙烷汽化器（E-308、E-309），其中循环汽油-丙烷汽化器（E-308）使用循环汽油作为热源，凝结水-丙烷汽化器（E-309）使用稳定塔底重沸器加热蒸汽凝结水作为热源。汽化后的丙烷气体经过丙烷原料-循环汽油换热器（E-307），送至反应油气-丙烷原料换热器（E-201）。

富气自反应油气水洗塔（C-202）塔顶至富气压缩机（K-301）进行三级压缩，经过冷却和分液后的气相进入吸收塔（C-301）塔底。吸收剂自吸收塔塔顶进入，吸收塔设置两个冷却中段。塔顶干气送至PSA II装置，塔底油经过吸收塔底油泵（P-301AB）压送至稳定塔进料换热器（E-310），与稳定塔底油换热后进入稳定塔（C-302）。

稳定塔顶分离出混合碳三后，送至气分装置进行进一步分离。稳定塔顶回流罐（D-304）气相经稳定塔顶不凝气过冷器（E-313）冷却至15℃，进入稳定塔顶不凝气分液罐（D-306）,该罐气相返回气压机出口，液相自流回稳定塔顶回流罐（D-304）。稳定塔底循环汽油（即作为循环吸收剂的加氢轻汽油）依次给稳定塔进料、丙烷原料和丙烷气化器加热后，冷却至15℃返回吸收塔顶，为避免二烯烃及C5以上组分累积，加氢汽油外甩约2.7 t/h返回催化汽油加氢装置。

本装置丙烷单程转化率为37%，丙烷循环转化，直至转化完全，丙烯产品理论收率为86%。

（4）制冷机组部分

热水型溴化锂制冷机组（WCH-501）所产生的7℃冷媒水经泵压送至各冷媒水用水点后，升温至12℃返回该撬装。

图3.1.2-15  工艺流程简图及排污节点图

3.1.3污染物处理措施

3.1.3.1废气环境处理措施

（1）有组织废气废气

有组织排放废气包括常压蒸馏、连续重整、柴油加氢精制、催化汽油选择性加氢、柴油加氢改质降凝等装置的各加热炉烟气；重油催化裂化装置催化剂再生烟气、连续重整装置催化剂再生尾气、硫磺回收装置制硫尾气、苯抽提及其它生产装置分馏罐的不凝气、聚丙烯装置的各种工艺废气、氢气提纯PSA装置的安全阀放空气、MTBE装置甲醇回收塔工艺废气等生产工艺尾气；来自动力站2台75t/h燃气锅炉的锅炉烟气。

表3.1.3-1   废气产生环节及气环保设施及治理措施汇总表

| 污染物 | 废气来源 |  | 环保设施及治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 常压蒸馏装置 | 常压加热炉废气 | 低氮燃烧器+80米高排气筒 |
|  | 重油催化裂化装置 | 再生烟气 | 旋风分离器除尘+碱洗脱硫+SCR脱硝+80米高排气筒 |
|  |  | 蒸气过热炉 | 低氮燃烧器+52米高排气筒 |
|  | 连续重整装置 | 加热炉废气 | 低氮燃烧器+80米高排气筒 |
|  |  | 重整再生烟气 | 氯吸附处理+低氮燃烧器+80米高排气筒 |
|  | 柴油加氢精制装置 | 反应加热炉废气 | 低氮燃烧器+52米高排气筒 |
|  |  | 分馏塔加热炉废气 |  |
|  |  | 航煤加热炉废气 | 低氮燃烧器+32米高排气筒 |
|  | 汽油加氢装置 | 分馏塔重沸加热炉废气 | 低氮燃烧器+50米高排气筒 |
|  |  | 反应产物加热炉废气 |  |
|  | 柴油加氢改质装置 | 加氢反应进料加热炉废气 | 低氮燃烧器+50米高排气筒 |
|  |  | 分馏塔进料加热炉废气 |  |
|  | 硫磺回收装置 | 焚烧炉尾气 | 克劳斯+尾气加氢还原+80米高排气筒 |
|  |  | 危废库废气 | 活性炭+15米高排气筒 |
|  | 丙烷脱氢装置 | 预热炉废气 | 32米高排气筒 |
|  |  | 再生烟气 | 44.8米高排气筒 |
|  | 动力站 | 锅炉烟气 | 低氮燃烧器+80米高排气筒 |
|  | 污水处理场 | 恶臭收集处理系统尾气 | 低浓度：生物氧化+30米高排气筒 高浓度：低氮燃烧器+52米高排气筒 |
|  | 储运系统油气回收装置 | 尾气 | 汽油和石脑油采用吸收+膜+活性炭吸附，苯采用冷凝+活性炭吸附，航煤油采用冷凝+膜+活性炭吸附，通过15米排气筒分别排放 |
|  | 苯抽提装置 | 不凝气 | 火炬燃烧 |
|  | 聚丙烯装置 | 工艺废气 | 18.4米高排气筒 |
|  | MTBE装置 | 甲醇回收塔工艺废气 | 火炬燃烧 |
|  | 污水提升池 | 废气 | 活性炭+15米高排气筒、无动力吸附 |
| 无组织排放 | 硫磺回收装置 | 无组织废气 | 加强生产运行和设备管理 |
|  | 储运罐区 | 无组织废气 | 采用浮顶罐储存和密闭装车 |
|  | 其它生产装置区 | 无组织废气 | 加强生产运行和设备管理 |
|  | 污水处理场 | 无组织废气 | 加强生产运行和设备管理 |

（2）无组织废气

无组织废气主要包括原油罐区、产品罐区、中间原料罐区、硫磺回收及其它装置区以及污水处理场等产生的含烃、苯、甲醇、硫化氢和氨等废气。

对于废气无组织排放，工程对挥发性较强的原料油及轻质油品全部采用浮顶罐；装卸车时采用密闭式鹤管；对生产装置的管线、阀门等泄漏实施了严密监控；对污水处理场实施VOC密闭收集处置设施，将无组织排放变为有组织排放；在油品储运区建设油气回收设施。在非正常工况下各生产装置排放的含烃、含硫等废气全部进入火炬系统，通过燃烧后高空排放。公司无组织废气主要包括来自原油罐区、产品罐区、中间原料罐区、硫磺回收及其它装置区以及污水处理场等产生的含烃、苯、甲醇、硫化氢和氨等废气。

为减少无组织排放，工程对挥发性较强的原料油及轻质油品全部采用浮顶罐；装卸车时采用密闭式鹤管；对生产装置的管线、阀门等泄漏实施了严密监控；对污水处理场实施半密闭化设施等措施。根据监测报告显示，各污染物监测值均满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中的排放限值。

（3）非正常工况下

非正常工况下的废气主要是来自装置或设备检修过程的罐体清空过程的废气放空排放；装置开停工或检修或事故状态下，气体放空、氮气和蒸汽气体吹扫；瓦斯不平衡的过剩排放；高压或减压阀门以及管线泄露等。本项目的各种压力容器均设有安全阀，在装置内设置放空管线，当发生系统超压时，烃类物和气体引入火炬系统；各生产装置均采用高水平的自控和连锁系统可保证非正常工况的物料泄露引起的空气污染；对有计划开停工、以及紧急事故处理均建立了完善的处理方案和措施，最大程度降低废气对环境的污染。

3.1.3.2废水污染防治措施

- 本项目对全厂废水建立了清污分流系统和排水管网；在利旧现有16t/h工艺凝结水回收处理装置的基础上，增建一套84t/h的工艺蒸汽凝结水处理回用装置，对生产装置及汽机蒸汽凝结水分别收集和处理回用做全厂工艺和蒸汽锅炉化学水；建设一套33.6万吨/年的酸性水汽提处理装置，对全厂含硫污水进行预处理后部分回用作生产工艺用水，剩余部分送至含油污水处理场达标；建设一座450t/h的含油含盐污水处理场，用于全厂含油污水、含盐废水的达标处理和深度处理，处理后出水全部回用做循环水系统的补充水和厂区绿化用水，其余废水排放到金桥污水处理厂处理后作为景观用水；新建15000m3的事故水收集池，以防范和控制生产过程突发事故或者在事故处理过程中因物料泄漏而产生的污染物对本项目周边环境所产生的污染，有效降低环境风险和确保环境安全。建立一套400t/h的雨水收集提升系统，配套150t/h的雨水处理回用系统，实现清洁雨水回收利用。

1、污水清污分流系统及管网

按污水的性质及处理要求，全厂建立了以下几个排水系统：

①清净含盐废水系统

来自循环水场的正常排污、锅炉及余热锅炉排污、脱盐水站制备脱盐水过程的反渗透尾水和混床离子交换树脂再生废水、连续重整装置的含碱废水等生产清净废水，经管线汇集后进入450t/h的含油含盐污水处理场进行预处理和反渗透脱盐处理，处理后的净化水回用至循环水系统作补充水使用。

②含油污水系统

来自各生产装置的油水分离器排水、装置及单元含油容器的冲洗水、装置及单元内塔区、炉区、泵区、冷换区的地面冲洗水及含油雨水，机泵填料函排水；罐区油罐切水、洗罐水；化验室含油污水、凝结水回收装置的排污水等，经含油污水管网收集后排至450t/h污水处理场，处理后出水全部回用至循环水场作系统补充水和厂区绿化用水。

③含硫污水系统

来自常压蒸馏、连续重整、重油催化裂化、柴油加氢精制、催化汽油选择性加氢、柴油加氢改质降凝、硫磺回收等装置的含硫污水，经含硫污水管网收集后送入含硫污水汽提塔脱硫除氨处理，处理后的净化水部分送至常压蒸馏电脱盐和柴油加氢改质降凝装置作工艺用水回用，剩余部分排入含油污水处理场处理后回用。

④生活污水系统

对来自全厂的厕所、食堂、浴室、办公等生活设施的排水以及装置区内的生活污水建立管道系统，经化粪池处理后排至含油污水处理场处理后回用。

⑤雨水系统

来自全厂各装置区、消防站、综合办公楼、中央控制室、动力站、储运罐区、全厂性仓库、厂内绿化区域等清洁区内的清净雨水（后期雨水），经单独建设的清洁雨水管线汇集，经雨水监控池监控后直接排放；来自生产装置、油品储运、油品装卸等区域的初期污染雨水（设置围堰）经单独建设的初期雨水管线汇集后排入污水处理场处理。

⑥消防废水系统

发生事故时的消防水排入此系统，收集后送至事故水池，限流排入污水处理厂处理，不排入外部系统。

⑦凝结水回收系统

来自生产装置及给排水系统的各汽机的蒸汽凝结水单独进行回收；各工艺生产装置的蒸汽凝结水通过收集后，经过滤、除油等保证处理后回用做全厂除盐水使用。

⑧回用污水系统

来自污水处理场的净化污水送入循环水系统作补充水和作厂区绿化用水使用；剩余部分外排入金桥污水处理厂。

2、厂区污水处理场

污水场总处理规模450m3/h。一级气浮采用溶气泵溶气工艺，二级气浮采用部分回流加药溶气气浮工艺（DAF）；生化部分A池采用缺氧活性污泥法的污水生化处理池。O池为采用好氧活性污泥法的污水生化处理池。污水处理场的油泥、浮渣经离心脱水后，作为危险废物送至有资质单位处理。

回用水处理工艺采用“超滤+反渗透”技术（双膜法），其产品水与合格污水混合后，回用于循环水系统，污水双膜处理量150m3/h。低浓度VOC处理单元处理能力25000m3/h，高浓度VOC处理单元处理能力25000m3/h。

3.1.3.3噪声污染防治措施

项目正常工况噪声源主要来自各生产装置的机泵、加热炉、空冷器、压缩机、风机、挤压机、火炬及蒸汽和各种气体放空装置、循环水场冷却塔等。主要噪声控制措施包括：加热炉采用低噪声火嘴，并安装消音器；压缩机安装在厂棚内，采用低噪声风机、电机，设置减振装置；控制室采用隔音、吸音材料建造；机泵安装在泵棚内，设减振装置；大型电机加设隔音罩及消声器；气体放空装置加设消声器。为降低各噪声源对环境的噪声污染，主要机械安放在室内等措施加以源强消减，使设备噪声值绝大多数控制在95db(A)以下。

3.1.3.4固体废物污染防治措施

公司产生的固体废弃物主要包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要包括有废胶皮、一般固废保温棉。危险废物主要包括含废催化剂、废化学试剂和废油泥。危险废物全部委托有资质危废经营企业接受处理。

（1）危险废物临时贮存措施：公司建有一座危险废物临时贮存库，用于暂存危险废物，临时贮存库占地面积约504m2，建设防风、防雨、通风、照明、消防、锁具、监控、渗滤液收集设施等，设置危险废物标识。危废库地面与墙壁涂刷防渗材料“赛博斯”，根据检测数据，防渗系数为7.8×10-13cm/s，小于1.0×10-12cm/s。 用于危险废物的分类收集、贮存和堆放，并设专门的管理维护人员。危险废物临时储存场的设计、运行管理、安全防护、运行等执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（2）厂外一般固体废物填埋场：公司渣场位于茂盛营村南1.5km处，占地面积39334m2，库区尺寸130m×80m，总容积为15161m3，总投资300万元，对公司产生的一般工业固体废物进行填埋等无害化处理。2006年11月，由内蒙古自治区环境科学研究院编制完成《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司新建排渣场项目专项环境影响评价报告》，呼和浩特市环境保护局2006年12月15日对该渣场给予了批复（呼环批字[2006]19号）。该渣场选址和防渗满足《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。（该一般固体废物填埋场目前被政府征用）

## 3.2项目自然环境概况

1、地理位置

呼和浩特市位于内蒙古自治区中西部，地理坐标为北纬39°35′～41°25′，东经110°31′～112°20′，海拔高度1100m～2300m。呼和浩特金桥经济开发区位于内蒙古自治区首府呼和浩特市区东南部，处于呼和浩特市的重点拓展方向上，与市区相连。

2、地形地貌

金桥开发区地处大青山山前倾斜平原上，自北向南跨越了两个不同的地貌类型，小黑河以北受大青山山前冲洪积平原中下部地貌控制；小黑河以南主要受小黑河、大黑河河谷地貌及大青山山前冲洪积平原地貌控制；总体地势北高南低，东高西低，平均坡度2～3‰，地势平坦开阔。地面绝对高程在1040m～1052m之间。

3、气候气象

呼和浩特市气候特征主要表现为冬季漫长严寒、春季多风干旱、夏季短促温热、秋季气温剧降。据呼和浩特市气象局近3年的气象资料统计，该地区年平均气温为7.7℃，气温年较差为37.5℃，极端最高气温出现在6月份，达34.1℃，极端最低气温出现在12月份，为-26.6℃；年平均气压为895.9hpa，极端最高气压为920.0hpa，极端最低气压为 876.1hpa；年平均相对湿度为58%；年降水量为430mm，降水主要集中在4-9月份，约占全年总降水量的 89.4%；年蒸发量为1301.9mm。

4、水文特征

呼和浩特市区河流属黄河水系。流入黄河的一级支流有大黑河、二级支沟由乌素图沟、坝口子沟、红山口沟、哈拉更沟、哈拉沁沟、小井古路板沟、面铺窑沟和三道沟，除大黑河外其他各河流域面积均小于1000km2。大黑河发源于乌兰察布市卓资县十八台，在赛罕区榆林镇上水磨村入境，在托克托县河口镇入黄河，流域面积15911km2。干流全长225.5km，呼和浩特市境内长138.5km。大黑河产流区为山丘区，包括：干流美岱以上山丘区，大青山山丘区和蛮汉山山丘区。干流美岱以上，流域面积4287km2。多年平均径流量为9700万m2/a。

什拉乌素河发源于凉城县十号乡蛮汉山，于托克托县汇入大黑河，全长72.1km，流域面积780km2。多年平均径流量2221.3万m2/a。

小黑河，发源于呼和浩特市东部湿地，全长48km。上游有面铺窑子沟等，流域面积1449km2。

呼和浩特市多年平均地表水资源总量4.788×108m3，可利用地表水资源量为3.568×108m3。呼和浩特市地下水资源分布极不均匀，除丘陵山区外，平原区都埋藏有较丰富的地下水，水质较好。全市地下水资源量为9.731×108m3，可开采量为6.009×108m3。

呼和浩特市多年平均水资源总量为11.878×108m3。其中，黄河流域为10.554×108m3，内陆河流域为1.324×108m3。

呼和浩特市当地水资源可利用量为9.22×108m3。黄河水利委员会和内蒙古自治区水利厅批准给呼和浩特市的黄河取水指标为5.1×108m3。因此，呼和浩特市水资源可利用总量为14.32×108m3。

5、水文地质

区域水文地质条件主要受区域构造、地形地貌、岩性及气象、水文等诸因素的影响和控制，山区是平原区地下水的补给区，主要接受大气降水补给，形成基岩裂隙水和沟谷孔隙潜水，平原区属于新断陷盆地，盆地内沉积了巨厚的第四纪松散岩类，这是本区地下水水赋存的良好条件。区内还沉积了较稳定的淤泥层，为承压水的形成提供了有利的蓄水条件。本区位于断陷平原边缘的山前地带，岩性颗粒较粗，有利于大气降水和山区基岩裂隙水的侧向补给，地下水资源比较丰富。呼和浩特三面环山，成箕形向西南方向展布，山前冲洪积扇裙构成山前倾斜平原，中部为大黑河冲湖积平原。下部为黄河冲湖积平原，沿地下水迳流方向涌水量和水化学成分有明显的水平分带规律。在乌素图断裂的控制下，在断裂以东的浅层水水量由北向南逐渐增大，水位埋深逐渐变小，在断裂西部扇裙带变窄，水量由北向南逐渐减少，深层承压水涌水量由边缘向湖心方向逐渐减少。

6、区域地质

呼和浩特位于内蒙地轴南缘，鄂尔多斯台拗的北缘、河套断陷的东端，河套平原东西向长条展布，由于经历了多次构造运动，使其基底变得极为附中，构成了以东西为主体的线性褶皱，倒转褶皱及逆断层，奠定了东西向构造的主体基础，呼和浩特市中生代形成的断陷盆地，根据已有的物探资料表明，基底构造呈阶梯式地堑构造形态，中生代以来以升降运动为主，由于升降运动的作用，在盆地边缘产生一系列阶梯式断裂，大青山山地强烈抬升，盆地急剧下降，在盆地内沉积了巨厚的新生代河湖相松散岩类堆积，第四系厚度一般为500～1000m，厚度超过1000m，而且呈北深南浅，西深东浅，使盆地成为一个北窄南宽的不对称箕形断陷盆地。

7、土壤与植被

呼和浩特地区的土壤类型有灰褐土、草甸土、盐土、栗钙土、栗褐土、沼泽土，风沙土、潮土和新积土等17个亚类。开发区所在区主要分布有栗褐土、草甸土、沼泽土和盐土。开发区所在地区属中温带干旱-半干旱生物气候带，呼和浩特市地处农牧交错地带和典型草原生态系统分布区域，生态环境系统十分脆弱。区域水土流失、风蚀沙化、湿地减少、土壤盐渍化等生态退化问题十分严重。全市森林覆盖率19.28%。城区绿化覆盖率20.45%，人均公共绿地5.9m2。

## 3.3环境功能区划及环境质量现状

⑴环境功能区划

表3.3-1 环境功能区划

| 环境要素 | 保护要求 |
| --- | --- |
| 空气环境 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| 地下水 | 单井水源保护区、赛罕区城中村饮用水水源地，地下水三类 |
| 土壤 | 建设用地土壤污染风险筛选值，第二类用地 |

⑵环境质量现状

1、区域达标评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》中呼和浩特市的数据统计，根据环境监测年平均浓度结果显示：呼和浩特市2023年基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2的日平均质量浓度，O3的日最大8小时平均第90百分位数质量浓度，CO的24小时平均第95百分位数质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，呼和浩特市属于达标区。

## 3.4企业周边环境风险受体情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），大气环境风险受体是指以企业厂区边界计，周边5公里范围内的居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，项目周围5公里主要为园区内其他企业；水环境风险受体是指企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口下游10公里范围内的饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等；项目周围10公里范围内无上述水环境风险受体。

根据《中国石油呼和浩特石化公司卫生防护距离核算专题报告》可知：呼和浩特石化公司无组织废气卫生防护距离计算最大值为400m，来源于0.8万吨/年硫磺回收装置；0.5万吨/年硫磺回收装置卫生防护距离计算最大值为300m；罐区卫生防护距离计算最大值为300m，来源于2座3万立原油储罐罐区；汽车装车栈台防护距离计算最大值为200m，柴油来源于汽车装车栈台；火车装车栈台防护距离计算最大值为50m。厂界北侧外无卫生防护距离，厂界东侧卫生防护距离主要来源于柴油组分罐区、2座3万立原油储罐罐区；厂界南侧卫生防护距离主要来源于10万立原油罐区、柴油罐区、汽油及航煤罐区、0.5万吨/年硫磺回收装置；厂界西侧卫生防护距离主要来源于0.8万吨/年硫磺回收装置、0.5万吨/年硫磺回收装置、催化裂化装置。在上述卫生防护距离范围内无居民区、学校、医院等敏感区分布。

根据《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司500万吨/年炼油生产装置安全现状评价报告》可知：项目周边各类别防护目标均不在相应的外部安全防护距离内，项目区域总体外部安全防护距离满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）中相关要求。

环境风险受体如下表：

表3.4-1 项目周边环境风险受体

| 环境要素 | 保护目标 | 方位/ 距离（km） | 人数 | 联系方式 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 风险 | 中石油（内蒙古）新材料有限责任公司 | 紧邻 | 200 | 0471-5607006 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二 级标准；事故状态下对下风向居民进行应急疏散，减轻对敏感点的影响 |
|  | 内蒙古物西水泥有限公司 | 0.1/S | 200 | 0471-3908382 |  |
|  | 永域建材（呼和浩特）有限公司 | 0.1/S | 100 | 13722114779 |  |
|  | 内蒙古蒙联石油化工有限公司 | 1.1/SE | 300 | 0471-3284984 |  |
|  | 内蒙古神州硅业有限责任公司 | 1.2/S | 2000 | 0471-5260270 |  |
|  | 天津中环光伏材料有限公司 | 1.5/SE | 1000 | 0471-3252375 |  |
|  | 金桥电厂 | 1.8/S | 1000 | 0471-2395031 |  |
|  | 炼油厂家属区 | 1.8/N | 1500 | 金桥开发区应急管理办公室 0471-3364038 金河镇政府应急办公室 0471-4512506 |  |
|  | 化肥厂家属区 | 2.1/N | 1500 |  |  |
|  | 质靓小区 | 2.2/N | 1000 |  |  |
|  | 锦绣嘉苑小区 | 2.2/WN | 2000 |  |  |
|  | 理想佳院小区 | 2.8/WN | 2500 |  |  |
|  | 景苑佳地小区 | 3.2/WN | 2000 |  |  |
|  | 姚府村 | 2.4/W | 3000 | 15848304581 |  |
|  | 西黑河村 | 3.2/WS | 2500 | 0471-5151360 |  |
|  | 西庄村 | 4.3/WS | 500 | 0471-5687079 |  |
|  | 杨家营村 | 4.1/WS | 1000 | 0471-8684500 |  |
|  | 新营子村 | 1.7/WS | 3500 | 王振江18647964323 |  |
|  | 天平营村 | 0.71/WS | 3000 | 范伟东13514718233 |  |
|  | 茂盛营 | 2.3/S | 3000 | 银富春13848113588 |  |
|  | 旭泥板村 | 2.8/ES | 3500 | 云福威13664789666 |  |
|  | 后白庙村 | 0.58/ES | 4500 | 张伟13948414988 |  |
|  | 前白庙村 | 2.4/ES | 5000 | 宁二平18747118480 |  |
|  | 八拜村 | 0.2/N | 6000 | 0471-3351386 |  |
| 地下水环境风险 | 单井水源保护区 | / | / | 呼和浩特市赛罕区水务局 0471-4344680 | / |
|  | 赛罕区城中村饮用水水源地 | / | / |  | / |

图3.4-1 环境风险受体图

## 3.5风险识别

建设项目风险识别范围包括：原辅材料、产品、中间产品的风险物质识别，生产过程中的风险识别，储运系统风险识别等随时可能产生的风险。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A中列出的突发环境事件风险物质及临界量清单，对本项目生产过程中使用、存放和释放的物质进行环境风险识别和判定。

生产过程风险识别包括主要装置及其相应的配套和辅助设施、公辅工程和环保工程涉及到的危险物质（如输水管线和输油管线等）、工程中的催化裂化装置、重整装置（预加氢单元）、煤柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、聚丙烯装置，上述装置均属于危险化工工艺，都存在污染环境的可能。

3.5.1环境风险物质识别

（1）全厂原辅材料、产品、中间产品

根据项目生产工艺，本项目涉及的原辅材料、产品、中间产品汇总为下表：

表3.5-1   原辅材料、产品、中间产品清单

| 序号 | 属地单位 | 名称 | 组成 | CAS号 | 危险性类别 | 分类（采购、中间产品、生产成品） | 存储数量/质量 | 存储地点 | 存储区域 | 包装类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油品部 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 易燃液体,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2 | 生产 成品 | 2×1000m³/1680t | 606、607、610、611罐 | 汽油组分一罐区 | 储罐 |
| 2 | 油品部 | 甲醇 | 甲基和羟基 | 67-56-1 | 易燃液体 类别2； 急性毒性-经口 类别3； 急性毒性-经皮 类别3； 急性毒性-吸入 类别3； 特异性靶器官毒性-一次接触 类别1。 | 采购 | 2×1000m³/1236t | 110、111罐 | 重整柴油加氢原料罐区 | 储罐 |
| 3 | 油品部 | 液化石油气 | C3+C4 烃类组分（丙烯、异丁烷、丙烷、正丁烷及丁烯类） | 74-98-6/106-98-9/72-28-5/115-07-1 | 易燃气体 类别1； 加压气体 液化气体； 急性毒性-经口 类别5； 急性毒性-经皮 类别5； 急性毒性-吸入 类别5 生殖细胞致突变性 类别1B | 中间 产品 | 6×3000m³/5700t；2×2000m³/1900t；2×1000m³/980t | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210罐 | 液化气罐区 | 储罐 |
| 4 | 油品部 | 丙烯 | 丙烯 | 115-07-1 | 易燃气体 类别1； 加压气体 液化气体 | 中间 产品 | 4具×2000m³/3542t | 213、214、215、216罐 | 丙烷丙烯罐区 | 储罐 |
| 5 | 油品部 | 丙烷 | 丙烷 其他烃类 | 74-98-6 | 易燃气体 类别1； 加压气体-液化气体 | 生产 成品 | 2具×2000m³/1724t | 211、212罐 | 丙烷丙烯罐区 | 储罐 |
| 6 | 油品部 | 干气 | H2 C1—C3 N2 其他 | 133-74-07727-37-9 | 易燃气体 类别1； 加压气体 压缩气体 | 中间 产品 | 6具×3000m³/5700t；2具×2000m³/1900t；2具×1000m³/980t | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210罐 | 液化气罐区 | 储罐 |
| 7 | 油品部 | 瓦斯 | 甲烷 | 74-82-8 | "易燃气体,类别1 加压气体" | 中间 产品 | 1具×20000m³/17000t | 气柜 | 可燃气回收设施 | 储罐 |
| 8 | 油品部 | 甲基叔丁基醚 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 易燃液体 类别2； 急性毒性—经口 类别5 急性毒性—经皮 类别5 皮肤腐蚀/刺激 类别2 | 中间 产品 | 5×500m³具/650t | 608、609罐 | 汽油组分一罐区 | 储罐 |
| 9 | 油品部 | 汽油 | C4～C12的烃类 | 86290-81-5 | "易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 | 原料、中间产品、生产成品 | 3000m³×2/4080t;2000m³×5/6800t；5000m³×6/21420t； | 601、602、603、604、605、612、614、613、505、506、507、511、512罐 | 汽油组分一罐区、汽油组分二罐区、汽油组分三罐区 | 储罐 |
| 10 | 油品部 | 石脑油 | C4-C12烃类混合物 | 8030-30-6 | 易燃液体 类别2； 生殖细胞致突变性 类别1B； 吸入危害 类别1； 危害水生环境-急性危害,类别2； 危害水生环境-长期危害,类别2。 | 中间 产品 | 3000m³×2/2451t；5000m³×4/12257t | 503、504、615、508、508、510罐 | 重整柴油加氢原料罐区、汽油组分二罐区、汽油组分三罐区 | 储罐 |
| 11 | 油品部 | 燃料油 | 燃料油 |  | 易燃液体 类别3 | 原料、中间产品、生产成品 | 10000m³×2/17000t | 305、306罐 | 重油罐区 | 储罐 |
| 12 | 油品部 | 92号 汽油 | C4~C11石油烃类混合物 | 8006-61-9 | 易燃液体 类别2； 生殖细胞致突变性 类别1B； 致癌性 类别2B； 吸入危害 类别1； 危害水生环境-急性危害 类别2； 危害水生环境-长期危害 类别2。 危害水生环境-急性危害 类别2； 危害水生环境-长期危害 类别2。 | 生产 成品 | 10000m³×5/31280t、9000m³×1/5645t | 803、804、805、806、807、808、809罐 | 成品汽油罐区 | 储罐 |
| 13 | 油品部 | 95号 汽油 | C4~C11石油烃类混合物 | 8006-61-9 | 易燃液体 类别2； 生殖细胞致突变性 类别1B； 致癌性 类别2B； 吸入危害 类别1； 危害水生环境-急性危害 类别2； 危害水生环境-长期危害 类别2。 | 生产 成品 | 9000m³×3/17171t | 810、811、812罐 | 成品汽油罐区 | 储罐 |
| 14 | 油品部 | 航空 煤油 | 煤油 | 8008-20-6 | 易燃液体 类别3 吸入危害 类别1 急性毒性—吸入 类别5 急性毒性—经皮 类别5 危害水生环境-急性危害 类别2 危害水生环境-长期危害 类别2 | 原料、中间产品、生产成品 | 1000m³×1/665t；3000m³×3/6100t；10000m³×2/13362t | 403、404、701、702、801、802罐 | 重整加氢罐区、柴油组分罐区、成品汽油罐区 | 储罐 |
| 15 | 油品部 | 柴油 | 柴油 | 68334-30-5 | 易燃液体 类别4 吸入危害 类别1 皮肤腐蚀/刺激 类别2 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 2B | 原料、中间产品、生产成品 | 20000m³×8/112880t | 401、402、405、406、407、701、702、703、704、705、706、901、902、903、904、905、906、907、908罐 | 重整加氢罐区、直馏柴油罐区、柴油组分罐区、成品柴油罐区 | 储罐 |
| 16 | 油品部 | 原油 | 原油 | 8002-5-9 | 易燃液体 类别2 | 原料 | 30000m³×2/43700t；100000m³×4/287130t | 101、102、103、104、106、106罐 | 三万立原油罐区、十万立原油罐区 | 储罐 |
| 17 | 油品部 | 柴油降凝剂 | 降凝剂 |  |  | 采购、中间产品 | 73m³/50t | 降凝剂罐 | 中间罐区柴油加剂设施 | 储罐 |
| 18 | 炼油一部 | 氨 | NH3 | 7664-41-7 | 第2.3类易燃气体 | 中间 产品 | 1.12吨 | 脱硫脱硝 氨罐 |  |  |
| 19 | 炼油一部 | 原油 |  | 8002-05-9 | 易燃液体 | 采购 | 529.08吨 | 常压装置 |  |  |
| 20 | 炼油一部 | 石脑油 |  | 8030-30-6 | 易燃液体 | 中间 产品 | 95.16吨 | 常压装置 |  |  |
| 21 | 炼油一部 | 煤油 |  | 8008-20-6 | 易燃液体 | 中间 产品 | 52.44吨 | 常压装置 |  |  |
| 22 | 炼油一部 | 氢气和甲烷混合物［压缩的］ | 氢气、甲烷混合物 |  | 极端易燃气体 | 中间 产品 | 14.28吨 | 常压装置、催化裂化装置 |  |  |
| 23 | 炼油一部 | 液化气 | C3+C4烃类组分（丙烯、异丁烷、丙烷、正丁烷及丁烯类） | 74-98-6/106-98-9/72-28-5/115-07-1 | 易燃气体 类别1 | 中间 产品 | 333吨、63.4吨 | 气分装置、MTBE装置 |  |  |
| 24 | 炼油一部 | 汽油 |  | 86290-81-5 | 易燃液体 类别2 | 中间 产品 | 942吨 | 常压装置、催化裂化装置 |  |  |
| 25 | 炼油一部 | 丙烯 | 丙烯 | 115-07-1 | 易燃气体 类别1 | 中间 产品 | 188吨 | 气分装置 |  |  |
| 26 | 炼油一部 | 丙烷 | 丙烷（＞70%） 其他烃类（<30%） | 74-98-6 | 易燃气体 类别1 | 中间 产品 | 133吨 | 气分装置 |  |  |
| 27 | 炼油一部 | 甲醇 | 甲醇 | 67-56-1 | 易燃液体 类别2 | 采购 | 63.4吨 | MTBE装置 |  |  |
| 28 | 炼油一部 | 甲基叔丁基醚 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 易燃液体 类别2 | 生产 成品 | 45.1吨 | MTBE装置 |  |  |
| 29 | 炼油一部 | 氮气 |  | 7727-37-9 | 加压气体 |  | 间歇使用 | 常压装置、催化裂化装置、气分装置、MTBE装置 |  |  |
| 30 | 炼油一部 | 油浆阻垢剂 | 丁二酰亚胺衍生物 重芳烃 |  | 易燃液体 类别3 | 采购 | 间歇使用 | 催化裂化装置 |  |  |
| 31 | 炼油一部 | 钝化剂 | 三氧化二锑（有效成分） | 1309-64-4 |  | 采购 | 间歇使用 | 催化裂化装置 |  |  |
| 32 | 炼油一部 | 中和缓蚀剂 |  |  | 碱性腐蚀性液体 | 采购 | 间歇使用 | 常压装置 |  |  |
| 33 | 炼油一部 | 硫化氢 |  | 7783-06-4 | 易燃气体 类别1 急性吸入毒性 类别2 | 附属物 |  | 常压装置、催化裂化装置 |  |  |
| 34 | 公用工程部 | 次氯酸钠溶液[含有效氯 ＞5%] | NaClO | 7681-52-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 | 采购 | 除盐水站：2吨 污水处理场：2吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站和污水处理场加药间 |  |
| 35 | 公用工程部 | 氮[压缩的或液化的] | N | 7727-37-9 | 加压气体 | 生产 产品 | 120m3 | 空分空压站 | 空分空压厂房外 |  |
| 36 | 公用工程部 | 硫酸 | H2SO4 | 7664-93-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 采购 | 8吨 | 循环水场 | 循环水场加药间（室外罐体储存） |  |
| 37 | 公用工程部 | 氯酸钠 | NaClO3 | 7775-9-9 | 氧化性固体,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 采购 | 1吨 | 新鲜水预处理站 | 新鲜水预处理站二氧化氯间 |  |
| 38 | 公用工程部 | 氢氧化钠 | NaOH | 1310-73-2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 采购 | 除盐水站：20吨 污水处理场：200吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站酸碱间和污水处理场加药间 |  |
| 39 | 公用工程部 | 亚硫酸氢钠 | NaHSO3 | 7631-90-5 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 | 采购 | 除盐水站：2吨 污水处理场：2吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站和污水处理场加药间 |  |
| 40 | 公用工程部 | 盐酸 | HCl | 7647-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3 （呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 | 采购 | 除盐水站：20吨 污水处理场：0.5吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站酸碱间和污水处理场加药间 |  |
| 41 | 炼油二部 | 液化石油气 | 甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯 | 68476-85-7 | 第3.2易燃液体 | 中间 产品 | 0.23t | C4/C5分离塔回流罐V209 | 重整分馏区 |  |
| 42 | 炼油二部 | 丙烷 | 丙烷 | 74-98-6 | 第2.1类易燃气体 | 中间 产品 | 1t | 丙烷压缩机 | 重整分馏区 |  |
| 43 | 炼油二部 | 氢气 | H2 | 133-74-0 | 第2.1类易燃气体 | 中间 产品 | 4.2吨 | 反应区 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 44 | 炼油二部 | 汽油 | C4-C11烷烃、环烷烃、芳烃 | 86290-81-5 | 第3.2易燃液体 | 中间 产品 | 820t | 反应区、分馏区 | 重整装置、催化汽油加氢脱硫装置、轻汽油醚化装置 |  |
| 45 | 炼油二部 | 柴油 | 柴油 |  | 第3.2易燃液体 | 中间 产品 | 34t | 反应区、分馏区 | 柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置 |  |
| 46 | 炼油二部 | 石脑油 | 石脑油 | 8030-30-6 | 第3.2易燃液体 | 中间 产品 | 168t | 反应区、分馏区 | 重整装置、柴油加氢精制装置分馏区、柴油加氢改质装置 |  |
| 47 | 炼油二部 | 煤油 | 煤油 | 8008-20-6 | 第3.2易燃液体 | 中间 产品 | 81t | 反应区、分馏区 | 煤油加氢精制 |  |
| 48 | 炼油二部 | 苯 | C6H6 | 71-43-2 | 第3.2易燃液体 | 产品 | 40吨 | 苯抽提产品罐 | 苯抽提罐区 |  |
| 49 | 炼油二部 | 甲醇 | 甲醇 | 67-56-1 | 第3.2易燃液体 | 采购 | 74吨 | 反应区、分馏区 | 轻汽油醚化装置 |  |
| 50 | 炼油二部 | 四氯乙烯 | 四氯乙烯 | 1975-1-4 | 第3.2易燃液体 | 采购 | 1.5t | 再生注氯罐、反应注氯罐 | 重整反再区泵房内 |  |
| 51 | 炼油二部 | 硫化氢 | 硫化氢 | 7783-6-4 | 第2.1类易燃气体 | 中间 产品 | 0.05 | 反应区、分馏区 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 52 | 炼油二部 | 硫化剂 | 二甲基二硫 | 624-92-0 | 第3.2易燃液体 | 采购 | 10t | 反应区 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 53 | 炼油三部 | 氨 | 氨 | 7664-41-7 | 有毒气体 | 生产 成品 | 27吨 | 硫磺回收装置 | 氨精制单元 |  |
| 54 | 炼油三部 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 易燃气体(2.1类) | 采购 | 20吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 55 | 炼油三部 | 氢气 | 氢气 | 1333-74-0 | 易燃气体(2.1类) | 中间 产品 | 0.01吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 56 | 炼油三部 | 丙烯 | 丙烯 | 115-07-1 | 易燃气体(2.1类) | 中间 产品 | 60吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 57 | 炼油三部 | 三乙基铝 | 三乙基铝 | 97-93-8 | 自燃物品(4.2类) | 采购 | 2.4吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 58 | 炼油三部 | 丙烯聚合高效催化剂 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 腐蚀品（8.3类） | 采购 | 80KG | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 59 | 炼油三部 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 碱性腐蚀品(8.2类) | 采购 | 0 | 硫磺回收装置 | 硫磺回收装置 |  |
| 60 | 炼油三部 | 夹套水缓蚀剂 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 碱性腐蚀性液体(8.3类) | 采购 | 1吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 61 | 炼油三部 | 硫磺 | 硫磺 | 7704-34-9 | 易燃固体(4.1类) | 生产 成品 | 90吨 | 硫磺回收装置 | 硫磺回收装置 |  |
| 62 | 质量检验中心 | 异丙醇 | C3H8O | 67-63-0 | "易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 26瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 63 | 质量检验中心 | 无水乙醇 | C2H6O | 64-17-5 | 易燃液体,类别2 | 试剂 | 7瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 64 | 质量检验中心 | 正丁醇 | CH3(CH2)3OH | 71-36-3 | "易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激、麻醉效应）" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 65 | 质量检验中心 | 甲醇 | CH3OH | 67-56-1 | "易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1" | 试剂 | 12瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 66 | 质量检验中心 | 无水乙醚 | C2H5OH5C2 | 60-29-7 | "易燃液体,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 67 | 质量检验中心 | 石油醚 | C5H12 | 8032-32-4 | "易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 68 | 质量检验中心 | 甲基叔丁基醚 | C5H12O | 1634-04-4 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 69 | 质量检验中心 | 二异丙胺 | C6H15N | 108-18-9 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 70 | 质量检验中心 | 酒石酸锑钾 | C8H4K2O12Sb2.3(H2O) | 28300-74-5 | "急性毒性-经口,类别3 生殖细胞致突变性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2" | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 71 | 质量检验中心 | 硫酸镉 | CdSO4 | 10124-36-4 | "急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-吸入,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 生殖毒性,类别1B 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 3瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 72 | 质量检验中心 | 亚硫酸氢钠 | HNaO3S | 7631-90-5 | "皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2" | 试剂 | 2瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 73 | 质量检验中心 | 硫酸 | H2SO4 | 7664-93-9 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 7瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 74 | 质量检验中心 | 盐酸 | HCl | 7647-01-0 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2" | 试剂 | 9瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 75 | 质量检验中心 | 硝酸 | HNO3 | 7697-37-2 | "氧化性液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 76 | 质量检验中心 | 磷酸 | H3PO4 | 7664-38-2 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 3瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 77 | 质量检验中心 | 氢氟酸 | HF | 7664-39-3 | "急性毒性-经口,类别2* 急性毒性-经皮,类别1 急性毒性-吸入,类别2* 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 78 | 质量检验中心 | 甲酸 | CH2O2 | 64-18-6 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 2瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 79 | 质量检验中心 | 高氯酸 | HClO4 | 7601-90-3 | "氧化性液体,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 3瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 80 | 质量检验中心 | 丙酮 | CH3COCH3 | 67-64-1 | "易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 12瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 81 | 质量检验中心 | 甲苯 | C7H8 | 108-88-3 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 82 | 质量检验中心 | 四氯化碳 | CCl4 | 56-23-5 | "急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-长期危害,类别3 危害臭氧层,类别1" | 试剂 | 6瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 83 | 质量检验中心 | 丁酮 | CH3COCH2CH3 | 78-93-3 | "易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 84 | 质量检验中心 | 冰乙酸 | CH3COOH | 64-19-7 | "易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 24瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 85 | 质量检验中心 | 正庚烷 | C7H16 | 142-82-5 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 15瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 86 | 质量检验中心 | 异辛烷 | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 | 26635-64-3 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 24瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 87 | 质量检验中心 | 正己烷 | C6H14 | 110-54-3 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 88 | 质量检验中心 | 正戊烷 | C5H12 | 109-66-0 | "易燃液体,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2" | 试剂 | 2瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 89 | 质量检验中心 | 环己烷 | C6H12 | 108-91-8 | "易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 生殖毒性,类别2" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 90 | 质量检验中心 | 正辛烷 | C8H18 | 111-65-9 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 91 | 质量检验中心 | 三氯甲烷 | CHCl₃ | 67-66-3 | "急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 92 | 质量检验中心 | 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 75-09-2 | "皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 93 | 质量检验中心 | 高氯酸镁 | Mg(ClO4)2 | 10034-81-8 | 氧化性固体,类别2 | 试剂 | 5瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 94 | 质量检验中心 | 重铬酸钾 | K2Cr2O7 | 7778-50-9 | "氧化性固体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-吸入,类别2* 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 呼吸道致敏物,类别1 皮肤致敏物,类别1 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 生殖毒性,类别1B 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 3瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 95 | 质量检验中心 | 氢氧化钾 | KOH | 1310-58-3 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 2瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 96 | 质量检验中心 | 顺丁烯二酸酐 | C4H2O3 | 108-31-6 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 呼吸道致敏物,类别1 皮肤致敏物,类别1" | 试剂 | 8瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 97 | 质量检验中心 | 氢氧化钠 | NaOH | 1310-73-2 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 4瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 98 | 质量检验中心 | 升华硫 | S | 7704-34-9 | 易燃固体,类别2 | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 99 | 质量检验中心 | 氨水 | NH3·H2O | 1336-21-6 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 100 | 质量检验中心 | 乙酸铅 | (CH3COO)2Pb | 301-04-2 | "生殖毒性,类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 101 | 质量检验中心 | 硼酸 | H3BO3 | 10043-35-3 | 生殖毒性类别1B | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 102 | 质量检验中心 | 乙炔 | C2H2 | 74-86-2 | "易燃气体,类别1 化学不稳定性气体,类别A 加压气体" | 试剂 | 1瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间乙炔室 | 玻璃瓶装 |
| 103 | 质量检验中心 | 氦气 | He | 7440-59-7 | 加压气体 | 试剂 | 10瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间氦气室 | 玻璃瓶装 |
| 104 | 质量检验中心 | 氮气 | N2 | 7727-37-9 | 加压气体 | 试剂 | 9瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间氮气室 | 玻璃瓶装 |
| 105 | 质量检验中心 | 氢气 | H2 | 1333-74-0 | "易燃气体,类别1 加压气体" | 试剂 | 14瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间氢气室 | 玻璃瓶装 |

（2）环境风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，对照企业原辅材料、产品、中间产品清单，可以识别出危险物质是原油、汽油、氢气、苯、硫化氢、氨等，生产涉及物料中的原油、石脑油、汽油、煤油等属易燃液体，氢气、液化石脑油、丙烯、天然气等属于易燃气体。生产涉及物料中的苯属有毒物质，硫化氢有毒物质，具有较高的毒性；甲醇、MTBE属有毒物质。具体环境风险物质情况如下：

表3.5-2   呼和浩特石化公司环境风险物质清单

| 序号 | 属地单位 | 危险化学品名称 | 组成 | 分类（采购、中间产品、生产成品） | 存储数量/质量 | 临界量（t） | 存储区域 | 包装 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油品部 | 苯 | 纯苯 | 生产 成品 | 4×500m³/1680t | 10 | 汽油组分一罐区 | 储罐 |
| 2 | 油品部 | 甲醇 | 甲基和羟基 | 采购 | 2×1000m³/1236t | 10 | 重整柴油加氢原料罐区 | 储罐 |
| 3 | 油品部 | 液化石油气 | C3+C4烃类组分（丙烯、异丁烷、丙烷、正丁烷及丁烯类） | 中间 产品 | 6×3000m³/5700t；2×2000m³/1900t；2×1000m³/980t | 10 | 液化气罐区 | 储罐 |
| 4 | 油品部 | 丙烯 | 丙烯 | 中间 产品 | 4具×2000m³/3542t | 10 | 丙烷丙烯罐区 | 储罐 |
| 5 | 油品部 | 丙烷 | 丙烷 其他烃类 | 生产 成品 | 2具×2000m³/1724t | 10 | 丙烷丙烯罐区 | 储罐 |
| 6 | 油品部 | 干气 | H2 C1—C3 N2 其他 | 中间 产品 | 6具×3000m³/5700t； 2具×2000m³/1900t； 2具×1000m³/980t | 10 | 液化气罐区 | 储罐 |
| 7 | 油品部 | 瓦斯 | 甲烷 | 中间 产品 | 1具×20000m³/17000t | 10 | 可燃气回收设施 | 储罐 |
| 8 | 油品部 | 甲基叔丁基醚 | 甲基叔丁基醚 | 中间 产品 | 5×500m³具/650t | 10 | 汽油组分一罐区 | 储罐 |
| 9 | 油品部 | 汽油 | C4～C12的烃类 | 原料、中间产品、生产成品 | 3000m³×2/4080t; 2000m³×5/6800t；5000m³×6/21420t； | 2500 | 汽油组分一罐区、汽油组分二罐区、汽油组分三罐区 | 储罐 |
| 10 | 油品部 | 石脑油 | C4-C12烃类混合物 | 中间 产品 | 3000m³×2/2451t；5000m³×4/12257t | 2500 | 重整柴油加氢原料罐区、汽油组分二罐区、汽油组分三罐区 | 储罐 |
| 11 | 油品部 | 燃料油 | 燃料油 | 原料、中间产品、生产成品 | 10000m³×2/17000t |  | 重油罐区 | 储罐 |
| 12 | 油品部 | 92号 汽油 | C4~C11石油烃类混合物 | 生产 成品 | 10000m³×5/31280t、9000m³×1/5645t | 2500 | 成品汽油罐区 | 储罐 |
| 13 | 油品部 | 95号 汽油 | C4~C11石油烃类混合物 | 生产 成品 | 9000m³×3/17171t | 2500 | 成品汽油罐区 | 储罐 |
| 14 | 油品部 | 航空 煤油 | 煤油 | 原料、中间产品、生产成品 | 1000m³×1/665t；3000m³×3/6100t；10000m³×2/13362t | 2500 | 重整加氢罐区、柴油组分罐区、成品汽油罐区 | 储罐 |
| 15 | 油品部 | 柴油 | 柴油 | 原料、中间产品、生产成品 | 20000m³×8/112880t | 2500 | 重整加氢罐区、直馏柴油罐区、柴油组分罐区、成品柴油罐区 | 储罐 |
| 16 | 油品部 | 原油 | 原油 | 原料 | 30000m³×2/43700t；100000m³×4/287130t | 2500 | 三万立原油罐区、十万立原油罐区 | 储罐 |
| 17 | 炼油一部 | 氨 | NH3 | 中间 产品 | 1.12吨 | 5 |  |  |
| 18 | 炼油一部 | 原油 |  | 采购 | 529.08吨 | 2500 |  |  |
| 19 | 炼油一部 | 石脑油 |  | 中间 产品 | 95.16吨 | 2500 |  |  |
| 20 | 炼油一部 | 煤油 |  | 中间 产品 | 52.44吨 | 2500 |  |  |
| 21 | 炼油一部 | 氢气和甲烷混合物［压缩的］ | 氢气、甲烷混合物 | 中间 产品 | 14.28吨 | 10 |  |  |
| 22 | 炼油一部 | 液化气 | C3+C4烃类组分（丙烯、异丁烷、丙烷、正丁烷及丁烯类） | 中间 产品 | 333吨、63.4吨 | 10 |  |  |
| 23 | 炼油一部 | 汽油 |  | 中间 产品 | 942吨 | 2500 |  |  |
| 24 | 炼油一部 | 丙烯 | 丙烯 | 中间 产品 | 188吨 | 10 |  |  |
| 25 | 炼油一部 | 丙烷 | 丙烷（＞70%） 其他烃类（<30%） | 中间 产品 | 133吨 | 10 |  |  |
| 26 | 炼油一部 | 甲醇 | 甲醇 | 采购 | 63.4吨 | 10 |  |  |
| 27 | 炼油一部 | 甲基叔丁基醚 | 甲基叔丁基醚 | 生产 成品 | 45.1吨 | 10 |  |  |
| 28 | 公用工程部 | 次氯酸钠溶液[含有效氯 ＞5%] | NaClO | 采购 | 除盐水站：2吨 污水处理场：2吨 | 5 | 除盐水站和污水处理场加药间 |  |
| 29 | 公用工程部 | 硫酸 | H2SO4 | 采购 | 8吨 | 10 | 循环水场加药间（室外罐体储存） |  |
| 30 | 公用工程部 | 氯酸钠 | NaClO3 | 采购 | 1吨 | 100 | 新鲜水预处理站二氧化氯间 |  |
| 31 | 公用工程部 | 盐酸 | HCl | 采购 | 除盐水站：20吨 污水处理场：0.5吨 | 7.5（37%及以上） | 除盐水站酸碱间和污水处理场加药间 |  |
| 32 | 炼油二部 | 液化石油气 | 甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯 | 中间 产品 | 0.23t | 10 | 重整分馏区 |  |
| 33 | 炼油二部 | 丙烷 | 丙烷 | 中间 产品 | 1t | 10 | 重整分馏区 |  |
| 34 | 炼油二部 | 氢气 | H2 | 中间 产品 | 4.2吨 | 10 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 35 | 炼油二部 | 汽油 | C4-C11烷烃、环烷烃、芳烃 | 中间 产品 | 820t | 2500 | 重整装置、催化汽油加氢脱硫装置、轻汽油醚化装置 |  |
| 36 | 炼油二部 | 柴油 | 柴油 | 中间 产品 | 34t | 2500 | 柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置 |  |
| 37 | 炼油二部 | 石脑油 | 石脑油 | 中间 产品 | 168t | 2500 | 重整装置、柴油加氢精制装置分馏区、柴油加氢改质装置 |  |
| 38 | 炼油二部 | 煤油 | 煤油 | 中间 产品 | 81t | 2500 | 煤油加氢精制 |  |
| 39 | 炼油二部 | 苯 | C6H6 | 产品 | 40吨 | 10 | 苯抽提罐区 |  |
| 40 | 炼油二部 | 甲醇 | 甲醇 | 采购 | 74吨 | 10 | 轻汽油醚化装置 |  |
| 41 | 炼油二部 | 四氯乙烯 | 四氯乙烯 | 采购 | 1.5t | 10 | 重整反再区泵房内 |  |
| 42 | 炼油二部 | 硫化氢 | 硫化氢 | 中间 产品 | 0.05 | 2.5 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 43 | 炼油三部 | 氨 | 氨 | 生产 成品 | 27吨 | 5 | 氨精制单元 |  |
| 44 | 炼油三部 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 采购 | 20吨 | 7.5 | 聚合区 |  |
| 45 | 炼油三部 | 氢气 | 氢气 | 中间 产品 | 0.01吨 | 10 | 聚合区 |  |
| 46 | 炼油三部 | 丙烯 | 丙烯 | 中间 产品 | 60吨 | 10 | 聚合区 |  |
| 47 | 炼油三部 | 丙烯聚合高效催化剂 | 四氯化钛 | 采购 | 80KG | 1 | 聚合区 |  |
| 48 | 炼油三部 | 硫磺 | 硫磺 | 生产 成品 | 90吨 | 10 | 硫磺回收装置 |  |
| 49 | 质量检验中心 | 异丙醇 | C3H8O | 试剂 | 26瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 50 | 质量检验中心 | 无水乙醇 | C2H6O | 试剂 | 7瓶*500ml | 500 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 51 | 质量检验中心 | 甲醇 | CH3OH | 试剂 | 12瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 52 | 质量检验中心 | 无水乙醚 | C2H5OH5C2 | 试剂 | 1瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 53 | 质量检验中心 | 石油醚 | C5H12 | 试剂 | 4瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 54 | 质量检验中心 | 甲基叔丁基醚 | C5H12O | 试剂 | 5瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 55 | 质量检验中心 | 硫酸镉 | CdSO4 | 试剂 | 3瓶*500g | 0.25 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 56 | 质量检验中心 | 硫酸 | H2SO4 | 试剂 | 7瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 57 | 质量检验中心 | 盐酸 | HCl | 试剂 | 9瓶*500ml | 7.5 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 58 | 质量检验中心 | 硝酸 | HNO3 | 试剂 | 5瓶*500ml | 7.5 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 59 | 质量检验中心 | 氢氟酸 | HF | 试剂 | 1瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 60 | 质量检验中心 | 甲酸 | CH2O2 | 试剂 | 2瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 61 | 质量检验中心 | 丙酮 | CH3COCH3 | 试剂 | 12瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 62 | 质量检验中心 | 甲苯 | C7H8 | 试剂 | 5瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 63 | 质量检验中心 | 四氯化碳 | CCl4 | 试剂 | 6瓶*500ml | 7.5 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 64 | 质量检验中心 | 丁酮 | CH3COCH2CH3 | 试剂 | 4瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 65 | 质量检验中心 | 正己烷 | C6H14 | 试剂 | 4瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 66 | 质量检验中心 | 环己烷 | C6H12 | 试剂 | 5瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 67 | 质量检验中心 | 三氯甲烷 | CHCl₃ | 试剂 | 1瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 68 | 质量检验中心 | 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 试剂 | 4瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 69 | 质量检验中心 | 升华硫 | S | 试剂 | 1瓶*500g | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 70 | 质量检验中心 | 氨水 | NH3·H2O | 试剂 | 4瓶*500ml | 10 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 71 | 质量检验中心 | 乙炔 | C2H2 | 试剂 | 1瓶*40L | 10 | 气瓶间乙炔室 | 玻璃瓶装 |
| 72 | 质量检验中心 | 氢气 | H2 | 试剂 | 14瓶*40L | 10 | 气瓶间氢气室 | 玻璃瓶装 |

表3.5-3 环境风险物质数量与临界值比值表

| 序号 | 环境风险物质 | 类别 | 存储数量/质量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 第三部分 有毒液态物质 | 1720 | 10 | 172 |
| 2 | 甲醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 1373.406 | 10 | 137.3 |
| 3 | 液化石油气 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 17570.91 | 10 | 1757.1 |
| 4 | 丙烯 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 3790 | 10 | 379 |
| 5 | 丙烷 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 1858 | 10 | 185.8 |
| 6 | 甲烷 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 17000 | 10 | 1700 |
| 7 | 甲基叔丁基醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 695.1025 | 10 | 69.5 |
| 8 | 油类物质 | 第八部分 其他类物质及污染物 | 585339.36 | 2500 | 234.1 |
| 9 | 氨 | 第一部分 有毒气态物质 | 28.12 | 5 | 5.6 |
| 10 | 次氯酸钠 | 第五部分 其他有毒物质 | 4 | 5 | 0.8 |
| 11 | 硫酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 8 | 10 | 0.8 |
| 12 | 氯酸钠 | 第五部分 其他有毒物质 | 1 | 100 | 0.01 |
| 13 | 盐酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.5 | 7.5 | 0.067 |
| 14 | 氢气 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 4.77 | 10 | 0.48 |
| 15 | 四氯乙烯 | 第三部分 有毒液态物质 | 1.5 | 10 | 0.15 |
| 16 | 硫化氢 | 第一部分 有毒气态物质 | 0.05 | 2.5 | 0.02 |
| 17 | 一氧化碳 | 第一部分 有毒气态物质 | 20 | 7.5 | 2.67 |
| 18 | 四氯化钛 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| 19 | 硫 | 第五部分 其他有毒物质 | 90.0005 | 10 | 9 |
| 20 | 异丙醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.013 | 10 | 0.013 |
| 21 | 乙醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.0035 | 500 | — |
| 22 | 乙醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 23 | 石油醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 24 | 硫酸镉 | 第五部分 其他有毒物质 | 0.0015 | 0.25 | — |
| 25 | 硫酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0035 | 10 | — |
| 26 | 盐酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0045 | 7.5 | — |
| 27 | 硝酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 7.5 | — |
| 28 | 氢氟酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 29 | 甲酸 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.001 | 10 | — |
| 30 | 丙酮 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.006 | 10 | — |
| 31 | 甲苯 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 10 | — |
| 32 | 四氯化碳 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.003 | 7.5 | — |
| 33 | 丁酮 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 34 | 正己烷 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 35 | 环己烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 10 | — |
| 36 | 三氯甲烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 37 | 二氯甲烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 38 | 氨水 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 39 | 乙炔 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 0.04 | 10 | — |
| 总和 |  |  |  |  | 4654.49 |

表3.5-4   危险化学品性质表

| 序号 | 名称 | 危险化学品编号/化学品名录CAS | 物化性质 | 危险性 |  |  |  | 毒性及危害性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 闪点/自燃温度℃ | 爆炸极限% （vol） | 危险特性 | 火灾危险分类 | 毒性及危害特征 | 毒物危害分级 |
| 1 | 混合原油 | 32003/1267 | 液体，石油馏分，比重（20℃）为0.85451，总硫含量0.1047wt% | -6.67～32.2/350 | 1.1～8.7 | 易燃液体 | 甲B | 可麻醉人体神经系统和引起肠功能紊乱，长期接触高浓度油气，可产生头昏、头疼、睡眠障碍等 | Ⅳ |
| 2 | 石脑油 | 32004/ 8006-61-9 | 液体，石油馏分，沸点20-160。 | <-20.0/510～530 | 1.2～6.0 | 易燃液体 | 甲B | LD50：16000mg/kg； 可麻醉人体神经系统和引起肠功能紊乱，长期接触高浓度油气，可产生头昏、头疼、睡眠障碍等 | Ⅳ |
| 3 | 汽油 | 32001/ 8006-61-9 | 无色透明，相对密度0.86，沸点183.7℃。凝固点-42.85℃。不溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 | <-434/15～530 | 1.1～5.9 | 易燃液体 | 甲B | 不仅有麻醉作用，而且影响脂肪代谢，导致中枢神经功能紊乱，甚至呼吸麻痹 | Ⅳ |
| 4 | 柴油 | /68334-30-5 | 轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。沸点为282℃～338℃，熔点-18℃。 | 38/257 | 0.6～7.5 | —— | 乙B | 皮肤吸收为主、呼吸道吸入；柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。 | Ⅳ |
| 5 | 煤油 | 33501/8008-20-6 | 稻草色液体，由不同馏分的烃类化合物组成；凝固点:-47℃露天燃烧温度:260-315℃ | 43~72/210 | 0.7~5.0 | 易燃液体 | 乙B | LD50 3600mg/kg(大鼠经口)；用作喷气式飞机燃料 | — |
| 6 | 氢气 | 32001/ 1333-74-0 | 无色无味气体，熔点-259℃、沸点-253℃，不溶于水，不溶于乙醇、乙醚，化学性质稳定。 | /400 | 4.1～72 | 易燃气体 | 甲 | 通过呼吸道吸入，在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，引起窒息；在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用 | Ⅳ |
| 7 | 甲醇 | 32058/ 67-56-1 | 无色澄清液体，有刺激性气味，燃烧热（kJ/mol）727.0；其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 | 11/385 | 5.5~44.0 | 易燃液体 | 甲B | 对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养血坏死 | Ⅲ |
| 8 | 液氨 | 23003 /7664-41-7 | 无色液体，有强烈刺激性气味，氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-，呈碱性的碱性溶液，具有腐蚀性且容易挥发。 | /651.1 | 16～25 | 有毒气体 | 乙 | LD50 350mg/kg(大鼠经口)；LC50 1390mg/m，4小时；氨进入人体后会阻碍三羧酸循环，降低细胞色素氧化酶的作用。致使脑氨增加，可产生神经毒作用。高浓度氨可引起组织溶解坏死作用 | Ⅲ |
| 9 | 四氯乙烯 | 61580 /127-18-4 | 有机化合物，有氯仿样气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。燃烧热(kJ/mol)：679.3。 | / | / | 毒害品 | / | LD50：（大鼠，经口）13g/kg；（小鼠，经口）8.4g/kg；一般不会燃烧，但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 | Ⅳ |
| 10 | 苯 | 32050 /71-43-2 | 无色透明液体，有强烈芳香味。相对密度0.88。熔点5.5℃，沸点80.1℃。 | -11/560 | 1.3-7.1 | 易燃液体 | 甲B | LD50: 3306mg/kg（大鼠经口）、48mg/kg（小鼠经皮）、LC50:10000ppm7小时（大鼠吸入），高浓度能引起人体急性中毒，严重的可因中枢神经麻痹而死亡；低浓度可导致慢性中毒，影响人的造血系统。 | Ⅰ |
| 11 | 液化气 | 21053 /68476-85-7 | 常温、常压下为无色气体，主要组分为C3与C4混合烃类，在常温下加压（1.0MPa）下易变成液态。相对密度（空气1）1.8-2.0。 | -70/426 | 3.0-13.0 | 易燃气体 | 甲A | 有硫醇和硫醚类混合物，产生特殊的毒性作用 | Ⅳ |
| 12 | 丙烷 | 21011/- | 无色气体，纯品无臭，相对密度：0.5853(－45/4℃)，熔点(℃)：-187.6(85.5K)，沸点(℃)：-42.09(231.1K) | -104 | 2.1-9.5 | 易燃气体 | 甲 | 有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。 | Ⅳ |
| 13 | 丙烯 | 21018 /115-07-1 | 为无色有烃类气味气体，溶于水和乙醇。熔点：-191.2℃；沸点：-47.7℃；临界温度：91.9℃，临界压力：4.62MPa；燃烧热：2049kJ/mol。 | -108/455 | 1.0-15.0 | 易燃气体 | 甲 | 属低毒性，通过吸入危害健康。对人的麻醉力比乙烯强。急性中毒：人吸入丙稀可引起意识丧失，慢性影响：长期接触丙稀，可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱 | Ⅳ |
| 14 | 天然气（干气、燃料气） | 21007/ 74-82-8 | 气体，主要组份为C1、C2及H2等。 | -188/650-750 | 1.5-4.5 | 易燃气体 | 甲 | 对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。 | Ⅳ |
| 15 | MTBE(甲基叔丁基醚) | 32084/ 1634-04-4 | 无色液体，有醚味。相对密度（水=1）0.76，相对密度（空气）3.1，饱和蒸气压（kPa）31.9（20℃），熔点（℃）-109（凝），沸点（℃）53-56。 | -10 | 1.6-15.1 | 易燃液体 | 甲B | 本品蒸气或雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 | Ⅲ |
| 16 | 硫化氢 | 21006/7783-06-4 | 属高毒性无色可燃气体，具有典型的臭鸡蛋气味。 | /250 | 4.3～45.5 | 可燃气体 | 甲 | LC50 618mg/m3(大鼠吸入)；一种强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用，特点是低浓度时对呼吸道及眼的局部刺激作用明显，浓度越高，全身性作用越明显，高浓度时可直接抑制呼吸中枢，导致呼吸停止、迅速窒息而死亡。 | 恶臭Ⅱ |
| 17 | 硫磺 | 41501/- | 为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。熔点为112℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 | /250 | ~35 | 易燃固体 | 乙 | 硫磺属于低毒类毒物，因其能在肠道内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可致硫化氢中毒。 | —— |
| 18 | 一氧化碳 | 21005/630-08-0 | 标准状况下一氧化碳（carbon monoxide, CO）纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。相对分子质量为28.01，密度1.250g/l，冰点为-207℃，沸点-190℃。在水中的溶解度甚低，极难溶于水。 | /610 | 12.5～74.0 | 易燃气体 | 乙 | 急性毒性：LC50：小鼠2300～5700mg/m³，豚鼠1000～3300mg/m³，兔4600～17200mg/m³，猫4600～45800mg/m³，狗34400～45800mg/m³。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入0.047～0.053mg/L，4～8h/d，30d，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经3～6个月引起心肌损伤。 | Ⅱ |
| 19 | 戊烷 | 31002/ 1265 | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | -40/260 | 1.7~9.8 | 易燃气体 | 甲B | 急性毒性：LD50446mg/kg（小鼠经口） 刺激性：人经眼：140ppm(8小时），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：动物吸入25.2，116，332，800mg/m3，117天，未见中毒反应。 | Ⅱ |
| 20 | 硫酸 | 81007/ 7664-93-9 | 无色油状液体，10.36℃时结晶，密度比水大。 | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 | / | 对眼睛、皮肤、呼吸道有强腐蚀性 | / |
| 21 | 盐酸 | 81013/1789 | 无色液体，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。 | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 | / | LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入)。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 | Ⅲ |

3.5.2风险单元识别

本项目生产设施操作参数情况汇总情况见表3.5-5。

表3.5-5   生产设施设备及其操作参数

| 装置名称 | 单元名称 | 设备名称 | 操作介质 | 温度 （℃） | 压力 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常压蒸馏 | 原油换热及闪蒸 | 电脱盐罐 | 原油 | 150 | 2.0 |
|  |  | 闪蒸塔 | 原油、闪顶气、石脑油、初底油 | 193 | 0.17 |
|  |  | 常压塔 | 初底油 | 365 | 0.50 |
|  | 蒸馏 | 常压塔 | 初底油、常顶油气、煤油、柴油馏分、常压渣油 | 363 | 0.10 |
|  |  | 常压汽提塔 | 常压侧线油、油气 | 245 | 0.10 |
| 催化裂化 | 反应 | 提升管反应器 | 油气、催化剂 | 550 | 0.32 |
|  | 分馏 | 分馏塔 | 汽油、柴油、油气 | 365 | 0.22 |
|  | 吸收稳定 | 稳定塔 | 液化气、汽油 | 180 | 1.15 |
|  |  | 气压机 | 富气 | 92 | 1.70 |
|  | 产品精制 | 液化石油气脱硫塔 | 液化气 | 40 | 1.8 |
| 气体分馏 | 脱丙烷 | 原料缓冲罐 | 液化石油气 | 40 | 1.44 |
|  |  | 脱丙烷塔 | 脱硫液化石油气 | 110 | 2.05 |
|  | 脱乙烷 | 脱乙烷塔 | 乙烷、丙烷和丙烯 | 65 | 2.6 |
|  | 丙烯/丙 烷分离 | 丙烯塔-1 | 丙烯、丙烷 | 61 | 2.10 |
|  |  | 丙烯塔回流罐 | 丙烯 | 50 | 2.17 |
| MTBE | 预处理 | 碳四缓冲罐 | 碳四 | 40 | 0.45 |
|  | 反应及产 品分离 | 预反应器 | C4、甲醇、MTBE | 80 | 1.10 |
|  |  | 催化蒸馏塔 | C4、甲醇、MTBE | 135 | 0.85 |
|  | 甲醇回收 | 甲醇回收塔 | 甲醇、贫萃取水、碳四 | 124 | 0.23 |
| 连续重整 | 预处理 | 预加氢反应器 | H2、油气、H2S | 320 | 2.5 |
|  |  | 预加氢产物分离罐 | 烃、氢气 | 40 | 2.0 |
|  | 重整反应 | 重整反应器 | 氢气、油气 | 549 | 0.5 |
|  |  | 重整产物分离罐 | 烃、氢气 | 40 | 0.24 |
|  | 压缩机 | 重整循环氢压缩机 | 循环氢 | 108 | 0.57 |
|  |  | 重整氢增压机 | 重整产氢 | 114 | 2.74 |
|  | 加热炉 | 预加氢进料加热炉 | 氢气、油气 | 340 | 2.58 |
|  |  | 四合一加热炉 | 氢气、油气 | 549 | 0.53 |
| 苯抽提 | 抽提蒸馏 | 抽提塔进料缓冲罐 | C6 馏分 | 40 | 常压 |
|  | 溶剂回收 | 溶剂回收塔 苯 | 苯、溶剂 | 174 | -0.04 |
|  |  | 溶剂回收塔回流罐 | 苯 | 40 | -0.06 |
|  | 苯精制 | 苯检验罐 | 苯 | 40 | 常压 |
| 氢提纯 | 变压吸附 | 吸附塔Ⅰ | 混合原料气 | 40 | 2.4 |
|  |  | 原料气分液罐 | 混合原料气 | 40 | 2.4 |
|  | 压缩机 | 解析气压缩机 | 解析气 | 40 | 0.5 |
|  |  | 氢压缩机 | 氢气 | 40 | 6.2 |
| 煤柴油加 氢精制 | 柴油加 氢反应 | 柴油加氢精制反应器 | 柴油、H2、H2S | 389 | 5.0 |
|  |  | 柴油加氢降凝反应器 | 精制反应产物、H2、H2S | 388 | 4.7 |
|  | 煤油加氢反应 | 煤油加氢精制反应器 | 煤油、氢气、硫化 氢 | 282 | 2.2 |
|  | 压缩机 | 柴油加氢新氢压缩机 | 氢气 | 130 | 5.9 |
|  |  | 柴油加氢循环氢压缩机 | 氢气 | 146 | 5.8 |
|  | 加热炉 | 柴油加氢反应进料加热炉 | 柴油、氢气 | 365 | 5.4 |
|  |  | 煤油加氢反应 进料加热炉 | 煤油、氢气 | 280 | 2.4 |
| 柴油加 氢改质 | 反应 | 加氢精制反应器 | 柴油、H2、H2S | 410 | 11.5 |
|  |  | 反应流出物/混合进料换热器 | 柴油、氢气 | 397 | 10.4 |
|  | 分馏 | 分馏塔 | 柴油、石脑油 | 289 | 0.17 |
|  | 压缩机 | 新氢/循环氢压缩机 | 氢气 | 130 | 11.8 |
|  | 加热炉 | 反应进料加热炉 | 柴油、氢气 | 341 | 11.8 |
| 聚丙烯装 置 | 催化剂配 制单元 | 三乙基铝罐 | 三乙基铝 | 20 | 0.8 |
|  | 聚合单元 | 聚合反应器 | 丙烯、聚丙烯 | 210 | 5.5 |
|  | 丙烯回收 单元 | 循环丙烯洗涤塔 | 丙烯 | 50 | 1.2 |

3.5.3生产工艺和设施风险识别

（1）生产装置使用的水、电、汽、风和原料供应突然中断或发生泄漏，可能造成装置生产工况异常，进而引发爆炸着火、环境污染等事故。

（2）生产装置中有众多的压力管道、压力容器、起重机械等特种设备，由于可能出现设备超负荷运转、保养不当、密封不良、应力集中、材质缺陷、操作不当等问题，可能导致危险化学品泄漏、爆炸着火，同时对环境造成污染污染事故。

（3）罐区集中储存了大量易燃、易爆物品，可能导致自身及其周边装置发生爆炸着火，并且还可能波及周边人民群众安全。

（4）储存或运输的危险化学品，由于操作失误、未按程序进行作业等原因，可能造成危险化学品泄漏而引起土壤、大气和水体污染的事故。

（5）发生重特大火灾、爆炸事故后，产生的有害气体可能对大气环境造成污染；灭火、冷却处置过程中因使用消防水、泡沫药剂，含有消防废水及石油化工物料的污水可能对周边环境、水环境等造成污染。

（6）重污染天气情况下，废气排放导致环境空气污染加剧。

3.5.4环保设备风险识别

（1）污水处理厂故障，导致污水超标排放，对环境空气造成污染。

（2）废气处理设施故障，导致废气超标排放，对环境空气造成污染。

（3）危险废物收集过程中导致危险废物洒落，对周围土壤造成污染。

3.6企业现有的应急措施及物资

3.6.1现有环境管理制度情况

经过多年的发展，目前企业已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如岗位责任制、交接班制度、安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程。同时制定了生产安全事故应急预案，包括专项应急预案、现场处置方案。除此之外，企业领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急指挥中心、环保领导小组等机构，配备有专职安全环保管理人员。

公司生产安全事故应急预案体系由1个综合应急预案、11个专项应急预案和各车间各类现场处置方案构成，具体如下：

3.6.2应急设施、物资及装备情况

表3.6-1应急物资及个人防护装备

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨靴 耐油 | 双 | 10 | 车间、办公区及应急物资库房 |
| 2 | 镀锌铁丝 | kg | 300 |  |
| 3 | 吸油毡 | 块 | 300 |  |
| 4 | 围油绳 | 根 | 50 |  |
| 5 | 铁锨把 长900MM 铁人字型 | 把 | 10 |  |
| 6 | 铁锨 尖头（带锹把） | 把 | 50 |  |
| 7 | 潜污泵 80QW30-15-3 | 台 | 2 |  |
| 8 | 塑料编织袋1050*550 | 条 | 300 |  |
| 9 | 分身雨衣 | 套 | 30 |  |
| 10 | 雨靴 男 混号 | 双 | 30 |  |
| 11 | 防爆工作灯（防爆手电） | 把 | 20 |  |
| 12 | 耐油手套 807# | 副 | 10 |  |
| 13 | 环保应急集污袋 | 个 | 300 |  |
| 14 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 20 |  |
| 15 | 铅桶 | 个 | 1 |  |
| 16 | 环境应急监测车 | 台 | 1 |  |
| 17 | 便携式可燃气防爆测定仪 | 台 | 10 |  |
| 18 | 便携式VOCs检测仪 | 台 | 1 |  |
| 19 | 核辐射检测仪 | 台 | 2 |  |
| 20 | 对讲机 | 个 | 50 |  |
| 21 | 沙子 | m³ | 2 |  |

3.6.3 现有环境风险防范与应急措施情况

3.6.3.1总图布置和建筑安全防范措施

（1）公司厂区按功能分区布置，各功能区之间采用通道分隔。功能分区主要包括：厂前区、生产装置区、辅助设施区、储存设施区、公用工程设施区。

厂前区：包括综合办公楼、食堂、小车库、消防站及气防站、三修车间、全厂仓库、中心控制室及化验室等。

生产装置区布置在厂区的中西部，包括：炼油一部（包括500万吨/年常压蒸馏装置、280万吨/年催化裂化装置、50万吨/年气体分馏装置（后改扩建至65万吨/年）、8万吨/年MTBE装置）、第二联合装置（包括140万吨/年柴油加氢降凝装置、30万吨/年煤油加氢精制装置、90万吨/年柴油加氢改质装置、60万吨/年连续重整装置、120万吨/年催化汽油加氢脱硫、30万吨/年轻汽油醚化装置、3套含氢尾气氢气回收装置）、硫磺装置布置在厂区西南侧（包括新建氨精制装置）；聚丙烯装置布置在厂区南侧；聚丙烯仓库布置在聚丙烯装置的东侧。

供热供风联合区域布置在厂区西北角空地内，包括供水设施（含处理设施）、消防设施、空分、空压、除盐水及动力站等。

原油罐区、汽柴油及航煤罐区布置在厂区最南端，其它罐区及气柜布置在厂区东侧的储罐区内。汽车装车设施布置在厂区东南角，铁路装车设施布置在厂区南端。

厂区共设大门8座，分别通向厂前区、生产装置区、装卸区，能够实现人流物流分离。厂区内部有主要道路和次要道路分别通向各个装置设施，界区内主次道路宽度分别为9m和6m，主要道路转弯半径不小于12m，厂内道路采用城市型，消防车道宽度和净高度不小于5m。

表3.6.3-1   厂内设施与周边建筑物的安全距离

| 厂内设施 |  | 周边环境 | 实际距离（m） | 标准距离（m） | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 柴油组份罐区 | 厂外道路 | 35 | 20 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |
|  | 汽车装车设施区 | 厂外道路 | 60 | 20 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |
|  | 成品油罐区 | 八拜油库储罐区（甲类） | 48 | 30 | GB50160-2008表4.1.10 | 符合要求 |
| 东南 | 汽车装车设施区 | 后白庙村（居民区） | 5200 | 100 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |
| 南侧 | 汽油、航煤罐区 | 厂外道路 | 120 | 20 | GB50160-2008表4.1.10 | 符合要求 |
|  | 汽油、航煤罐区 | 八拜油库（甲类） | 70 | 50 | GB50160-2008表4.1.10 | 符合要求 |
|  | 汽油、航煤罐区 | 中石油管道公司（办公） | 150 | 70 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |
|  | 成品油 罐区 | 阿木尔北街 | 30 | 20 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |
|  | 成品油 罐区 | 中环光伏公司（戊类） | 140 | 70 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |
|  | 成品油 罐区 | 蒙联公司（甲类） | 140 | 70 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |
| 西侧 | 硫磺回收装置 | 中石油（内蒙古）新材料有限责任公司甲醇储罐（甲类） | 70 | 50 | GB50160-2008表4.1.10 | 符合要求 |
| 北侧 | 第二联合装置 | 102省道 | 300 | 20 | GB50160-2008表4.1.9 | 符合要求 |

3.6.3.2危险化学品贮运安全防范措施

（1）危险品装卸、运输人员佩戴相应的防护用品；装运易燃、易爆化学危险品采用专用机动车，悬挂“危险品”的信号要挂接电导链与地接触。

（2）罐区至生产车间使用工序均采用管道密闭输送，车间内局部强制通风，操作人员配备防毒面具、工作服、手套等劳保用品。

3.6.3.3自动控制防范措施

（1）自动控制：

油品部目前在用DCS控制回路共计86个，其中28个控制回路由于工艺原因或间歇使用特征不参与统计自动控制率100%。

（2）泄漏检测系统

油品部现有储罐102具，为加强储罐泄漏检测，公司为除液化气球罐（16具），新三万立（4具），十万立（4具）外的78具储罐安装了感应式罐底泄漏检测设施，并将监测数据传送至DCS监控画面，实现了实时监控。

（3）事故紧急截断措施

组分三罐区（5具储罐已完成进、出口管线阀门紧急切断阀改造），新三万立罐区（4具储罐进出口阀门具备紧急切断阀门功能），除10万立原油储罐（4具）外的96具储罐，进罐管道采用气动阀控制，可实现事故状态紧急切断。除液化气球罐（16具）外的86具储罐出油管道采用电动阀控制，可实现事故状态快速切断。

3.6.3.4应急响应联动方案

呼和浩特石化公司设有专职消防队，集团公司统一冠名：中国石油消防应急救援呼和浩特石化支队，现有队员81名。消防支队位于公司厂区内，能够在5min内到达公司生产区域的任何地点。

消防队现有消防车辆13台，其中重型泡沫车7台（含举高类消防车4台），干粉水联用消防车、消防抢险救援车、消防应急通讯车、消防运兵车、消防指挥车各1台；总载泡沫量34t、总载水量64t、总载干粉量3t。

位于石化公司西边的中石油（内蒙古）新材料有限责任公司消防站和东南边的八拜石油公司消防队及呼和浩特市消防队可作为石化公司的消防协作力量。两厂实行事故风险联动机制，任何一方发生事故，有可能危及到另一方时，应马上通知对方，并为对方人员无条件提供迅速转移和撤离的车辆或措施。

3.6.3.5事故废水三级防控系统

针对企业污染物来源及其特性，为满足应急处置，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制，确保事故状态下废水不会对环境造成危害。

第一级防控措施是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，是泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置污水提升池、污水调节罐、事故水罐，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；

第三级防控措施是在厂区内设置事故池、雨水池及污水处理站，同时设置污水总排口切断措施。作为事故状态下的储存、调控、处理手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

目前公司建设了罐区围堤、装置围堰及雨污切换系统、11座污水提升池、3座5000m3污水调节罐和2座10000m3污水调节水罐，总容积为35000m3。1座容积为15000m3的事故水收集池、利旧一座5000m3雨水池等三级防控系统，确保事故状态下的污水全部处于受控状态。事故废水或消防废水的截留、收集和处理流程见图3.6-1。

图3.6-1   事故废水或消防废水三级防控措施

3.6.3.6事故水收集池管理措施

本项目现有1座容积为15000m3的事故水收集池，企业建立了事故水收集池的相关管理制度，并由当日班组巡视检查。事故水池专项管理方案见附件10。

- 事故应急池日常管理

- 1、严禁随意往事故水收集池排放、倾倒超标废水、工业废水、生活垃圾和其它废弃物。

- 2、各部门应采取切实有效措施防止污水、油类等物料串入事故水收集池系统。

- 3、各生产部门事故应急池的管理，要确保废水及时排往公司污水处理车间，避免冒池串入雨水系统。

- 4、生产装置停工检修或处理故障，应严格按停工检修环保制度执行，文明停车、吹扫、排放，避免冲击性排水。严禁将高含硫、含氨、酸碱等污水及油品物料直排下水道。

- 5、正常状态下应保持事故水收集池空池状态，并确保相关设备处于良好的备用状态。

- 6、事故水收集池应及时清理池内杂物及淤泥，以免对污水处理系统产生不良影响。

- 7、生产班组对事故水收集池内的污水应及时用泵送到公司污水处理车间进行处理，确保事故水收集池在正常状况下处于低液位。

- 事故应急池异常管理

- 1、生产班组应加强对事故水收集池的管理和巡检，一旦发现异常情况，应按相关规程及时处理，以免污染外部水体。

- 2、当遇暴雨等恶劣天气，开、停工、检修、蒸汽吹扫或者事故状态下，应加强现场巡检，及时向生产管理部门报告现场处置情况。

- 3、异常状态下收集的消防水、生产废水、物料水及前期雨水应尽快处理完毕，保持事故水收集池处于低液位状态。

- 4、事故水收集池相关附属设备若有异常情况应及时维修，确保设备处于良好的备用状态：

4组织机构及职责

## 4.1组织体系

公司成立应急领导小组。由组长、副组长和应急领导小组办公室下设的7个应急小组组成。公司执行董事、党委书记；总经理、党委副书记为组长，公司副总经理为副组长，各部室负责人及其他环保人员为指挥部成员，负责现场指挥和相关救援工作。

组长：刘振宏

副组长：高耀廷、刘树青、王海波、贺 健、杨志和、胡晓荣

应急领导小组办公室主任：胡晓荣

应急领导小组职责：组织制定环境污染应急处理预案，统一安排、组织应急预案的实施。下达公司应急预案启动及关闭的命令，同时负责事故抢险救援指挥工作，根据抢险救援需要合理配置人、财、物资源，积极组织抢险救援工作，防止事故扩大。核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求。随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令。宣布现场抢险工作结束，制定恢复生产安全措施。做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作。接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作。应急组织机构如下：

公司应急组织机构见下图。

应急指挥办公室

应急领导小组下设应急指挥办公室，为应急管理的常设办事机构，负责日常应急管理。办公室设在设置在综合办。

注：以上指挥部体系在正职不在时，组员接替工作，保证应急体系正常运行。

4.2人员构成及职责

4.2.1应急领导小组职责

（1）研究制定、修订本公司应对突发环境事件的政策措施和指导意见。

（2）负责指挥突发环境事件的具体处理工作。

（3）分析总结本公司突发环境事件突发事故应对工作，制定工作规划和年度工作计划。

（4）负责本指挥部所属应急抢险救援队伍的建设管理和指挥。

（5）承办上级应急组织交办的其他事项。

4.2.2应急领导小组组长职责

（1）分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源确定紧急情况的行动类型。

（2）指挥、协调应急反应行动。

（3）与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络。

（4）直接监督应急操作人员行动。

（5）最大限度地保证现场人员、外援人员和相关人员的安全。

（6）协调后勤方面支援应急反应组织。

（7）应急预案的启动。

（8）应急评估、确定升高或降低应急警报级别。

（9）通报外部机构，决定是否请求外部援助。

（10）决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。

4.2.3应急领导小组副组长职责

（1）协助应急总指挥组织和指挥应急操作任务。

（2）向应急总指挥提出采取减缓事故后果行动的应急反应对策和建议。

（3）保持与事故现场其他副总指挥的直接联络，在总指挥不在公司时履行总指挥职责。

（4）协调、组织和获取应急所需的其它资源、设备以支援现场的应急操作。

（5）组织公司各部门对厂区生产过程各危险源进行风险评估。

（6）定期检查各应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备状态。

（7）根据本公司的实际条件，努力与周边有条件的企业建立共同应急救援网络并签订应急救援协议，以便在事故应急处理中共享资源、相互帮助。

4.2.4应急指挥办公室人员组成及职责

应急领导小组下设应急指挥办公室，为应急管理的常设办事机构，负责日常应急管理。办公室设在生产管理部。

职责：（1）设专人24小时值班；

（2）接到事故报警后，及时向应急领导小组总指挥、副总指挥报告；

（3）事故发生时，负责判断并启动相应的应急处置方案。

4.2.5应急救援小组人员组成及职责

听从指挥、服从安排、快速反应、全力做好事故现场抢救、安全保卫、医疗救护、善后处理、事故调查、后勤保障、危险源风险评估、技术支持等应急工作。

（1）环保监测组：

①组长：孙显德

②职责：负责建立健全环境监测的各种规章制度及技术资料、数据建档、存档制度，并监督与管理环境监测工作。并按规定的报表格式定期向环境保护部门填报报表。

（2）应急信息组

①组长：杨立文

②职责：在应急状态下草拟新闻或公告，在突发事件处置会议后一小时内完成对外公布的新闻稿件，报应急领导小组组长审批；根据授权，与呼和浩特市委宣传部、呼和浩特市主要媒体和公司周边单位宣传部门保持联系与沟通，正确引导公众舆论；收集、跟踪舆论信息及时反馈；根据授权在内部网络上发布消息，告知员工突发事件情况，保持沟通联系；负责突发事件应急有线电话和网络的维护。

（3）消防保卫组

①组长：胡晓彬

②职责：负责突发事件消防、气防处置，应急救援及监护；负责突发事件应急秩序维护、交通疏导、安全保卫等。

（4）设备抢险组：

①组长：高文炳

②职责：负责突发事件应急电力设备、设施抢修；突发事件应急静设备、动设备抢修；突发事件应急自控设备、仪表抢修。

（5）医疗救护组：

①组长：陈斯明

②职责：负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输；负责现场医疗急救，联系、通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。

（6）后勤保障组：

①组长：胡晓彬

②职责：负责按照应急救援预案的具体规定采购救援工具、检测仪器、个体防护装备、物资；进行通讯系统的维护；负责接受中心或避难场所的设置、食品提供等，在发生事故的时候可以保证有足够的资金与物资。

（7）应急专家组

①组长：呼石化公司专家库内专家

②职责：呼石化公司建立突发事件应急处置专家库，在应急状态下或应呼和浩特市政府应急联动的要求，调动相关专家组成应急救援专家组，提供技术支持。专家组成员原则上由呼石化公司高级工程师、工程师、技师及有丰富现场工作经验的人员组成。为现场应急工作提出实施应急救援方案的建议和技术支持；根据应急办公室安排，参与制定重特大应急方案和现场处置工作；负责应急办公室交办的其它任务。

4.3应急领导小组主要负责人替补原则

应急领导小组组长不在岗时，由副组长代替组长组织应急救援工作，当组长、副组长均不在时，由应急领导小组办公室主任为总指挥，全权负责应急救援工作。在事故突发的瞬间由专家组临时指挥直到领导小组组长到场为止。

其他应急救援小组主要负责人因各种原因缺位时，按领导职务顺序排列予以替补。

5突发环境事件及后果分析

5.1突发环境事件情景分析

- 5.1.1典型事故案例

（1）2023年 6月21日20时40分许，宁夏回族自治区银川市兴庆区富洋烧烤店发生一起特别重大燃气爆炸事故，造成31人死亡、7人受伤。6月24日，银川市公安局兴庆区分局发布警情通报称，经查，烧烤店总店长海某（已死亡）、工作人员李某翔（已死亡）违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸。

（2）2022年6月24日，河北省廊坊市三河市福成尚街时代广场一商户发生液化石油气瓶燃爆事故，事故共造成22人受伤，其中2人经抢救无效死亡。

（3）2022年6月21日，山东省泰安市绿地公馆一门面房因液化气罐泄漏引发的爆炸事故，造成13人受伤。其中3人因受伤严重、伤情恶化，经抢救无效死亡。

（4）2022年6月1日，湖南省长沙市长沙县星沙街道一早餐店发生火灾并引发燃爆事故，事故已造成1人死亡、13人受伤，其中1名消防员在处理事故时不幸牺牲。事故原因系液化石油气罐泄漏导致空间丙烷浓度过高引发爆炸。

通过上述事故案例可以看出，许多重大石油天然气事故的直接原因是由于人的疏忽，或对存在的事故隐患缺乏足够的认识所致，而且多数事故原因是属于常识性的。因此在充分了解石油气危险特性的前提下绝大多数事故都是可以预防的。

- 5.1.2本企业可能发生突发环境事件情景

结合本公司原辅材料及生产工艺，企业可能引发或次生突发环境时间的最坏情景见下表。

表5.1-1  企业可能引发或次生突发环境事件的最坏情景

| 序号 | 突发环境事件 | 诱发因素 | 影响后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺系统失控(设备破裂或温控异常)导致大量危化品泄漏，引发火灾爆炸事故 | 工艺系统出现故障或操作失误、仪表失灵、违章操作、用火不当等造成易燃物料泄漏发生火灾或爆炸。 | 有毒物料燃烧放出大量有毒粉尘和气体，污染环境空气；各种有毒有害污染物及消防废水泄露在地面会直接污染土壤，处理不及时将渗入地下水体，从而污染地下水；或溢流至厂外对周围土壤、地表水造成污染。 |
| 2 | 原油储罐大量泄露泄漏，引发火灾爆炸事故 | 罐区设备（包括管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使原油泄漏、引发火灾爆炸事故。 | 原油火灾爆炸事故导致大量有毒药害物质、CO产生，对周围环境空气造成污染；原油泄漏对周围土壤、地下水造成污染。 |
| 3 | 液氨、苯、甲醇等危化品大量泄漏，发生火灾爆炸事故。 | 罐区设备（包括管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使液氨泄漏。 | 液氨、苯、甲醇与空气混和形成爆炸性混合物。与明火、高热能引起燃烧爆炸。低浓度对人有刺激性作用，高浓度可能造成组织溶解坏死。对周围企业员工造成危害，同时造成周围土壤、地表水、环境空气污染。 |
| 4 | 污水处理站运行不正常导致超标污水外排或污水处理站泄露 | 污水处理站故障或者人为故障导致污水处理不达标或者污水泄露。 | 污水处理站运行不良导致超标污水外排或者其他原因导致当污水泄露；可能对周围土壤、地表水、地下水造成污染。 |
| 5 | 废气处理设施运行不正常，导致废气超标排放 | 废气处理设备运行故障，导致不能达标处理产生废气。 | 当废气处理系统运行不正常时，导致废气超标排放，造成环境空气污染。同时酸性气体对土壤和地下水造成污染。人在短时间内吸入高浓度酸性气体，可引起急性中毒。 |
| 6 | 危险废物厂内运输、储存过程中导致危险废物泄露 | 危险废物管理缺失、或者随意丢弃或不规范暂存。 | 危险废物产生后随意丢弃或不规范暂存，造成土壤、地表水污染。 |

- 5.2突发环境事件情景源强分析（储运工程、公用及环保工程、生产故障等情节）

- 5.2.1生产过程中突发环境事件情景分析

（1）本项目所用原辅料、产成品中大多为易燃物。这些物料一旦泄露，遇明火、高热能引起火灾、爆炸事故；各种原辅料及产成品在火灾情况下会产生有毒有害次生污染物如一氧化碳等。

原料设备如果冲入量过大，导致贮罐压力增大，可能发生超装二引起的爆炸事故。

当系统、压力容器或受压设备处在火灾发生的现场时，系统、压力容器或受压设备内的介质就会受热，体积膨胀，出现超压现象。这些设备受火灾影响时间越长，所产生的压力就越高，其危险性就越大。根据罐区物料的特性分析，罐区的主要危险为火灾、爆炸，因此，防火、防爆是罐区安全管理的主要任务。

（2）公司生产过程中存在的一些物质对生产设备、管线、阀门及其它设施存在腐蚀危害。腐蚀破坏常常不容易被察觉，设备、管线、阀门长期受腐蚀一旦被腐蚀破坏(材料减薄、穿孔、强度降低、密封失效等)，物料泄漏可导致燃爆事故、人体化学灼伤事故。

（3）设备、泵机、阀门、 管线泄漏或管理、操作不当导致的火灾爆炸危险。 生产过程中安全管理不到位或管理不当，可能因违章指挥、违章作业、违反操作规程而引发火灾爆炸事故。作业人员素质低或未经培训即上岗作业，对生产过程中出现的异常现象不能及时发现、正确处理，可能因贻误处理时机或处理不当而引发火灾爆炸事故。

（4）雷电引发的火灾

生产装置、储罐区防雷设计不符合规范要求或防雷设施不完善，不能覆盖应保护的区域，雷击可造成设备设施损坏，导致物料泄漏进而引发火灾爆炸事故发生。

（5）电气火灾

电气火灾爆炸事故是指在具有爆炸性气体、粉尘及可燃物质的环境中因电气原因产生的引燃条件导致发生的火灾爆炸事故。引发电气火灾的原因主要有短路、 过负荷、接触不良、漏电、灯具和电热器具引燃可燃物等。其间接原因有设备缺陷、操作失误、安装及设计施工中因考虑不周而存在的隐患等；直接原因是电气运行过程中电流产生的热量以及所发生的电弧、电火花等引燃环境中的爆炸性气体及可燃物质。

- 5.2.2储运过程中突发环境事件情景分析

该项目的原料为危险化学品，对其运输应遵守危险化学品的有关规定。产品的运输主要靠公路运输。因此，对本项目产品运输环境风险概率分析，主要考虑公路危险品运输风险。

根据公路危险品运输事故统计结果，危险品运输车辆事故次数为 4.345~12.417次/a。一般来说，交通事故中一般事故占多数，重大事故次之，特大事故更少。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易燃品的交通事故，直接的后果可能是引起火灾或爆炸，或者可能损坏江河大桥的构筑物，致使出现一时的交通堵塞。但这种情况毕竟是局部的，且持续的时间是短暂的。该项目危险品运输风险事故概率较低。

- 5.2.3生产装置停车、检修过程突发环境事件情景分析

在本企业的装卸、检修过程中如违反安全作业规程，或管理不善，或容器、包装有质量缺陷、受损伤等原因存在着火灾、爆炸，中毒窒息的危险。

设备、管道检修时不执行动火检修制度，未办理动火证、检修证、未清洗置换彻底、违章检修，可能因违章动火引发火灾爆炸事故。

设备、管道检修时，若被检修的设备、管道未加盲板与系统进行有效隔离，在检修过程中，作业人员误操作打开了阀门或阀门内漏，有毒物料泄漏，极易造成人员中毒。

在密闭空间内从事检修作业，存在缺氧、高温、有毒有害、易燃易爆气体等危险有害因素，若未办理相关作业证进行作业、安全措施不到位、作业时无人监护，极易发生火灾、爆炸并可能造成人员伤亡。

- 5.2.4公用工程突发环境事件情景分析

（1）厂区内违章进行动土作业，造成地埋敷设的电气线路、供水管线及工艺管线损坏，导致工艺停电、停水或是易燃、可燃物料泄漏等，有引发火灾爆炸的危险。

（2）企业配套配电室，内设变压器、高低压供配电设备，若供配电系统存在以下不安全因素，可能引发火灾爆炸事故发生：

a.变配电室若无避雷装置或避雷接地装置不健全，有遭雷击危险，或能引发变压器发生火灾，导致突发停电事故，进而引发生产系统火灾爆炸事故发生。

b.变配电室若无挡鼠板，门窗及通风气孔无防小动物网，变配电室电缆入口未堵塞，电缆沟未用细砂填实，可能造成供电线路因动物窜入、咬伤等引发短路、跳闸故障而突发停电，进而引发生产装置发生火灾爆炸事故。

c.直埋式地下电缆深度在冻土层以上、没有填细砂层进行保护，会受到冻土和鼠咬的破坏，造成停电，进而引发火灾爆炸事故。

d.电缆沟未用细砂填实，生产系统的助燃气体在电缆沟积聚，在一定条件下遇火源能引发火灾爆炸事故发生。

e.因变压器油是可燃液体，变压器运行时会产生热量，绝缘可能老化，故变压器本身存在火灾隐患。变压器一旦发生故障，产生的电弧可使箱体内绝缘油的温度、压力升高导致绝缘油喷出甚至引起箱体爆裂；同时电弧可引起绝缘油着火，若无有效的防护措施，火势会发展很快，导致严重的后果。

低压配电系统中漏电产生的电流和电压等均可引起火灾。若因安装质量差、有酸碱腐蚀性的环境中电线明敷、设备未做保护直接安装、布线时绝缘层损伤、导线接头连接质量和绝缘包扎质量不符合要求等原因导致低压配电系统发生漏电，可因产生火花、电弧、过热高温等而造成火灾。

- 5.2.5其他突发环境事件情景分析

企业的违法排污、各种自然灾害、极端天气或不利气象条件等都可能会造成废气未经处理直接超标排放，对大气环境及附近的居民造成较大影响。

- 5.3突发环境事件情景源强分析

5.3.1原油储罐火灾次生风险源强分析

原油储罐泄漏后燃烧速度取决于其蒸发速度，在常温下，其蒸气压很高，因此有火星、灼热物体等靠近时便能着火，随后火焰沿液体表面迅速蔓延，以液体燃烧速度表征。

本项目选择1个100000m3的原油储罐发生罐底泄露，罐底溢出原油覆盖整个防火堤隔堤内，并引起隔堤面积内的大面积火灾燃烧，其液池面积为（146m×136m-1×3.14×（80/2）2m2）=14791 m2，等效半径为63m，原油密度为850kg/m3，平均含硫量为0.11%。

根据《油库安全技术》（王丰，中国石化出版社，2003）确定，原油燃烧直线速度为8.46cm/h；据此核算出原油储罐发生事故后的原油燃烧速率为1251.3m3/h，消耗燃料量为295.45 kg/s。

根据《环境工程设计基础》（化学出版社，2002），液体燃料燃烧产生CO的计算公式为：

GCO=2.33B·C·Q

式中：Gco — CO产生量，kg/s；

B — 消耗燃料量，kg/s；

C — 燃料含碳量，取80.0%；

Q — 不完全燃烧值，取8.3%；

因此，GCO的产生量为=2.33×295.45×80%×8.3%=45.62kg/s

SO2的产生量为 GSO2=2B·S

因此，GSO2的产生量为=2×295.45×0.11%=0.65kg/s

经计算，原油储罐火灾爆炸事故源强数据见表4.2-1。

表5.3-1   储罐发生火灾爆炸事故源强分析

| 名称 | 面源污染源性质 | 源强高度 m | 燃烧直线速度cm/h | 污染物排放速率kg/s |  | 排放 规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | CO |  |
| 1个100000m3原油储罐 | R=63m | 2.0m | 8.46 | 0.65 | 45.62 | 连续 |

5.3.2苯罐泄露源强分析

储罐典型泄露通常发生在罐体与外界连接部位，本次评价假定管路系统或储罐阀门损毁导致苯储罐泄露。苯储罐为1000m3的内浮顶罐，充满系数为0.90，在苯罐区设置防火堤，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），采用如下公式。

（1）闪蒸蒸发速率

Q1=F·WT /t1

式中：

Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

F ——蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算

式中：

Cp——液体的定压比热，J/(kg·K)；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H ——液体的气化热，J/kg。

（2）热量蒸发速率

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：

Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；

Tb——沸点温度；k；

S ——液池面积，m2；

H——液体气化热，J/kg；94卡/克

λ——表面热导系数，W/m·k；见表4-10

α——表面热扩散系数，m2/s；

t——蒸发时间，s。

表5.3-2    某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（w/m·k） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 土地（含水8%） 干阔土地 湿地 砂砾地 | 1.1 0.9 0.3 0.6 2.5 | 1.29×10-7 4.3×10-7 2.3×10-7 3.3×10-7 11.0×10-7 |

（3）质量蒸发速率

大量液体泄漏进入围堰后，发生质量蒸发，质量蒸发速度Q3下式计算：

式中：Q3 — 质量蒸发速度，kg/s；

a，n — 大气稳定系数，见表5.3-3；

P — 液体表面蒸发压，Pa；

R — 气体常数，J/mol·K；

T0 — 环境温度，K；

U — 风速，m/s；

r — 液池半径，m。

表5.3-3   a，n系数与大气稳定度关系

| 大气稳定状况 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定 | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 自然稳定 | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定 | 0.3 | 5.285×10-3 |

（4）计算参数

按照以上公式计算泄漏速率时，需要泄漏物质的基本参数，见表5.3-4。

表5.3-4   泄漏液体基本物性参数表

| 物质 | 沸点℃ | 密度Kg/m3 | 分子量 | 饱和蒸汽压 | 定压比热(J/(kg·F）) | 汽化热 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 80.1 | 880 | 78.11 | 13.33 kPa( (26.1℃) | 1.90×103 | 393.9 kJ/kg |

根据上述公式计算出的苯的事故源强见表5.3-5。

表5.3-5   不同条件下苯的事故源强

| 风速（m/s） 稳定度条件 | 质量蒸发速度（Q3） kg/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1. 5 | 2.02 | 3.09 |
| 不稳定(A,B) | 1.57 | 4.16 | 4.59 | 6.97 |
| 中性(D) | 1.76 | 4.42 | 4.76 | 7.24 |
| 稳定(E,F) | 1.89 | 4.52 | 4.78 | 7.26 |

5.3.3液氨储罐泄露源强分析

储罐典型泄露发生在罐体与外界连接部位，本次评价假定管路系统损坏导致液氨储罐泄露。液氨储罐为50m3球罐，直径为2.34m，操作压力为115kPa。操作温度为40℃，装填系数为0.90，总储存量为27t，储罐出口结合管直径为20mm，考虑100%泄露，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)液体泄漏速率计算公式计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。

A——裂口面积，m2；        h ——裂口之上液位高度，m。

P——容器内介质压力，Pa；  P0——环境压力，Pa；

ρ——液体密度，kg/m3；		 g ——重力加速度。

本次评价液氨属于易挥发物质，泄漏后按最不利情况考虑，液氨全部闪蒸，气蒸发量取其泄漏量的100%，具体见表5.3-6。

表5.3-6   液氨贮罐源强参数和预测源强计算结果一览表

| 序号 | 事故工况与源强参数 | 液氨 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故类型 | 贮罐泄漏 |
| 2 | 环境压力P0（Pa） | 89830 |
| 3 | 贮罐压力P（Pa） | 115000 |
| 4 | 环境温度(℃) | 2.6 |
| 5 | 年平均风速（m/s） | 2.02 |
| 6 | 液体密度ρ(kg/m3) | 580 |
| 7 | 液体常压下沸点(℃) | -33.5 |
| 8 | 贮罐内蒸汽压（Pa） | 115796 |
| 9 | 裂口面积（m2） | 0.000314 |
| 10 | 液位高度（m） | 2 |
| 11 | 液体泄漏系数 | 0.64 |
| 12 | 泄漏速率QG（kg/s） | 1.3 |

5.3.4甲醇储罐泄露事故源强分析

甲醇罐区内有2个1000m3的甲醇罐，常温，常压，罐区围堰为25.0×25.0×1.5m。事故泄漏源强为：常温常压操作，1个标准大气压下20℃时一个甲醇储罐与其输送管道的连接处（接头）发生泄漏，假设和甲醇罐接口的管道发生100%断裂。 设定泄漏孔径为10cm，储罐发生泄漏后，监控系统中的嗅敏仪检测到罐区范围内甲醇超标，确定事故发生并启动事故报警，控制人员启动事故应急系统，工作人员迅速采取行动，迅速采取行动带压堵漏，并对防火堤甲醇进行泡沫覆盖，泄漏事故在10分钟内得到控制。

根据储罐设计规范，储罐要建防火堤，防火堤高度为1.5m。甲醇泄漏后，一边蒸发到空气中，一边在罐区迅速扩散，受防火堤阻挡，形成液池。

甲醇的沸点高于环境温度，因此只考虑质量蒸发，按照《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.2.4.3的计算公式计算质量蒸发量。计算公式如下：

Q3=α×p×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(4+n)/(2+n)

式中：Q3 — 质量蒸发速度，kg/s；

a，n — 大气稳定系数，见表6.1-2；

P — 液体表面蒸气压，常温下为13330 Pa；

R — 气体常数，J/mol·K；

T0 — 环境温度，K；

U — 风速，m/s；

r — 液池半径，m。

假设发生泄漏10分钟后，通过应急措施时使泄漏得到遏止，泄漏出来的甲醇液体的质量蒸发速率见下表5.3-7。

表5.3-7   甲醇液体质量挥发速率

| 风速（m/s） 稳定度条件 | 质量蒸发速度（Q3） kg/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1. 5 | 2.02 | 3.09 |
| 不稳定(A,B) | 0.046 | 0.11 | 0.146 | 0.21 |
| 中性(D) | 0.056 | 0.13 | 0.164 | 0.23 |
| 稳定(E,F) | 0.061 | 0.138 | 0.17 | 0.24 |

5.3.5硫磺回收装置酸性气体泄露源强分析

当硫磺回收装置故障，导致酸性气体直接排放。酸性气管线直径为150mm，操作温度为40℃，操作压力为0.5MPa。参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A2.2（气体泄漏速率）进行计算。具体计算公式如下：

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG按下式计算：

式中：

QG—气体泄漏速度，kg/s；

P—容器压力，Pa；

Cd—气体泄漏系数；当裂口形状位圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A—裂口面积，m2；

M—分子量；

R—气体常数，J/(mol·k)；

TG—气体温度，K；

Y—流出系数，对于临界流Y=1.0对于次临界流按下式计算：

根据上式计算的硫化氢泄漏事故源强，见表5.3-8。

表5.3-8   硫磺回收装置H2S的泄漏事故源强及有关参数

| 事故 | 评价因子 | 释放率 （kg/s） | 释放时间 （min） | 释放量 （kg） | 释放高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺回收故障H2S泄漏 | H2S | 1.94 | 15 | 1164 | 5 |

5.3.6污水处理站运行不正常源强分析

企业建设一座450t/h的综合污水处理场，处理全厂产生的生活污水、含油污水、事故罐废水等。经污水处理场处理后部分废水进入配套建设的150t/h中水深度处理设施，经处理后产品水进入中水系统回用，反渗透浓盐水外排；部分废水水与除盐装置和反渗透装置的浓盐水一起外排至金桥污水处理厂。

当污水处理站运行不正常，可能导致污水超标排放到管道，从而进入金桥污水处理厂。污水处理站污水排口设置污水在线监测设备并与环保管理部门联网，能够第一时间知道污水处理站处理情况；同时全厂设置了事故池、污水罐；可能存在污水处理站运行不正常导致超标污水外排或污水处理站泄露污染周围环境，但不会造成重大环境突发事件。

5.3.7危险废物事故源强

本项目运营中产生多种危险废物，主要处理方式为委托资质单位处置；在危险废物厂内运输、储存过程中可能导致危险废物泄露、随意丢弃或不规范暂存现象，导致危险废物对土壤、周围地表水、地下水造成污染。

- 5.3.8毒性气体泄漏事故后果分析

⑴泄漏事故对环境保护目标的影响

由表5.3-9可知，本项目甲醇储罐泄漏事故发生后的半致死浓度最远范围内均没有居民区等厂外环境保护目标，需撤离的环境保护目标为本项目厂区内的职工。

表5.3-9  泄漏事故对环境保护目标的影响

| 风险类型 | 气象条件 | 容许浓度 | 影响最远范围 (m) | 保护目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇贮罐泄漏 | 不同稳定度 平均风速 | 半致死浓度 | 66.8 | 厂区职工 | / |
|  |  | 短时间接触容许浓度最远距离 | 1125.8 | 厂区职工 周边企业 | / |
|  |  | 居住区最高容许浓度 | 1384.9 | 厂区职工 周边企业 | / |
|  | 不同稳定度 静风 | 半致死浓度 | 18.8 | 厂区职工 | / |
|  |  | 短时间接触容许浓度最远距离 | 215.3 | 厂区职工 | / |
|  |  | 居住区最高容许浓度 | 445.2 | 厂区职工 周边企业 | / |
|  | 不同稳定度 小风 | 半致死浓度 | 104.3 | 厂区职工 | / |
|  |  | 短时间接触容许浓度最远距离 | 599.2 | 厂区职工 周边企业 | / |
|  |  | 居住区最高容许浓度 | 655.8 | 厂区职工 周边企业 | / |

⑵事故状态下人员紧急疏散与撤离的注意事项

①染毒区人员撤离现场的注意事项

做好防护再撤离。染毒区人员撤离前应戴好合适的防毒器具，同时穿好工作服，尽可能少的将皮肤暴露在毒气中。

迅速判明事故当时风向，可利用风向标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离。

听从指挥。染毒区人员在撤离时，一定不要慌张，要听从指挥部的指令和现场治安队的安排，按指定路线，向指定的集结点撤离。

防止继发伤害。尽可能向侧、逆风向转移，并避免横穿毒源中心区域或危险地带。

发扬互帮互助精神，染毒区人员在自救的基础上要帮助同伴一起撤离染毒区域，对于已受伤和中毒的人员更是需要他人救助。

②救援人员进入染毒区域及实施救援时的注意事项

救援人员进入染毒区域前必须清楚了解染毒区域的地形、建筑（设备）分布、有无爆炸及燃烧的危险、毒物种类及大致浓度，做好自身的防护工作，配备好各种防护器材。避免单独行动，应至少2-3人为一组集体行动，以便互相监护照应，在有易燃易爆气体存在的环境中，所用的救援器材应具备防爆功能。

进入染毒区域的救援人员必须明确一位负责人，指挥协调在染毒区域内的救援行动，利用对讲机（防爆型）等随时与指挥部联系，同时所有参加救援人员必须听从指挥部的指挥。

③开展现场急救工作的注意事项

做好自身防护。医疗救护人员在救护过程中要随时注意风向的变化，及时迅速做好现场急救医疗点的转移及伤员的防护工作。

分工合作。当事故现场有大批伤病员的情况下，医护人员应分工合作，作到任务到人，职责明确。团结协作。

急救处理程序化。为了避免现场急救工作杂乱无章，医务室应事先设计好不同类型的化学事故所应采取的现场急救程序。

处理污染物。要注意对伤病员污染衣物的处理，防止发生继发性损害，特别是对某些毒物中毒的病人做人工呼吸时，要谨防救援人员再次引起中毒，因此不宜进行口对口进行人工呼吸。最好使用苏生器进行人员抢救。

交接手续要完备。对现场急救处理后的伤病员，要做到一人一卡（急救卡），将基本情况、初步诊断、处理措施记录在卡上，并别在伤员胸前或挂在手腕上，便于识别及下一步的诊治。移交伤病员时手续要完备。

做好登记统计工作。应做好现场急救统计工作，作到资料准确、数据准确、为日后总结经验教训积累第一手资料。

转送伤病员要合理安排车辆。在救护车辆不够的情况下，对危重伤病员要在医务人员监护的情况下，用安全救护型救护车转送，中度伤病员安排普通型救护车转送，对轻度伤病员可安排中型客车集体转送。

本公司制定了完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施。本工程环境风险水平处在可接受水平范围内。

5.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

5.4.1风险事故大气环境影响分析

因厂内储存的原辅材料及产成品大多为可燃性有毒物质，如发生火灾爆炸事故时，伴随燃烧过程中会产生次生污染物（如一氧化碳等）。

发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及产成品燃烧产生的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的90%～95%；另外还有一氧化碳等，约占5%～l0%，对环境和人体健康产生较大危害是一氧化碳等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高(浓度可达0.02%)， 而距火场30m处， 一氧化碳的浓度逐渐降低(0.001%)。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。

烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小， 颗粒越小危害越大。 烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。 在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。

因此，火灾发生时将不可避免地对厂区内大气环境、人员安全与生产设施产生不利影响。

- 5.4.2风险事故水环境影响分析

厂区可能发生的突发性水污染事故主要有储罐、设备泄漏或事故排放，罐区、生产车间、仓库等燃烧、爆炸事故排放，运输管线泄漏，车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境。

储罐、设备均在项目区内，发生泄漏、燃烧、爆炸事故后，可通过下渗、地表径流和地下径流污染项目区周围地表水或地下水。车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故有可能发生在项目区内，也有可能发生在运输过程中，从而可能影响事故发生点的地表水或地下水。

- 对地下水的风险影响分析

企业现有1具5000m3事故储罐、2具10000m3事故储罐和1座容积为15000m3的事故水收集池。根据计算的理论事故水量，事故水收集池可以在事故状态下足以接纳事故水，在这种情况下不会造成事故水的漫流。另外厂区拟继续完善事故废水导排系统，届时泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。具体见附件11。

事故水量计算：

根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019），事故状态下事故水包括：发生事故的储罐或装置的消防水、可进入收集区域的雨水、被携带的污染油品。本项目事故池水量核算如下：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

V总：事故水缓冲设施总有效容积；

V1：发生事故时泄漏的物料量，末端事故缓冲设施按一个罐组（罐组物料由防火堤容纳）加一个装置（装置物料量除装置围堰容纳外，按1000m3计），总计为1000m3 ；

V2：为发生事故时的消防水量；

中国石油呼和浩特石化公司厂区最大消防用水量为液化气罐区3000m3球罐，按最不利情况，1个3000m3着火球罐和3个3000m3临近球罐消防水量为：V2=∑Qm•t消=1916×6=11500m3；

V3为发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量（罐组物料由防火堤容纳）

V4为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，为200m3；

V5为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

V5=10qf=10×5.6×40=2240m3

V总=1000+11500+200+2240=14940m3 。

中国石油呼和浩特石化公司厂区事故水量为14940m3，厂区现有事故水池有效容积15000m3 ，厂区现有事故水池能够满足厂区事故水量要求。

- 对地表水的风险影响分析

项目废水经过事故应急池收集后，罐车收集外运处理，从而使污废水不直接排入地表水环境，因此如厂区发生泄露事故，污染物基本不会对周围河流造成污染。

表5.4-1  环境风险物资扩散途径

| 序号 | 环境风险事故 | 扩散途径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺系统失控(设备破裂或温控异常)导致大量危化品泄漏，引发火灾爆炸事故 | 大气扩散、地表径流、下渗 |
| 2 | 原油储罐大量泄露泄漏，引发火灾爆炸事故 | 大气扩散、地表径流、下渗 |
| 3 | 液氨、苯、甲醇等危化品大量泄漏，发生火灾爆炸事故。 | 大气扩散、地表径流、下渗 |
| 4 | 污水处理站运行不正常导致超标污水外排或污水处理站泄露 | 地表径流、下渗 |
| 5 | 废气处理设施运行不正常，导致废气超标排放 | 大气扩散 |
| 6 | 危险废物厂内运输、储存过程中导致危险废物泄露 | 地表径流、下渗 |

5.5突发环境事件危害后果分析

5.5.1原油储罐着火次生SO2、CO影响预测及后果分析

（1）利用烟团模式计算各种污染物在事故发生后不同时间、不利气象条件下地面浓度、最大落地浓度和出现距离，确定各种污染物域值出现的范围，并对最不利气象条件下污染物扩散进行重点分析；

（2）预测各风险因子LC50、IDLH浓度出现的时间及距离，并画出最大包络范围图。

（3）预测模式

根据物质泄漏及有毒蒸汽释放的事故特点，采用《环境风险评价导则》推荐的多烟团叠加模式。

多烟团模式：

式中：－下风向地面坐标处的空气中污染物浓度；

－烟团中心坐标；

Q－事故期间烟团的排放量。

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：  第i个烟团在tw时刻·（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

、、   烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

扩散因子，对tw时段的事故按下式计算：

式中：  烟团排放量，；为释放率，为时段长度；

和  第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n－需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（4）气象条件选择

分别对B、D、F三个稳定度静风（0.5 m/s）、小风（1.5 m/s）、多年平均风速（2.02m/s）、风速（3.09m/s）四个代表性风速条件下，以事故发生时污染物轴线最大落地浓度作为评价标准，比较分析事故的影响范围，选取对环境影响最大的气象条件作为风险预测的气象条件。

（5）危害后果分析

评价假定事故在10min内得到控制，事故发生后10min，20min和30min不同气象条件下SO2、CO对下风向的影响见表5.5-1、5.5-2。由表可知，在0.5m/s、F稳定度气象条件下，事故发生10min时原油储罐泄漏燃烧烟气SO2的半致死浓度最大，事故泄露影响包络线范围见图5.5-1。在2.02m/s、F稳定度气象条件下事故发生30min后原油储罐泄漏燃烧烟气CO的半致死浓度最大。

由表5.5-1、5.5-2可以看出，在风向一定的条件下，原油储罐火灾产生的SO2对下风向造成影响最远的气象条件为事故发生10min后F稳定度、0.5m/s风速，该气象条件下，超过半致死浓度的最远距离为19.4m，面积达到2.20×102m2。原油储罐火灾产生的CO对下风向造成影响最远的气象条件为事故发生20min后F稳定度、1.5m/s风速，该气象条件下，超过半致死浓度的最远距离为944.7m，面积达到3.67×104m2。事故泄露影响包络线范围见图5.5-1和图5.5-2。

表5.5-1   原油储罐火灾爆炸后次生事故SO2最大落地浓度以及事故后果分析

| 稳定度 | 风速 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离（m） | 半致死浓度范围（m） | 立即威胁生命和健康浓度（m） | 居住区最高允许浓度（m） | 超过二级空气质量标准的范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 静风 | 10 | 3,392.77 | 4.1 |  | 31.2 | 553.1 | 553.1 |
|  |  | 20 | 0.305 | 295.4 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.0572 | 553.1 |  |  |  |  |
| D | 静风 | 10 | 27,458.33 | 3.6 | 13.5 | 74.2 | 565.2 | 565.2 |
|  |  | 20 | 5.0831 | 251.3 |  |  | 901.3 | 901.3 |
|  |  | 30 | 0.959 | 470.8 |  |  | 1,024.10 | 1,024.10 |
| F | 静风 | 10 | 12,590.03 | 6.8 | 19.4 | 113.7 | 579.7 | 579.7 |
|  |  | 20 | 15.4095 | 231.9 |  |  | 975.5 | 975.5 |
|  |  | 30 | 2.9109 | 434.4 |  |  | 1,264.80 | 1,264.80 |
| B | 1.5 | 10 | 2,387.63 | 10.9 |  | 102.9 | 997.2 | 997.2 |
|  |  | 20 | 7.8319 | 824.7 |  |  | 1,691.90 | 1,691.90 |
|  |  | 30 | 2.12 | 1,578.00 |  |  | 2,290.40 | 2,290.40 |
| D | 1.5 | 10 | 4,389.68 | 9.8 |  | 180.9 | 837.9 | 837.9 |
|  |  | 20 | 31.9646 | 712.4 |  |  | 1,522.30 | 1,522.30 |
|  |  | 30 | 10.4159 | 1,391.30 |  |  | 2,160.70 | 2,160.70 |
| F | 1.5 | 10 | 8,951.87 | 9.2 | 9.9 | 490.1 | 679.5 | 679.5 |
|  |  | 20 | 192.9504 | 630.3 |  |  | 1,311.10 | 1,311.10 |
|  |  | 30 | 81.1683 | 1,252.10 |  |  | 1,928.20 | 1,928.20 |
| B | 2.02 | 10 | 1,671.06 | 14.6 |  | 80.9 | 1,212.40 | 1,212.40 |
|  |  | 20 | 3.3765 | 1,114.40 |  |  | 2,044.90 | 2,044.90 |
|  |  | 30 | 0.9155 | 2,133.60 |  |  | 2,701.30 | 2,701.30 |
| D | 2.02 | 10 | 3,311.82 | 13.1 |  | 142.3 | 1,064.40 | 1,064.40 |
|  |  | 20 | 14.7172 | 955.4 |  |  | 1,931.20 | 1,931.20 |
|  |  | 30 | 4.7474 | 1,872.30 |  |  | 2,735.90 | 2,735.90 |
| F | 2.02 | 10 | 7,199.45 | 12.4 | 12.9 | 384 | 895.9 | 895.9 |
|  |  | 20 | 97.6719 | 845.4 |  |  | 1,729.30 | 1,729.30 |
|  |  | 30 | 42.2105 | 1,679.70 |  |  | 2,543.70 | 2,543.70 |
| B | 3.09 | 10 | 913.5759 | 22.1 |  | 55.5 | 1,589.40 | 1,589.40 |
|  |  | 20 | 1.0173 | 1,702.40 |  |  | 2,534.40 | 2,534.40 |
|  |  | 30 | 0.2735 | 3,281.00 |  |  |  |  |
| D | 3.09 | 10 | 2,036.80 | 19.9 |  | 98 | 1,492.50 | 1,492.50 |
|  |  | 20 | 4.8366 | 1,457.10 |  |  | 2,693.40 | 2,693.40 |
|  |  | 30 | 1.5243 | 2,860.60 |  |  | 3,771.60 | 3,771.60 |
| F | 3.09 | 10 | 5,040.44 | 18.9 |  | 257.9 | 1,329.60 | 1,329.60 |
|  |  | 20 | 37.8828 | 1,294.20 |  |  | 2,567.10 | 2,567.10 |
|  |  | 30 | 16.2138 | 2,556.70 |  |  | 3,775.20 | 3,775.20 |

表5.5-2   原油储罐火灾爆炸后次生事故CO最大落地浓度以及事故后果分析

| 稳定度 | 风速 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离（m） | 半致死浓度范围（m） | 立即威胁生命和健康浓度（m） | 居住区最高允许浓度（m） | 超过二级空气质量标准的范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 静风 | 10 | 238,120.23 | 4.1 | 47.4 | 104.1 | 963.6 | 768.5 |
|  |  | 20 | 21.407 | 295.4 |  |  | 1,463.80 | 979.5 |
|  |  | 30 | 4.0121 | 553.1 |  |  | 1,306.30 |  |
| D | 静风 | 10 | 1,927,152.60 | 3.6 | 110.9 | 222.8 | 733.1 | 655.4 |
|  |  | 20 | 356.7553 | 251.3 |  |  | 1,281.70 | 1,107.00 |
|  |  | 30 | 67.3063 | 470.8 |  |  | 1,743.10 | 1,444.30 |
| F | 静风 | 10 | 883,626.50 | 6.8 | 165.5 | 293.2 | 716.3 | 652.7 |
|  |  | 20 | 1,081.51 | 231.9 |  |  | 1,280.90 | 1,139.90 |
|  |  | 30 | 204.2984 | 434.4 |  |  | 1,778.50 | 1,548.20 |
| B | 1.5 | 10 | 167,575.01 | 10.9 | 188.7 | 510.1 | 1,269.50 | 1,132.80 |
|  |  | 20 | 549.6757 | 824.7 |  |  | 2,151.70 | 1,927.30 |
|  |  | 30 | 148.7921 | 1,578.00 |  |  | 2,952.60 | 2,639.70 |
| D | 1.5 | 10 | 308,088.21 | 9.8 | 332.4 | 605.3 | 970.2 | 905 |
|  |  | 20 | 2,243.42 | 712.4 |  | 915.4 | 1,754.60 | 1,642.50 |
|  |  | 30 | 731.0348 | 1,391.30 |  |  | 2,493.30 | 2,334.80 |
| F | 1.5 | 10 | 628,283.73 | 9.2 | 559.4 | 606.5 | 717.5 | 699.3 |
|  |  | 20 | 13,542.15 | 630.3 | 944.70 | 1,159.80 | 1,382.90 | 1,348.80 |
|  |  | 30 | 5,696.77 | 1,252.10 |  | 1,691.80 | 2,032.70 | 1,983.40 |
| B | 2.02 | 10 | 117,282.43 | 14.6 | 153.1 | 433.2 | 1,548.30 | 1,382.10 |
|  |  | 20 | 236.9775 | 1,114.40 |  |  | 2,648.10 | 2,362.10 |
|  |  | 30 | 64.2537 | 2,133.60 |  |  | 3,643.70 | 3,227.30 |
| D | 2.02 | 10 | 232,438.61 | 13.1 | 269.4 | 708.2 | 1,231.80 | 1,150.40 |
|  |  | 20 | 1,032.92 | 955.4 |  |  | 2,236.90 | 2,091.40 |
|  |  | 30 | 333.1955 | 1,872.30 |  |  | 3,185.00 | 2,975.40 |
| F | 2.02 | 10 | 505,290.96 | 12.4 | 697.7 | 792.6 | 946.7 | 922.5 |
|  |  | 20 | 6,855.06 | 845.4 |  | 1,505.40 | 1,825.60 | 1,780.20 |
|  |  | 30 | 2,962.53 | 1,679.70 |  | 2,162.80 | 2,684.90 | 2,618.80 |
| B | 3.09 | 10 | 64,118.98 | 22.1 | 111.7 | 332.5 | 2,070.80 | 1,840.80 |
|  |  | 20 | 71.4011 | 1,702.40 |  |  | 3,565.70 | 3,128.60 |
|  |  | 30 | 19.1925 | 3,281.00 |  |  | 4,894.60 | 4,165.80 |
| D | 3.09 | 10 | 142,951.96 | 19.9 | 196.3 | 588.1 | 1,737.40 | 1,620.50 |
|  |  | 20 | 339.453 | 1,457.10 |  |  | 3,170.20 | 2,951.10 |
|  |  | 30 | 106.9795 | 2,860.60 |  |  | 4,520.20 | 4,191.80 |
| F | 3.09 | 10 | 353,761.02 | 18.9 | 541.20 | 1,147.30 | 1,406.60 | 1,370.40 |
|  |  | 20 | 2,658.79 | 1,294.20 |  | 1,918.30 | 2,715.80 | 2,646.60 |
|  |  | 30 | 1,137.96 | 2,556.70 |  |  | 3,997.00 | 3,894.80 |

图5.5-1   原油储罐泄漏燃烧烟气SO2扩散影响预测（风速0.5m/s，F稳定度，10min）

图5.5-2   原油储罐泄漏燃烧烟气CO扩散影响预测（风速1.5m/s，F稳定度，20min）

5.5.2苯罐泄漏影响预测及后果分析

（1）利用烟团模式计算各种污染物在事故发生后不同时间、不利气象条件下地面浓度、最大落地浓度和出现距离，确定各种污染物域值出现的范围，并对最不利气象条件下污染物扩散进行重点分析；

（2）预测各风险因子LC50、IDLH浓度出现的时间及距离，并画出最大包络范围图。

（3）预测模式

根据物质泄漏及有毒蒸汽释放的事故特点，采用《环境风险评价导则》推荐的多烟团叠加模式。

多烟团模式：

式中：－下风向地面坐标处的空气中污染物浓度；

－烟团中心坐标；

Q－事故期间烟团的排放量。

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：  第i个烟团在tw时刻·（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

、、   烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

扩散因子，对tw时段的事故按下式计算：

式中：  烟团排放量，；为释放率，为时段长度；

和  第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n－需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（4）气象条件选择

分别对B、D、F三个稳定度静风（0.5 m/s）、小风（1.5 m/s）、多年平均风速（2.02m/s）、风速（3.09m/s）四个代表性风速条件下，以事故发生时污染物轴线最大落地浓度作为评价标准，比较分析事故的影响范围，选取对环境影响最大的气象条件作为风险预测的气象条件。

（5）危害后果分析

假定事故在10min内得到控制，事故发生后10min，20min和30min不同气象条件下苯对下风向的影响见表5.5-3。由表5.5-3可知，在1.5m/s、F稳定度气象条件下苯储罐泄漏苯的半致死浓度最大，由表可以看出，在该气象条件下，超过半致死浓度的最远距离为67.7m，面积达到2.16×102m2；超过立即威胁生命和监控浓度的最远距离为210.8m，面积达到7.79×103m2，超过居住区容许浓度范围的距离为691.4m，面积达到4.15×104m2，事故泄露影响包络线范围见图5.5-3。

5.5-3   苯罐泄漏氨气最大落地浓度以及事故后果分析

| 稳定度 | 风速 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离（m） | 半致死浓度范围（m） | 立即威胁生命和健康浓度（m） | 居住区最高允许浓度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 静风 | 10 | 8,194.84 | 4.1 |  |  | 438.6 |
|  |  | 20 | 0.7367 | 295.4 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.1381 | 553.1 |  |  |  |
| D | 静风 | 10 | 74,348.72 | 3.6 | 9.4 | 19.7 | 520.4 |
|  |  | 20 | 13.7635 | 251.3 |  |  | 797.4 |
|  |  | 30 | 2.5966 | 470.8 |  |  | 660 |
| F | 静风 | 10 | 36,607.94 | 6.8 | 11.4 | 30.5 | 548.3 |
|  |  | 20 | 44.8061 | 231.9 |  |  | 904 |
|  |  | 30 | 8.4639 | 434.4 |  |  | 1,129.20 |
| B | 1.5 | 10 | 52,077.32 | 10.8 | 14.3 | 46.1 | 1,039.20 |
|  |  | 20 | 56.9939 | 816.9 |  |  | 1,759.70 |
|  |  | 30 | 14.6335 | 1,573.40 |  |  | 2,390.10 |
| D | 1.5 | 10 | 112,902.01 | 9.7 | 27.9 | 83.1 | 865.8 |
|  |  | 20 | 266.7972 | 705.4 |  |  | 1,566.70 |
|  |  | 30 | 79.8564 | 1,386.00 |  |  | 2,221.90 |
| F | 1.5 | 10 | 258,514.45 | 9.2 | 67.7 | 210.8 | 691.4 |
|  |  | 20 | 2,000.73 | 625.8 |  |  | 1,329.60 |
|  |  | 30 | 722.5755 | 1,246.00 |  |  | 1,952.90 |
| B | 2.02 | 10 | 37,685.64 | 14.4 | 16.5 | 39.4 | 1,276.70 |
|  |  | 20 | 26.3578 | 1,106.60 |  |  | 2,161.60 |
|  |  | 30 | 6.8578 | 2,128.80 |  |  | 2,904.40 |
| D | 2.02 | 10 | 87,441.41 | 13 | 26.7 | 70.1 | 1,103.50 |
|  |  | 20 | 126.7355 | 948 |  |  | 1,998.00 |
|  |  | 30 | 38.2003 | 1,866.60 |  |  | 2,833.00 |
| F | 2.02 | 10 | 214,119.06 | 12.4 | 52.5 | 173.6 | 911.7 |
|  |  | 20 | 996.4114 | 840.4 |  |  | 1,754.90 |
|  |  | 30 | 378.4493 | 1,673.20 |  |  | 2,578.60 |
| B | 3.09 | 10 | 28,051.80 | 21.7 |  | 35 | 1,766.40 |
|  |  | 20 | 11.7129 | 1,694.30 |  |  | 2,963.00 |
|  |  | 30 | 3.0558 | 3,275.90 |  |  | 3,792.70 |
| D | 3.09 | 10 | 75,147.54 | 19.8 | 25 | 69.5 | 1,590.10 |
|  |  | 20 | 60.4774 | 1,449.50 |  |  | 2,883.90 |
|  |  | 30 | 18.1401 | 2,854.40 |  |  | 4,081.90 |
| F | 3.09 | 10 | 216,658.86 | 18.9 | 61 | 172.6 | 1,364.70 |
|  |  | 20 | 538.4669 | 1,288.10 |  |  | 2,630.20 |
|  |  | 30 | 208.8515 | 2,549.80 |  |  | 3,866.80 |

图5.5-3   苯储罐泄漏后扩散影响预测（风速3.09m/s，F稳定度，20min）

5.5.3液氨泄漏影响预测及后果分析

（1）利用烟团模式计算各种污染物在事故发生后不同时间、不利气象条件下地面浓度、最大落地浓度和出现距离，确定各种污染物域值出现的范围，并对最不利气象条件下污染物扩散进行重点分析；

（2）预测各风险因子LC50、IDLH浓度出现的时间及距离，并画出最大包络范围图。

（3）预测模式

根据物质泄漏及有毒蒸汽释放的事故特点，采用《环境风险评价导则》推荐的多烟团叠加模式。

多烟团模式：

式中：－下风向地面坐标处的空气中污染物浓度；

－烟团中心坐标；

Q－事故期间烟团的排放量。

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：  第i个烟团在tw时刻·（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

、、   烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

扩散因子，对tw时段的事故按下式计算：

式中：  烟团排放量，；为释放率，为时段长度；

和  第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n－需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（4）气象条件选择

分别对B、D、F三个稳定度静风（0.5 m/s）、小风（1.5 m/s）、多年平均风速（2.02m/s）、风速（3.09m/s）四个代表性风速条件下，以事故发生时污染物轴线最大落地浓度作为评价标准，比较分析事故的影响范围，选取对环境影响最大的气象条件作为风险预测的气象条件。

（5）危害后果分析

各不利气象条件下液氨球罐泄漏氨对下风向的影响范围。假定事故在30min内得到控制，事故发生后10min，20min和30min不同气象条件下氨对下风向的影响见表5.5-4。由表5.5-4可知，在1.5m/s、F稳定度气象条件下液氨球罐泄漏后10min 液氨泄露半致死浓度最大，由表5.5-4可以看出，在该气象条件下，超过半致死浓度的最远距离为433m，面积达到2.64×104m2；超过立即威胁生命和监控浓度的最远距离为568.3m，面积达到2.44×104m2，超过居住区容许浓度范围的距离为713.1m，面积达到9.91×104m2，事故泄露影响包络线范围见图5.5-4。

表5.5-4   液氨球罐泄漏氨气最大落地浓度以及事故后果分析

| 稳定度 | 风速 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离（m） | 半致死浓度范围（m） | 立即威胁生命和健康浓度（m） | 居住区最高允许浓度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 静风 | 10 | 6,785.54 | 4.1 | 19.6 | 38.5 | 827.50 |
|  |  | 20 | 0.61 | 295.4 |  |  | 1,138.60 |
|  |  | 30 | 0.1143 | 553.1 |  |  |  |
| D | 静风 | 10 | 54,916.67 | 3.6 | 46.3 | 90.5 | 679 |
|  |  | 20 | 10.1662 | 251.3 |  |  | 1,160.50 |
|  |  | 30 | 1.918 | 470.8 |  |  | 1,538.40 |
| F | 静风 | 10 | 25,180.06 | 6.8 | 71.6 | 137.3 | 672 |
|  |  | 20 | 30.819 | 231.9 |  |  | 1,182.90 |
|  |  | 30 | 5.8217 | 434.4 |  |  | 1,619.10 |
| B | 1.5 | 10 | 38,620.39 | 11.3 | 99.1 | 204.8 | 1,186.90 |
|  |  | 20 | 18.727 | 813.6 |  |  | 2,008.60 |
|  |  | 30 | 4.7008 | 1,571.60 |  |  | 2,749.40 |
| D | 1.5 | 10 | 45,378.16 | 10.6 | 168 | 351.9 | 936.60 |
|  |  | 20 | 85.65 | 702.2 |  |  | 1,688.90 |
|  |  | 30 | 24.6406 | 1,383.60 |  |  | 2,396.10 |
| F | 1.5 | 10 | 73526.96 | 27.6 | 433 | 568.3 | 713.1 |
|  |  | 20 | 709.30 | 623.2 |  | 958.60 | 1,368.70 |
|  |  | 30 | 234.22 | 1,243.20 |  |  | 2,008.70 |
| B | 2.02 | 10 | 28,482.63 | 14.4 | 84.3 | 174.7 | 1,445.60 |
|  |  | 20 | 7.7533 | 1,103.30 |  |  | 2,463.80 |
|  |  | 30 | 1.9835 | 2,127.00 |  |  | 3,372.90 |
| D | 2.02 | 10 | 55,401.33 | 13.5 | 142.6 | 299.2 | 1,187.30 |
|  |  | 20 | 37.0125 | 944.8 |  |  | 2,148.90 |
|  |  | 30 | 10.8248 | 1,864.10 |  |  | 3,053.60 |
| F | 2.02 | 10 | 77,588.33 | 24.9 | 362.7 | 714.1 | 938.80 |
|  |  | 20 | 319.20 | 837.7 |  |  | 1,804.30 |
|  |  | 30 | 113.24 | 1,670.30 |  |  | 2,650.10 |
| B | 3.09 | 10 | 13,057.32 | 21.4 | 66.7 | 139.1 | 1,925.40 |
|  |  | 20 | 2.2417 | 1,691.10 |  |  | 3,283.60 |
|  |  | 30 | 0.5781 | 3,274.10 |  |  | 4,435.90 |
| D | 3.09 | 10 | 39,236.63 | 19.8 | 112.5 | 237.20 | 1,669.30 |
|  |  | 20 | 11.3715 | 1,446.30 |  |  | 3,033.40 |
|  |  | 30 | 3.3408 | 2,851.80 |  |  | 4,310.80 |
| F | 3.09 | 10 | 73,044.68 | 19.2 | 281.10 | 627.90 | 1,391.50 |
|  |  | 20 | 108.35 | 1,285.20 |  |  | 2,679.40 |
|  |  | 30 | 40.08 | 2,546.80 |  |  | 3,938.70 |

图5.5-4   液氨球罐泄漏氨气扩散影响预测（风速1.5m/s，F稳定度，10min）

5.5.4甲醇泄漏影响预测及后果分析

（1）利用烟团模式计算各种污染物在事故发生后不同时间、不利气象条件下地面浓度、最大落地浓度和出现距离，确定各种污染物域值出现的范围，并对最不利气象条件下污染物扩散进行重点分析；

（2）预测各风险因子LC50、IDLH浓度出现的时间及距离，并画出最大包络范围图。

（3）预测模式

根据物质泄漏及有毒蒸汽释放的事故特点，采用《环境风险评价导则》推荐的多烟团叠加模式。

多烟团模式：

式中：－下风向地面坐标处的空气中污染物浓度；

－烟团中心坐标；

Q－事故期间烟团的排放量。

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：  第i个烟团在tw时刻·（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

、、   烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

扩散因子，对tw时段的事故按下式计算：

式中：  烟团排放量，；为释放率，为时段长度；

和  第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n－需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（4）气象条件选择

分别对B、D、F三个稳定度静风（0.5 m/s）、小风（1.5 m/s）、多年平均风速（2.02m/s）、风速（3.09m/s）四个代表性风速条件下，以事故发生时污染物轴线最大落地浓度作为评价标准，比较分析事故的影响范围，选取对环境影响最大的气象条件作为风险预测的气象条件。

（5）危害后果分析

假定事故在30min内得到控制，事故发生后10min，20min和30min不同气象条件下甲醇储罐泄露对下风向的影响见表5.5-5。由表5.5-5可知，下风向未出现半致死浓度范围；在2.02m/s、F稳定度气象条件下事故发生10min后，下风向甲醇落地浓度超过居住区容许浓度范围的距离为246.6m。

表5.5-5   甲醇罐泄漏氨气最大落地浓度以及事故后果分析

| 稳定度 | 风速 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离（m） | 半致死浓度范围（m） | 立即威胁生命和健康浓度（m） | 居住区最高允许浓度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 静风 | 10 | 245.7853 | 3.9 |  |  |  |
|  |  | 20 | 0.0216 | 283 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.004 | 529.8 |  |  |  |
| D | 静风 | 10 | 3,287.39 | 3.3 |  |  | 21.4 |
|  |  | 20 | 0.4389 | 233.9 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.0827 | 438.2 |  |  |  |
| F | 静风 | 10 | 2,245.98 | 3.8 |  |  | 34.2 |
|  |  | 20 | 1.4506 | 212.7 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.2735 | 398.5 |  |  |  |
| B | 1.5 | 10 | 1,976.55 | 10.2 |  |  | 50.6 |
|  |  | 20 | 1.7215 | 781.9 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.4395 | 1,505.60 |  |  |  |
| D | 1.5 | 10 | 5,226.53 | 9 |  |  | 98.9 |
|  |  | 20 | 9.67 | 656.4 |  |  |  |
|  |  | 30 | 2.8746 | 1,289.40 |  |  |  |
| F | 1.5 | 10 | 13,254.57 | 8.4 |  |  | 263 |
|  |  | 20 | 78.3254 | 574.1 |  |  |  |
|  |  | 30 | 27.5214 | 1,143.60 |  |  |  |
| B | 2.02 | 10 | 1,648.26 | 13.6 |  |  | 50.1 |
|  |  | 20 | 0.954 | 1,059.30 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.2476 | 2,037.30 |  |  |  |
| D | 2.02 | 10 | 4,576.98 | 12.1 |  |  | 94.6 |
|  |  | 20 | 5.3731 | 882.2 |  |  |  |
|  |  | 30 | 1.6097 | 1,736.70 |  |  |  |
| F | 2.02 | 10 | 12,517.93 | 11.3 |  |  | 246.6 |
|  |  | 20 | 45.2753 | 771.1 |  |  |  |
|  |  | 30 | 16.7624 | 1,535.70 |  |  |  |
| B | 3.09 | 10 | 1,099.48 | 20.7 |  |  | 48.3 |
|  |  | 20 | 0.4011 | 1,622.20 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.1045 | 3,135.60 |  |  |  |
| D | 3.09 | 10 | 3,443.21 | 18.4 |  |  | 89.1 |
|  |  | 20 | 2.3524 | 1,349.30 |  |  |  |
|  |  | 30 | 0.7044 | 2,656.20 |  |  |  |
| F | 3.09 | 10 | 11,324.52 | 17.3 |  |  | 232.6 |
|  |  | 20 | 22.2018 | 1,182.20 |  |  |  |
|  |  | 30 | 8.582 | 2,340.30 |  |  |  |

5.5.5硫磺回收装置故障预测及后果分析

（1）利用烟团模式计算各种污染物在事故发生后不同时间、不利气象条件下地面浓度、最大落地浓度和出现距离，确定各种污染物域值出现的范围，并对最不利气象条件下污染物扩散进行重点分析；

（2）预测各风险因子LC50、IDLH浓度出现的时间及距离，并画出最大包络范围图。

（3）预测模式

根据物质泄漏及有毒蒸汽释放的事故特点，采用《环境风险评价导则》推荐的多烟团叠加模式。

多烟团模式：

式中：－下风向地面坐标处的空气中污染物浓度；

－烟团中心坐标；

Q－事故期间烟团的排放量。

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：  第i个烟团在tw时刻·（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

、、   烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

扩散因子，对tw时段的事故按下式计算：

式中：  烟团排放量，；为释放率，为时段长度；

和  第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n－需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（4）气象条件选择

分别对B、D、F三个稳定度静风（0.5 m/s）、小风（1.5 m/s）、多年平均风速（2.02m/s）、风速（3.09m/s）四个代表性风速条件下，以事故发生时污染物轴线最大落地浓度作为评价标准，比较分析事故的影响范围，选取对环境影响最大的气象条件作为风险预测的气象条件。

（5）危害后果分析

各不利气象条件下硫磺回收装置酸性气管线泄漏H2S对下风向的影响范围。假定事故在30min内得到控制，事故发生后10min，20min和30min不同气象条件下H2S对下风向的影响见表5.5-6。由表5.5-6可知，在1.5m/s、F稳定度气象条件下硫磺回收装置酸性气管线泄漏10min时H2S的半致死浓度最大，由表5.5-6可以看出，在该气象条件下，超过半致死浓度的最远距离为684.7m，面积达到4.67×104m2；超过立即威胁生命和监控浓度的最远距离为717.7m，面积达到1.23×104m2，超过居住区容许浓度范围的距离为981.6m，面积达到8.87×105m2，事故泄露影响包络线范围见图5.5-5。

表5.5-6   硫磺回收装置酸性气管线泄漏H2S最大落地浓度以及事故后果分析

| 稳定度 | 风速 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离（m） | 半致死浓度范围（m） | 立即威胁生命和健康浓度（m） | 居住区最高允许浓度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 静风 | 10 | 7,732.18 | 4.8 | 36.8 | 44.2 | 1,352.30 |
|  |  | 20 | 0.9088 | 338.9 |  |  | 2,323.70 |
|  |  | 30 | 0.1705 | 634.6 |  |  | 3,106.00 |
| D | 静风 | 10 | 11,042.59 | 10 | 91.8 | 110 | 925.5 |
|  |  | 20 | 15.0208 | 315.8 |  |  | 1,693.60 |
|  |  | 30 | 2.8511 | 592 |  |  | 2,395.00 |
| F | 静风 | 10 | 5,779.06 | 21.2 | 141.6 | 168.4 | 891 |
|  |  | 20 | 45.2106 | 305.1 |  |  | 1,650.30 |
|  |  | 30 | 8.6328 | 571.8 |  |  | 2,354.90 |
| B | 1.5 | 10 | 5,850.99 | 31.8 | 173.6 | 212 | 1,752.10 |
|  |  | 20 | 18.5272 | 934.2 |  |  | 2,929.60 |
|  |  | 30 | 4.7086 | 1,807.40 |  |  | 4,006.90 |
| D | 1.5 | 10 | 6,867.34 | 45.9 | 283.2 | 346.9 | 1,343.50 |
|  |  | 20 | 66.77 | 882.7 |  |  | 2,410.90 |
|  |  | 30 | 19.5045 | 1,740.60 |  |  | 3,418.20 |
| F | 1.5 | 10 | 7,093.93 | 96.7 | 684.7 | 717.7 | 981.6 |
|  |  | 20 | 490.84 | 819.9 |  | 917.30 | 1,882.70 |
|  |  | 30 | 176.32 | 1,633.60 |  |  | 2,762.70 |
| B | 2.02 | 10 | 4,385.78 | 33.3 | 147.1 | 180 | 2,127.90 |
|  |  | 20 | 7.7421 | 1,266.90 |  |  | 3,607.90 |
|  |  | 30 | 1.9868 | 2,445.60 |  |  | 4,966.10 |
| D | 2.02 | 10 | 5,305.29 | 34.6 | 239.3 | 293.8 | 1,701.70 |
|  |  | 20 | 29.145 | 1,190.40 |  |  | 3,074.70 |
|  |  | 30 | 8.5688 | 2,344.50 |  |  | 4,373.40 |
| F | 2.02 | 10 | 5,693.89 | 82 | 613.7 | 766.5 | 1,292.80 |
|  |  | 20 | 228.60 | 1,108.00 |  |  | 2,484.10 |
|  |  | 30 | 85.53 | 2,194.70 |  |  | 3,648.70 |
| B | 3.09 | 10 | 4,209.70 | 27.4 | 115.4 | 142 | 2,842.70 |
|  |  | 20 | 2.2393 | 1,941.30 |  |  | 4,896.30 |
|  |  | 30 | 0.579 | 3,763.30 |  |  | 6,783.40 |
| D | 3.09 | 10 | 4,145.38 | 50.3 | 187.3 | 231.00 | 2,398.80 |
|  |  | 20 | 8.9874 | 1,816.60 |  |  | 4,369.50 |
|  |  | 30 | 2.644 | 3,585.20 |  |  | 6,238.10 |
| F | 3.09 | 10 | 5,514.85 | 75.2 | 470.10 | 590.40 | 1,918.50 |
|  |  | 20 | 81.60 | 1,688.80 |  |  | 3,695.30 |
|  |  | 30 | 30.37 | 3,346.20 |  |  | 5,434.50 |

图5.5-5硫磺回收装置酸性气管线泄漏事故泄露影响包络线范围

5.5.6污水处理站运行后果分析

当污水处理站运行不正常，可能导致污水超标排放到管道，从而进入金桥污水处理厂。污水处理站污水排口设置污水在线监测设备并与环保管理部门联网，能够第一时间知道污水处理站处理情况；目前公司建设了罐区围堤、装置围堰及雨污切换系统、11座污水提升池、3座5000m3污水调节罐和2座10000m3污水调节水罐，总容积为35000m3。1座容积为15000m3的事故水收集池、利旧一座5000m3雨水池等三级防控系统，确保事故状态下的污水全部处于受控状态。可能存在污水处理站运行不正常导致超标污水外排或污水处理站泄露污染周围环境，但不会造成重大环境突发事件。

厂区污水处理场现有污水调节设施容积核算：

依据《石油化工污水处理设计规范》GB50747-2012第5.2.2“调节设施容积，炼油污水可按16h~24h的设计水量确定；化工污水可按24h~48h的设计水量确定。”呼炼污水处理场设计水量为450m3/h,污水处理场调节设施容积450×48=21600m3。

污水处理场现有污水调节设施满足规范要求。

5.5.7危险废物事故后果分析

本项目运营中产生多种危险废物，主要处理方式为委托资质单位处置；在危险废物厂内运输、储存过程中可能导致危险废物泄露、随意丢弃或不规范暂存现象，导致危险废物对土壤、周围地表水、地下水造成污染。

5.5.8风险事故环境风险分析

项目区如不采取相应的防范措施，项目区内储罐、设备及运输管线发生泄漏、事故后，由于泄露物料及消防水不能及时收集，可通过下渗及地下径流等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染。

5.5.8.1 对土壤的风险影响分析

项目建设对土壤产生影响的途径主要来自液体物料渗漏。项目装置区、罐区建设设计采取了较为完善的分区防渗措施，能有效降低液态物料泄漏对周围土壤环境产生影响。

评价要求项目实施后加强生产管理， 工作人员进行工艺操作时应严格按照工艺要求，防止物料泄漏，污染土壤，危险废物严格按照贮存要求进入专门危废暂存区储存。经采取以上措施后，项目建设对周围土壤环境影响较小。

5.5.8.2 三级防控体系

为杜绝生产装置发生环境风险事故时污水、消防水等携带物料进入排水系统，并且排至厂外，项目应建立环境风险事故三级防范措施。一级防控措施将污染物控制在储罐区、装置区；二级防控将污染物控制在排水系统事故应急储水池；三级防控将污染物控制在厂内的污水处理厂。

⑴一级防控措施

在储罐区应设置围堰（防火堤），围堰的容积应不小于该区域内最大装置物料全部泄漏时的泄漏量，并设事故导罐及事故导罐管线，在储罐发生事故时能够及时转送物料。

⑵二级防控措装置区设置防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，同时在事故暂存池增加防渗层以达到防渗目的。

通过在罐区周围设置防火堤和围堰以收集事故泄露甲醇，事故池收集废水、冲洗水和消防水，收集的废水直接进入至污水系统，通过污水管网送到事故暂存池或废水站进行处理，避免排入外环境中。为防止灭火情况下，项目有毒、有害物料进入地表水体，进而造成重大污染事故，企业必须建容量足够的事故应急水池，该事故池应不小于设计的消防用水量-事故池内容积。根据现场调查，目前公司建设了罐区围堤、装置围堰及雨污切换系统、11座污水提升池、3座5000m3污水调节罐和2座10000m3污水调节水罐，总容积为35000m3。1座容积为15000m3的事故水收集池、利旧一座5000m3雨水池等三级防控系统，可以满足事故废水的储存。同时，厂内雨、污管网必须有通往本池的导入口。一旦发生事故，立即打开通向本池的所有连接口，将事故废水引入，并立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。企业必须做好事故应急水池的日常维护工作，保证其处于空池状态。总之项目必须确保异常状况下，事故废水只能导入厂内事故水池，不得以任何形式在无害化处理前排入周边地表水体。此外，企业必须有预备方案，即在发生重特大火灾的情况下(灭火时间超过6h)迅速挖掘围堰以贮备消防废水的快速应急方法。

⑶三级防控措施

装置区、储罐区设置初期雨水及消防排水收集系统，排水收集系统由排水沟、集水井和切换阀门组成，装置区、罐区内初期雨水和后期雨水由切换阀门分别引入厂区污水管线和雨水管线，系统初期雨水及消防排水经收集后汇入厂区污水管线排入厂区事故污水池收集，然后送入污水处理系统处理。事故存液装置应设置污水提升泵，将事故污水送至厂区污水处理场进行处理。应设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施。

5.5.8.3突发环境事件可能产生的次生和衍生后果分析

废气处理设施出现故障可能导致废气的事故排放。突发性火灾爆炸伴生和次生有毒有害气体会对周边大气环境造成重大危害。一般情况下厂区事故造成的泄漏物、事故伴生/次生消防水流入事故应急池，事故结束后由罐车外运处理。

6现有环境风险防控和应急措施差距分析

本章主要从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训总结和需要整改的短期、中期和长期项目内容等五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

6.1环境风险管理制度

表6.1-1 环境风险管理制度对照表

| 序号 | 环境风险管理制度 | 本企业 是否建立 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控制度 | 已建立 | 本企业配备有风险防控必须的应急设备，但相关制度待完善 |
| 2 | 应急措施制度 | 已建立 | 本企业设置有企业内部应急组织，应急措施制度比较完善 |
| 3 | 环境风险防控重点岗位的责任或责任机构 | 已明确 | 本企业已建立安全防控重点责任制，但环境风险防控责任制度还未完善 |
| 4 | 定期巡检和维护责任制度 | 已建立 | 已建立定期巡检和维护责任制度 |
| 5 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求 | 已落实 | 已落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求 |
| 6 | 经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 已落实 | 企业对职工定期开展环境风险和环境应急管理传宣和培训 |
| 7 | 突发环境事件信息报告制度 | 已建立 | 本企业已建立突发环境事件信息报告制度 |

6.2环境风险防控与应急措施

（1）自动控制

油品部目前在用DCS控制回路共计86个，其中28个控制回路由于工艺原因或间歇使用特征不参与统计自动控制率100%。

（2）泄漏检测系统

油品部现有储罐102具，为加强储罐泄漏检测，公司为除液化气球罐（16具），新三万立（4具），十万立（4具）外的78具储罐安装了感应式罐底泄漏检测设施，并将监测数据传送至DCS监控画面，实现了实时监控。

（3）事故紧急截断措施

组分三罐区（5具储罐已完成进、出口管线阀门紧急切断阀改造），新三万立罐区（4具储罐进出口阀门具备紧急切断阀门功能），除10万立原油储罐（4具）外的96具储罐，进罐管道采用气动阀控制，可实现事故状态紧急切断。除液化气球罐（16具）外的86具储罐出油管道采用电动阀控制，可实现事故状态快速切断。

（4）事故废水三级防控系统

目前公司建设了罐区围堤、装置围堰及雨污切换系统、11座污水提升池、3座5000m3污水调节罐和2座10000m3污水事故水罐，总容积为35000m3。1座容积为15000m3的事故水收集池、利旧一座5000m3雨水池等三级防控系统，确保事故状态下的污水全部处于受控状态。

表6.2-1  本企业环境应急资源落实情况一览表

| 序号 | 环境风险防控与应急措施 | 是否建立 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，设置监视、控制措施。 | 是 | 废水开口设置在线监测系统，设置污水紧急切断措施。 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | 是 | 设置三级防空系统，各项设施均能有效使用 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。 | 是 | 设置了泄漏检测系统。 |

6.3环境应急资源

本项目环境应急资源落实情况见下表6.3-1。

表6.3-1本企业环境应急资源落实情况一览表

| 序号 | 环境应急资源 | 本企业是否建立 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 本企业配备有必要的应急物资、应急设备 |  |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置 | 本企业设置有兼职人员（及各车间部门工作人员）组成的应急救援队伍 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 本企业厂内配备有必要的应急物资与设备，其中环保设备大部分已与设备生产厂家达成协议，在发生故障时能及时提供维修等服务。 |  |

- 6.4差距性分析

差距分析：

1、环境风险防控和应急措施已经基本建立，环境风险防控重点岗位的责任人明确，定期巡检和维护责任制度已基本落实。

2、公司已基本落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施。

3、公司定期对职工开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训。

4、公司已建立突发环境事件信息报告制度， 并有效执行。

需要改进的内容：

1、公司在落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施时，需进一步规范各污染物的规范管理。

2、根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，完善事故应急响应措施。

7完善环境风险防控和应急措施的实施计划

企业环境风险防控和应急措施的实施计划见下表。

表7-1 环境风险防控和应急措施的实施计划

| 整改期限 | 实施计划 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期 | 环境风险防控及应急措施 | 制定定期巡检和维护责任制度。 | 2025年3月 |
|  | 环境风险管理制度 | 制定环境风险防控和应急措施制度；组织员工开展环境风险源辨识和危险环境因素辨识；制定的针对性强的环保制度。 | 2025年3月 |
| 中期 | 环境风险管理制度 | 建立环境实践报告制度；开展对周边企业、居民的环境风险和环境应急管理的宣传工作及安全消防工作，开展应急预案演练。 | 2025年6月 |

8企业突发环境事件等级确定

8.1环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018），长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018 ）中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为两种情况：

(1)单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

(2)单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中：w1，w2……wn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

W1，W2……Wn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

- 识别结果

根据本企业化学品管理程序化学品原则上车间不许存储，当天使用当天领取。项目重大危险源识别见下表。

表8.1-1 项目环境风险物质表

| 序号 | 环境风险物质 | 类别 | 存储数量/质量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 第三部分 有毒液态物质 | 1720 | 10 | 172 |
| 2 | 甲醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 1373.406 | 10 | 137.3 |
| 3 | 液化石油气 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 17570.91 | 10 | 1757.1 |
| 4 | 丙烯 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 3790 | 10 | 379 |
| 5 | 丙烷 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 1858 | 10 | 185.8 |
| 6 | 甲烷 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 17000 | 10 | 1700 |
| 7 | 甲基叔丁基醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 695.1025 | 10 | 69.5 |
| 8 | 油类物质 | 第八部分 其他类物质及污染物 | 585339.36 | 2500 | 234.1 |
| 9 | 氨 | 第一部分 有毒气态物质 | 28.12 | 5 | 5.6 |
| 10 | 次氯酸钠 | 第五部分 其他有毒物质 | 4 | 5 | 0.8 |
| 11 | 硫酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 8 | 10 | 0.8 |
| 12 | 氯酸钠 | 第五部分 其他有毒物质 | 1 | 100 | 0.01 |
| 13 | 盐酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.5 | 7.5 | 0.067 |
| 14 | 氢气 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 4.77 | 10 | 0.48 |
| 15 | 四氯乙烯 | 第三部分 有毒液态物质 | 1.5 | 10 | 0.15 |
| 16 | 硫化氢 | 第一部分 有毒气态物质 | 0.05 | 2.5 | 0.02 |
| 17 | 一氧化碳 | 第一部分 有毒气态物质 | 20 | 7.5 | 2.67 |
| 18 | 四氯化钛 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| 19 | 硫 | 第五部分 其他有毒物质 | 90.0005 | 10 | 9 |
| 20 | 异丙醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.013 | 10 | 0.013 |
| 21 | 乙醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.0035 | 500 | — |
| 22 | 乙醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 23 | 石油醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 24 | 硫酸镉 | 第五部分 其他有毒物质 | 0.0015 | 0.25 | — |
| 25 | 硫酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0035 | 10 | — |
| 26 | 盐酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0045 | 7.5 | — |
| 27 | 硝酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 7.5 | — |
| 28 | 氢氟酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 29 | 甲酸 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.001 | 10 | — |
| 30 | 丙酮 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.006 | 10 | — |
| 31 | 甲苯 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 10 | — |
| 32 | 四氯化碳 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.003 | 7.5 | — |
| 33 | 丁酮 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 34 | 正己烷 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 35 | 环己烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 10 | — |
| 36 | 三氯甲烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 37 | 二氯甲烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 38 | 氨水 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 39 | 乙炔 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 0.04 | 10 | — |
| 总和 |  |  |  |  | 4654.49 |

8.2突发大气环境事件风险分级

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

图8.2-1 企业突发环境事件风险分级流程示意图

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（FJ941-2018）附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”。计算涉气风险物质在厂界内的存在量。

比值Q：

式中：w1，w2，···wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2···Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

- Q≥100，以Q3表示。

根据对企业环境风险物质核查，Q=4654.49。故本项目以Q3表示。

8.2.1生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

8.2.1.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。本企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估见表8.2.1-1。

表8.2.1-1 企业生产工艺

| 评估依据 | 分值 | 得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 本行业是石油炼制行业，涉及裂化工艺；同时140万吨/年柴油加氢降凝装置、30万吨/年煤油加氢精制装置、90万吨/年柴油加氢改质装置、120万吨/年催化汽油加氢脱硫装置涉及加氢工艺；所以共计得50分。 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 柴油加氢改质反应及加热炉工段为高温高压工艺过程；其余15个工艺单元涉及易燃易爆物质工艺过程。所以共计得85分。 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 |
| 总分 | 30 | 30 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13 所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |

8.2.1.2大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见下表。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表8.2.1-2 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏 监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 无厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统 | 25 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离 情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评汇总要求的防护距离。 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 得分 |  |  |  | 25 |

8.2.1.3企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表8..2.1-3划分为4个类型。

表8.2.1-3  企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≤M<45 | M2类水平 |
| 45≤M<65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

对照表8.2.1-1~8.2.1-3，可以得出中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司大气环境风险及其控制水平M=55，为M3类水平。

8.2.1.4大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表8.2.1-4。

表8.2.1-4  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

厂区周边5km范围内企业周围人口总数5万人以上。项目周边的大气环境风险受体敏感程度为类型1，以E1表示。

8.2.2突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）按照表8.2-5确定企业突发大气环境事件风险等级。

表8.2-5 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司突发大气环境事件风险等级为“重大-大气（Q3-M3-E1）”。

8.3突发水环境事件风险等级

水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉水风险物质（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其临界量的比值Q：

当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q

当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式①计算：

①

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

- Q≥100，以Q3表示。

表8.3-1 项目环境风险物质表

| 序号 | 环境风险物质 | 类别 | 存储数量/质量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 第三部分 有毒液态物质 | 1720 | 10 | 172 |
| 2 | 甲醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 1373.406 | 10 | 137.3 |
| 3 | 甲基叔丁基醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 695.1025 | 10 | 69.5 |
| 4 | 油类物质 | 第八部分 其他类物质及污染物 | 585339.36 | 2500 | 234.1 |
| 5 | 次氯酸钠 | 第五部分 其他有毒物质 | 4 | 5 | 0.8 |
| 6 | 硫酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 8 | 10 | 0.8 |
| 7 | 氯酸钠 | 第五部分 其他有毒物质 | 1 | 100 | 0.01 |
| 8 | 盐酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.5 | 7.5 | 0.067 |
| 9 | 四氯乙烯 | 第三部分 有毒液态物质 | 1.5 | 10 | 0.15 |
| 10 | 四氯化钛 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| 11 | 硫 | 第五部分 其他有毒物质 | 90.0005 | 10 | 9 |
| 12 | 异丙醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.013 | 10 | 0.013 |
| 13 | 乙醇 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.0035 | 500 | — |
| 14 | 乙醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 15 | 石油醚 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 16 | 硫酸镉 | 第五部分 其他有毒物质 | 0.0015 | 0.25 | — |
| 17 | 硫酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0035 | 10 | — |
| 18 | 盐酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0045 | 7.5 | — |
| 19 | 硝酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 7.5 | — |
| 20 | 氢氟酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 21 | 甲酸 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.001 | 10 | — |
| 22 | 丙酮 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.006 | 10 | — |
| 23 | 甲苯 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 10 | — |
| 24 | 四氯化碳 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.003 | 7.5 | — |
| 25 | 丁酮 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 26 | 正己烷 | 第四部分 易燃液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 27 | 环己烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0025 | 10 | — |
| 28 | 三氯甲烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.0005 | 10 | — |
| 29 | 二氯甲烷 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 30 | 氨水 | 第三部分 有毒液态物质 | 0.002 | 10 | — |
| 31 |  |  |  |  | 623.82 |

根据表8.3-1本企业涉水风险物质Q=623.82，以Q3表示。

8.3.1生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

8.3.1.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表8.3.1-1   企业生产工艺

| 评估依据 | 分值 | 得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 本行业是石油炼制行业，涉及裂化工艺；同时140万吨/年柴油加氢降凝装置、30万吨/年煤油加氢精制装置、90万吨/年柴油加氢改质装置、120万吨/年催化汽油加氢脱硫装置涉及加氢工艺；所以共计得50分。 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 柴油加氢改质反应及加热炉工段为高温高压工艺过程；其余15个工艺单元涉及易燃易爆物质工艺过程。所以共计得85分。 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 |
| 总分 | 30 | 30 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13 所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |

8.3.1.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表8.3.1-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表8.3.1-2  水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 企业设置了三级防空系统 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集 措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 设置事故收集池 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统 风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有 下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 厂区内清净废水均可排入废水处理系统 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统 风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所 有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 厂区内雨水均进入废水处理系统 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理 系统风险防控 措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 废水进入园区管网 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂 | 6 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物 环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 有完善危险废物风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 得分 |  |  |  | 6 |

8.3.1.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表8.3.1-3划分为4个类型。

表8.3.1-3  企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≤M<45 | M2类水平 |
| 45≤M<65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

对照表8.3.1-1~8.3.1-3，可以得出中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司水环境风险及其控制水平M=36，为M2类水平。

8.3.1.4水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表8.3.1-4。水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表8.3.1-4   水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及E1和E2的。 |
| 类型判定 | E3 |

8.3.2突发水环境事件风险等级确定

根据水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和公司生产工艺过程与环境风险控制水平（M）按照表8.3.1.5确定企业突发水环境事件风险等级。

表8.3.1-5  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

综上，中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司突发水环境事件风险等级为“较大-水（Q3-M2-E3）”。

8.4企业突发环境事件风险等级确定

根据以上内容，中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司Q值范围为Q>100，大气环境生产工艺过程与环境风险控制水平为M3类，水环境生产工艺过程与环境风险控制水平为M2类，大气环境风险受体敏感程度为E1，水环境风险受体敏感程度为E3，因此综合评定，中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司环境风险等级可表示为“重大[重大-大气（Q3-M3-E1）+较大-水（Q3-M2-E3）]”。